**附件1：物资需求一览表:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **包件号** | **物资名称** | **规格型号** | **备注** | **单位** | **数量** | **交货地点** | **联系人及电话** | **交货状态** | **交货条件** | **交货期** |
| 1 | JNDG2017-08 | 回流线电缆 | YJLV-8.7/15KV-1\*240 |  | 米 | 690 | 山东省德州市齐河县韩庄村 | 李杰15027763764 | 按照提供技术要求执行 | 按照提供技术要求执行 | 2017年11月28日前送达交货地点 |
| 2 | 冷缩电缆终端 | 10KV-1\*240 |  | 套 | 2 |

注：1、实际物资需求名称、数量、规格以补充定额需求为准；