技术要求

部门班组：综合班

提报日期：2018.10.30

联系人：吴俊奎

费用科目：四期火灾报警系统改造

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 采购数量 | 技术要求 |
| 1 | 101741993 | 电力电缆\KVV\6\*2.5MM2\450／750V | 2500M | 执行标准GB/T 9330-2008 |
| 2 | 101740124 | 控制电缆\NH-RVVP2\*2.5\2\*2.5MM2\0.6／1KV | 11500M | 执行标准 JB/T 8734-2016 屏蔽密度不低于80% |
| 3 | 101740126 | 控制电缆\NH-RVVS2\*2.5\2\*2.5MM2\0.6／1KV | 11500M | 执行标准 JB/T 8734-2016 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |