## Sheet1
附件：
青岛市地铁8号线工程PPP项目（B2包）供变电系统安装工程01标集中采购物资包件一览表
序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 招标文件售价（元） | 投标保证金（元） | 备注
1 | QDDTWHDH-2019-02-01（控制电缆） | 电力电缆 | WDZA-YJY23-0.6/1kV-3*6mm2 | 米 | 585 | 2000 | 70000
2 |  | 电力电缆 | WDZA-YJY23-0.6/1kV-3*4mm2 | 米 | 40700
3 |  | 控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-450V/750V-5x2.5mm2 | 米 | 6150
4 |  | 控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-450V/750V-10x2.5mm2 | 米 | 10700
5 |  | 控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-450V/750V-7x2.5mm2 | 米 | 650
6 |  | 控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-450V/750V-8x2.5mm2 | 米 | 11400
7 |  | 控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-450V/750V-14x2.5mm2 | 米 | 54600
8 |  | 控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-450V/750V-19x2.5mm2 | 米 | 7020
9 |  | 控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-450V/750V-19x1.5mm2 | 米 | 5980
10 |  | 控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-450V/750V-24x2.5mm2 | 米 | 18200
11 |  | 控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-450V/750V-24x1.5mm2 | 米 | 5980
12 |  | 控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-450V/750V-4x1.5mm2 | 米 | 29900
13 |  | 控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-450V/750V-8x1.5mm2 | 米 | 29900
14 |  | 通信电缆 | WDZ-KYJYP2 2X2.5 mm2 | 米 | 5525
15 |  | 联跳电缆 | WDZA-KYJYP2/23-450/750V-10X2.5mm2 | 米 | 70000
|  | 合计: |  |  | 297290