## 通信TX-01
呼和浩特市轨道交通一号线一期工程15标段物资设备招标采购包件一览表1
序号 | 包件号 | 标底名称 | 投标人专项资格要求 | 数量清单 |  |  |  | 标书售价（元） | 是否接受代理商投标 | 是否接受联合体投标 | 备 注
|  |  |  | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
1 | TX-01 | 光缆 | 1、注册资金不低于2000万元人民币； | 单模光缆 | GYTZS-4B1 | 米 | 180000 | 500 | 否 | 否
2、提供省部级及以上国内权威机构出具的在有效期内的产品质量检验报告。
3、提供工业和信息化部泰尔认证中心颁发的产品认证证书。
4、业绩要求：投标人投标产品具有近五年(2013年1月—2018年12月)国内城市轨道3条及以上已开通运营线路的供货业绩，开通运营一年（含）以上，且评价良好。需提供（相应的中标通知书、购售合同（含合同清单）影印件及有效运行证明影印件）。
|  |  | 5.财务要求：投标人近三年(2015年—2017年，新成立公司提供成立当年—2017年）财务状态无亏损。投标时需提供经会计师事务所或审计机构审计的财务报告及报表（含现金流量表、负债表、利润表和财务情况说明书等）。财务会计报告中所审计单位的名称、法人应与投标人名称一致，还需提供一般纳税人证明资料。 6.不接受代理商和联合体投标. | 单模光缆 | GYTZSA53-144B1 | 米 | 61000

## 通信TX-02
呼和浩特市轨道交通一号线一期工程15标段物资设备招标采购包件一览表1
序号 | 包件号 | 标底名称 | 投标人专项资格要求 | 数量清单 |  |  |  | 标书售价（元） | 是否接受代理商投标 | 是否接受联合体投标 | 备 注
|  |  |  | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
2 | TX-02 | 智能辅控设备 | 1、注册资金不低于1000万元人民币； 2、提供省部级及以上国内权威机构出具的在有效期内的产品质量检验报告。 3、业绩要求：投标人投标产品具有近五年(2013年1月—2018年12月)国内城市轨道3条及以上已开通运营线路的供货业绩，开通运营一年（含）以上，且评价良好。需提供（相应的中标通知书、购售合同（含合同清单）影印件及有效运行证明影印件）。 4.财务要求：投标人近三年(2015年—2017年，新成立公司提供成立当年—2017年）财务状态无亏损。投标时需提供经会计师事务所或审计机构审计的财务报告及报表（含现金流量表、负债表、利润表和财务情况说明书等）。财务会计报告中所审计单位的名称、法人应与投标人名称一致，还需提供一般纳税人证明资料。 5.接受联合体投标。 6.其中视频监控系统设备及门禁设备必须与正线保持一致。 | 室内网络中速球 | M/100M自适应网络接口(含安装附件) | 套 | 31 | 500 | 否 | 是
|  |  |  | 室外快球 | 40TVL、36倍光学变焦、128预置位 | 套 | 8
|  |  |  | 防护罩 | 室外、IP66 | 只 | 8
|  |  |  | 室外立杆 | 5米镀锌钢管，含相关安装配件 | 套 | 8
|  |  |  | 网络防雷器 | 0/100M自适应，两级对地雷电泄放电路 | 个 | 2
|  |  |  | 站端视频处理单元 | 24路混合输入（模拟＋网络视频） | 套 | 2
|  |  |  | 视频专用硬盘 | SATA、1T、7200转 | 只 | 4
|  |  |  | 电源线 | KYJYP2-23-750V 2×1.5 | km | 2
|  |  |  | 屏蔽网络线 | FTP-31-5E-4P | 箱 | 3
|  |  |  | 光收发器 |  | 个 | 20
|  |  |  | 网络交换机 | 机，24电口，2路FC型光口，机架式安装 | 台 | 2
|  |  |  | 主动红外对射报警器 | 100m | 对 | 8
|  |  |  | 红外双鉴探测器 | 15m×15m | 套 | 30
|  |  |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 | YJYP2-23-750V -4*1.0 | km | 3
|  |  |  | 门禁 | 4门控制器 | 套 | 8
|  |  |  | 读卡器 |  | 个 | 30
|  |  |  | 开门按钮 |  | 个 | 30
|  |  |  | 电磁锁 |  | 个 | 30
|  |  |  | 破玻按钮 |  | 个 | 20
|  |  |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 | JYP2-23-750V -12*0.5 | km | 3
|  |  |  | 环境数据采集单元 |  | 台 | 2
|  |  |  | 温湿度传感器 | 0%～100%RH；±1%RH（25℃） | 套 | 40
|  |  |  | 风速传感器 | 0～100ｍ/s；±0.5%测量值 | 个 | 1
|  |  |  | 水浸探测器 | 3mm±1mm；误报率≤0.01% | 个 | 8
|  |  |  | SF6-O2探测器 | 围：0～3000ppm，输出4～20mA | 个 | 25
|  |  |  | SF6声光报警器 |  | 个 | 3
|  |  |  | SF6-O2监测主机 |  | 台 | 2
|  |  |  | 空调控制器 |  | 个 | 20
|  |  |  | 风机控制器 |  | 个 | 10
|  |  |  | 输入输出模块 |  | 个 | 10
|  |  |  | 模块箱 | 500x500x150mm（长x宽x深） | 个 | 3
|  |  |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 | YJYP2-23-750V -4*1.0 | km | 5
|  |  |  | 灯光智能控制单元 | 开关，RJ45接口（DL/T860协议） | 台 | 8
|  |  |  | 辅助灯光 | 400W | 套 | 8
|  |  |  | 铠装阻燃电源电缆 | YJYP2-23-750V -4*1.0 | km | 3
|  |  |  | 后台监控软件及主机 |  | 套 | 1
|  |  |  | 风机控制箱 |  | 套 | 7
|  |  |  | 主机操作台 |  | 套 | 1
|  |  |  | 综合电源 | DC24V5A×3;DC12V5A×3 | 台 | 2
|  |  |  | 液晶显示器 | 17”、机架式、组屏安装 | 台 | 1
|  |  |  | 屏柜 | 2260×800×600mm | 面 | 1
|  |  |  | 网桥 | 2M | 对 | 2
|  |  |  | 网络交换机 | 机，24电口，2路FC型光口，机架式安装 | 台 | 1
|  |  |  | 防爆隔离栅 |  | 只 | 1
|  |  |  | 安装辅料 | 约5km、PVC管约5km等满足工程需求 | 套 | 1

## 电力DL-01
呼和浩特市轨道交通一号线一期工程15标段物资设备招标采购包件一览表1
序号 | 包件号 | 标底名称 | 投标人专项资格要求 | 数量清单 |  |  |  | 标书售价（元） | 是否接受代理商投标 | 是否接受联合体投标 | 备 注
|  |  |  | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
3 | DL-01 | 光缆 | 1、注册资金不低于500万元人民币； | 光缆 | GYTZA53-8B1 | 米 | 69000 | 500 | 否 | 否 | 统一由“中铁武汉电气化局集团有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程项目经理部”招标采购，由“中铁武汉电气化局集团有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程项目经理部”及“中铁武汉电气化局集团有限公司城铁分公司轨道交通1号线一期工程15标段项目部”按实际分劈量签订采购合同
2、、提供经国家认可的专业检测机构出具的型式试验报告和质量检测报告等材料的复印件，原件备查。
3、业绩要求：2013年1月1日至报名截止日，近五年内，具有不少于3条线的地铁投运业绩（需提供中标或成交通知书、采购合同（含合同清单）、运营证明，并且一一对应）原件备查,不接受港澳台地区和境外业绩及联合体非牵头方业绩。
4.财务要求：投标人近三年(2015年—2017年，新成立公司提供成立当年—2017年）财务状态无亏损。投标时需提供经会计师事务所或审计机构审计的财务报告及报表（含现金流量表、负债表、利润表和财务情况说明书等）。财务会计报告中所审计单位的名称、法人应与投标人名称一致，还需提供一般纳税人证明资料
5.不接受代理商和联合体投标.