招标公告附表：

**中铁三局集团建筑安装工程有限公司乌鲁木齐南站项目**

**（招标编号ZB1908078）招标公告附表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 项目名称 | 招标人名称 | 交货地点 | 备注 |
| 1 | / | 电缆 | YJV22-4\*120+1\*70 | 米 | 234 | 中铁三局集团有限公司乌鲁木齐南站项目 | 中铁集团建筑安装工程有限公司 | 乌鲁木齐铁路局南站货场院内 | 品牌：百商 |
| 2 | 电缆 | YJV22-4\*185+1\*95 | 米 | 116 |
| 3 | 电缆 | WDZ-YJE-4\*120+1\*70 | 米 | 17 |
| 4 | 电缆 | WDZ-YJE-4\*185+1\*95 | 米 | 2028 |
| 5 | 电缆 | WDZ-YJE-4\*240+1\*120 | 米 | 2224 |
| 6 | 电缆 | WDZN-YJE-4\*120+1\*70 | 米 | 1773 |
| 7 | 电缆 | WDZN-YJE-4\*95+1\*50 | 米 | 835 |
| 8 | 电缆 | WDZN-YJE-4\*70+1\*35 | 米 | 1154 |
| 合计 |  |  |  |  | 8381 |

# 注：以上数据仅作为初步依据，具体物资规格、数量以施工图为准