# 附表：

## 附表1．物资包件划分表

物资包件划分表

| 序号 | 物资名称 | 包件号 | 单位 | 数量 | 招标文件售价（元） | 投标保证金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力电缆 | DL01 | 批 | 1 | 1000.00 | 1 |

## 附表2．物资需求一览表

物资需求一览表

| 序号 | 物资名称 | 包件号 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力电缆 | DL01 | YJV22-7.5/15KV3×300mm2 | 米 | 4000 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥村塘桥西路与环坪路交叉口 | 中铁大桥局第九工程有限公司深圳国际低碳城启动区-综合管廊二期工程项目经理部 | 所有产品必须按国标GB/T12706-2008设计制造，国标线径偏差不得大于0.02㎜ | 车板交货，质量满足要求及国家标准 | 以项目部实际下单为准 |
| 2 | 动力电缆 |  | ZB-YJV-10KV3×300mm2 | 米 | 2104 |  |  |  |  |  |
| 3 | 动力电缆 |  | ZB-YJV-1KV3X35+2X16mm2 | 米 | 8608 |  |  |  |  |  |
| 4 | 动力电缆 |  | ZB-NH-YJV-1KV3X35+2X16mm2 | 米 | 8034 |  |  |  |  |  |
| 5 | 动力电缆 |  | ZB-NH-YJV-1KV5X25mm2 | 米 | 9182 |  |  |  |  |  |
| 6 | 动力电缆 |  | ZB-YJV-0.6/1kV5X10mm2 | 米 | 8226 |  |  |  |  |  |
| 7 | 动力电缆 | DL01 | ZB-YJV-0.6/1kV5X4mm2 | 米 | 10521 |  |  |  |  |  |
| 8 | 动力电缆 |  | ZB-YJV-0.6/1kV4X4mm2 | 米 | 8608 |  |  |  |  |  |
| 9 | 动力电缆 |  | ZB-NH-YJV-0.6/1kV4X4mm2 | 米 | 5739 |  |  |  |  |  |
| 10 | 动力电缆 |  | ZB-NH-YJV-0.6/1kV3X4mm2 | 米 | 3348 |  |  |  |  |  |
| 11 | 动力电缆 |  | ZBN-KVV4x1.5mm2 | 米 | 9565 |  |  |  |  |  |
| 12 | 动力电缆 |  | ZBN-KVV5x1.5mm2 | 米 | 35390 |  |  |  |  |  |
| 13 | 动力电缆 |  | ZC-DJYPVP3x2x1.0mm2 | 米 | 13200 |  |  |  |  |  |
| 14 | 动力电缆 |  | ZC-KVVP10x1.5mm2 | 米 | 12400 |  |  |  |  |  |
| 15 | 动力电缆 |  | ZC-KVVP5x1.5mm2 | 米 | 11000 |  |  |  |  |  |
| 16 | 动力电缆 | DL01 | ZC-KVVP5x1.0mm2 | 米 | 11000 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥村塘桥西路与环坪路交叉口 | 中铁大桥局第九工程有限公司深圳国际低碳城启动区-综合管廊二期工程项目经理部 | 所有产品必须按国标GB/T12706-2008设计制造，国标线径偏差不得大于0.02㎜ | 车板交货，质量满足要求及国家标准 | 以项目部实际下单为准 |
| 17 | 动力电缆 |  | ZC-MODBUS电缆 | 米 | 4200 |  |  |  |  |  |
| 18 | 动力电缆 |  | 1ZC-VV3x1.5mm2 | 米 | 22000 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 米 | 187125 |  |  |  |  |  |

备注：1、以上物资材料数量、规格、型号在实施阶段可能有一定调整，最终数量、规格、型号应以买方下达的供货计划为准。