**附件1 ：**中铁电气化局集团有限公司南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目物资采购招标包件一览表 招标编号：EEBW2019-108

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | | 物资名称 | 规格型号 | 质量标准技术要求 | 计量单位 | 申购数量 | | 专项资格条件 | 标书费 | 备注 |
|
| 一、电缆 | | | | | | | | | | | |
| 1 | NC-3-BD01包 | | 低压电缆 | WBZA-YJY23-0.6/1KV-5\*35 | 执行用户需要书 | 米 | 1000 | | 1.投标人注册资金不少于3000万元；  2.投标物资需具有省部级及以上国家权威机构出具的产品型式试验报告和近三年产品检验报告； 3.投标物资须具备近5年轨道交通2条线运营业绩（不包括挂网试运行）,合同签订金额不小于200万，需提供购售合同影印件及用户证明文件影印件（以上两项需验原件）。  4.不接受代理商和联合体投标。 | 500 |  |
| WBZA-YJY23-0.6/1KV-3\*4 | 执行用户需要书 | 米 | 9000 | |  |
| 控制电缆 | WBZA-KYJY23-0.6/1KV-14\*2.5 | 执行用户需要书 | 米 | 10000 | |  |
| WBZA-KYJY23-0.6/1KV-10\*2.5 | 执行用户需要书 | 米 | 10000 | |  |
| WBZA-KYJY23-0.6/1KV-5\*2.5 | 执行用户需要书 | 米 | 15000 | |  |
| WBZA-KYJY23-0.6/1KV-10\*1.5 | 执行用户需要书 | 米 | 5000 | |  |
| WBZA-KYJY23-0.6/1KV-5\*1.5 | 执行用户需要书 | 米 | 200 | |  |
| 二、电缆支架 | | | | | | | | | | | |
| 2 | NC-3-BD02包 | | 电缆支架 | 以设计院施工图为准 | 执行用户需要书 | 吨 | 373 | | 1.投标人注册资本金不少于1000万元；  2.投标物资需具有省部级及以上国家权威机构出具的近三年产品检验报告； 3.投标物资需具有近五年不少于3条城市轨道交通的供货业绩并提供相应的购售合同影印件； 4.不接受代理商和联合体投标。 | 500 | 此包件包含变电及环网专业电缆支架 |
| 三、锚栓 | | | | | | | | | | | |
| 3 | NC-3-GD01 | | 化学锚栓 | M16\*190（含4螺母） | 执行用户需要书 | 套 | 4620 | | 1.投标人注册资金不少于1000万元；  2.投标物资需具有省部级及以上国家权威机构出具近三年产品检验报告，并出具EAT或ICC认证及防火国际认证，并提供 2 小时耐火承载力测试报告5.投标物资须具备近5年轨道交通3条线运营业绩（不包括挂网试运行），需提供购售合同影印件及用户证明文件影印件（以上两项需验原件）；  6.不接受联合体投标。 | 500 | 接触网 |
| 化学锚栓 | M20\*390（含4螺母） | 执行用户需要书 | 套 | 180 | | 接触网 |
| 化学锚栓 | M20\*440（含4螺母） | 执行用户需要书 | 套 | 550 | | 接触网 |
| 化学锚栓 | M20\*490（含4螺母） | 执行用户需要书 | 套 | 1260 | | 接触网 |
| 化学锚栓 | M20\*540（含4螺母） | 执行用户需要书 | 套 | 1950 | | 接触网 |
| 化学锚栓 | M20\*590（含4螺母） | 执行用户需要书 | 套 | 790 | | 接触网 |
| 化学锚栓 | M24\*330（含4螺母） | 执行用户需要书 | 套 | 14 | | 接触网 |
| 化学锚栓 | M16\*200（含2螺母1平1弹） | 执行用户需要书 | 套 | 52331 | | 疏散平台 |
| 化学锚栓 | M20\*270（含2螺母1平1弹） | 执行用户需要书 | 套 | 87 | | 疏散平台 |
| 化学锚栓 | M12\*160（含2螺母1平1弹） | 执行用户需要书 | 套 | 13662 | | 疏散平台 |
| 后扩底锚栓 | M10\*40 | 执行用户需要书 | 套 | 10450 | | 接触网 |
| M10\*50 | 执行用户需要书 | 套 | 60000 | | 环网 |
| M10\*50 | 执行用户需要书 | 套 | 17500 | | 变电 |
| 全长M10\*90 | 执行用户需要书 | 套 | 42000 | | 通信 |
| 疏散平台附件 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | NC-3-SS01 | 扶手底座 |  | 执行用户需要书 | 套 | 7200 | 1.投标人注册资金不少于1000万元；  2.投标物资须具备近5年轨道交通1条线疏散平台附件供货业绩，需提供购售合同影印件及用户证明文件影印件（以上两项需验原件）；  3.不接受代理商和联合体投标。 | | 500 |  |
| 不锈钢钢管 | φ50t=2.5 | 执行用户需要书 | 米 | 16177 |  |
| 圆形平台步梯 | FHSP-BT-Y1 | 执行用户需要书 | 套 | 29 |  |
| 矩形平台步梯 | FHSP-BT-J1 | 执行用户需要书 | 套 | 2 |  |

**说明：1、以上数量是招标图数量，最终供货数量以我方发出的发货通知单为准。**

**附件2**

**投标申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **申请单位** |  | | |
| **投标项目名称** |  | | |
| **投标联系人** |  | **招标编号** |  |
| **联系电话** |  | **投标内容** |  |
| **传真电话** |  | **邮 箱** |  |
| **注册资金** |  | **代理生产厂（如有）** |  |
| **单位地址** |  | | |
| **申请投标范围：（注明拟投标包件号）**  **投标人开票信息**  **单位名称：**  **纳税人识别号：**  **地址、 电话：**  **开户行及账号：**  **开户行联行号：**  **备注：**  **1、标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内，并短信通知，请确认本申请表提供邮箱及电话的准确性。**  **2、退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。**  **申请单位（章）**  **年 月 日** | | | |