内蒙古北方蒙西发电有限责任公司

检修电源箱电力电缆采购项目

电商询价采购文件

编制：

审核：

审批：

内蒙古北方蒙西发电有限责任公司

2019年8月29日

供应商报价前需注意事项

- 报价方必须按本文件要求报价，资格不满足第三章要求的不允许参与报价；

- 不按要求上传附件的报价无效；

- 针对不按要求报价导致本项目询价失败的供应商，将追究其相应责任，并纳入年度考核。如不按要求报价达到两次者，不允许再次参与本项目报价。

总目录

第一章  供应商须知

第二章  采购项目概况

第三章  供应商资格要求

第四章  技术规范要求

第一章 供应商须知

检修电源箱电力电缆采购项目

电商询价采购文件

| 条款号 | 条 款 名 称 | 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购名称 | 检修电源箱电力电缆采购项目 |
| 2 | 采购单位 | 项目单位：内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 |
|  |  | 地址：内蒙古鄂尔多斯蒙西高新技术工业园区 |
|  |  | 联 系 人：张凯 |
|  |  | 联系方式：13514733168 |
|  |  | 电商询价：赵运兰 |
| 3 | 采购范围 | 采购检修电源箱电力电缆 |
| 4 | 服务期限 | 自定标之日起10天 |
| 5 | 询价程序 | 采购方制定询价文件； 闭环发起电商平台公开询价； 报价方需上传符合专项资格条款资格原件扫描件； 报价方编制并在线递交盖章签字报价清单(分项报价表)； 采购方确定成交候选人及成交人。 |
| 6 | 报价要求 | (1) 不满足专项资格条件的参与方将纳入考评； (2) 报价方必须按照清单分项报价； (3) 报价必须含运杂费，并注明有效期； (4) 缺项、漏项或无分项报价视同报价无效； (5) 分项报价与总价不一致视为报价无效。 |
| 7 | 电子报价文件递交截止时间 | 与该项目在中国华能集团公司电子商务平台询价时间同步 |
|  | 电子报价文件递交方式 | 报价人通过中国华能集团公司电子商务平台在规定日期内进行报价并在线递交报价文件 |
| 8 | 报价评价原则 | 经评审最低价法 |
| 9 | 合同主要条款 | (1) 合同范围； (2) 合同价格； (3) 合同后付款； (4) 服务期； (5) 本项目供应商必须提供13%增值税专用发票； (6)其他内容。 |

第二章 采购项目概况

一、项目概况

蒙西发电公司现场检修电源箱数量不足，满足不了生产需求，需要安装一批检修电源箱，故进行电力电缆采购。

二、采购情况

1、本技术服务主要内容包括：电力电缆ZR-YJV22-0.6/1KV 3×25+1×10采购600米；电力电缆ZR-YJV22-0.6/1KV 3×10+1×6采购200米。

2、交货地点：蒙西发电公司厂区内。

3、交货时限：自定标之日起10天。

第三章 供应商资格要求

一、通用条款

1. 供应商营业执照经营范围必须与本项目相符合。

2. 具有良好的银行资信和商业信誉，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关禁止经营的行政处罚期间。

3. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加此次报价。

4. 不得处于内蒙古自治区行政区域内有关禁止经营的行政处罚期间内。

二、专用条款

1. 仅限于2019年度华能集团电力电缆评审合格的供应商报价，如合格供应商不报价将纳入年度考核。

第四章 技术规范要求

（一）、工程服务需求清单一览表（分项报价表）：

| 序号 | 工程服务编码 | 项目分项名称 | 分项技术标准 | 实施范围 | 数量 | 单位 | 报价方 | 工期服务期限 | 实施地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 含税报单价 | 含税报总价 |  |  |  |
| 1 |  | 电力电缆采购 | 1、GB/T3956-2008 《电缆的导体》 2、GB/T18380.1 -2001《电缆在火焰条件下燃烧试验 第一部分：单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法》 3、GB/T2951-1997《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》 | 检修电源箱电力电缆 | 600 | 米 |  |  | 10天 | 蒙西发电公司厂区 | 型号：ZR-YJV22-0.6/1KV 3×25+1×10 |
| 2 |  | 电力电缆采购 | 1、GB/T3956-2008 《电缆的导体》 2、GB/T18380.1 -2001《电缆在火焰条件下燃烧试验 第一部分：单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法》 3、GB/T2951-1997《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》 | 检修电源箱电力电缆 | 200 | 米 |  |  | 10天 | 蒙西发电公司厂区 | 型号：ZR-YJV22-0.6/1KV 3×10+1×6 |
| 合 计(元) |  |

投标单位法定代表人或授权委托人签字：

投标单位：          （盖章）

注：此表签字并盖章，报价时一并上传。

（二）、采购要求

1、检修电源箱电力电缆ZR-YJV22-0.6/1KV 3×25+1×10采购要求

1.1、供应商提供的电力电缆质量必须符合GB/T3956-2008 《电缆的导体》；GB/T18380.1-2001《电缆在火焰条件下燃烧试验 第一部分：单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法》；GB/T2951-1997《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》国家现行标准。

1.2、电力电缆ZR-YJV22-0.6/1KV 3×25+1×10电缆应满足：阻燃、交联、聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、带钢带铠装、额定相电压为0.6KV、额定线电压为1KV、三芯为25平方毫米一芯为10平方毫米的四芯电缆。

2、检修电源箱电力电缆ZR-YJV22-0.6/1KV 3×10+1×6采购要求

2.1、供应商提供的电力电缆质量必须符合GB/T3956-2008 《电缆的导体》；GB/T18380.1-2001《电缆在火焰条件下燃烧试验 第一部分：单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法》；GB/T2951-1997《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》国家现行标准。

2.2、电力电缆ZR-YJV22-0.6/1KV 3×10+1×6电缆应满足：阻燃、交联、聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、带钢带铠装、额定相电压为0.6KV、额定线电压为1KV、三芯为10平方毫米一芯为6平方毫米的四芯电缆。

（三）、技术服务和质保期服务要求

1、供应商按照采购要求给采购方提供电力电缆。

2、供应商负责电力电缆采购所发生的所有费用（含往返运输费）。

3、供应商要严格制遵守采购方的采购要求进行供货。

4、质量保证期是指设备最终投入使用验收后的12个月。

5、验收标准按采购要求进行验收；

6、本工程如出现安全、质量问题，厂家接到通知后，处于内蒙自治区区内厂家应在24～48小时之内派人到蒙西发电公司解决问题，区外较远厂家应在48～72小时之内派人到蒙西发电公司解决问题，逾期不到者，视情况扣工程款的5～20%或质保金的20～100%作为支付处理设备问题的相关费用。