**招标公告**

为满足施工生产需要，现就本招标公告所述工程项目所需物资进行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

**一、基本情况**

1、招标组织：中国建筑第八工程局有限公司

2、招标项目：文林工业园区工业污水处理厂一期一区

3、工程地点:四川省眉山市仁寿县文林镇宝马镇三友村

4、招标内容：项目施工生产所需 电线电缆 物资，数量共计约 /只 ，具体数量以同中标供应商签订的具体采购合同为准。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 计划数量 | 备注 |
| 1 | 电缆 | YJV4\*120+1\*70 |  | 米 | 130 |  |
| 2 | 电缆 | YJV4\*70+1\*35 |  | 米 | 180 |  |
| 3 | 电缆 | YJV4\*35+1\*16 |  | 米 | 450 |  |
| 4 | 电缆 | YJV5\*16 |  | 米 | 140 |  |
| 5 | 电缆 | YJV4\*10 |  | 米 | 50 |  |
| 6 | 电缆 | YJV3\*150+2\*70 |  | 米 | 350 |  |
| 7 | 电缆 | YJV3\*95+2\*50 |  | 米 | 210 |  |
| 8 | 电缆 | YJV3\*50+1\*25 |  | 米 | 100 |  |
| 9 | 电缆 | YJV-3\*50+2\*25 |  | 米 | 150 |  |
| 10 | 电缆 | YJV-3\*25+2\*16 |  | 米 | 300 |  |
| 11 | 电缆 | YJV-3\*95+2\*50 |  | 米 | 1708 |  |
| 12 | 电缆 | YJV-3\*25+2\*16 |  | 米 | 180 |  |
| 13 | 电缆 | YJV-5\*4 |  | 米 | 110 |  |
| 14 | 电缆 | ZA-YJV-8.7/15KV-3\*95 |  | 米 | 72 |  |
| 15 | 电缆 | ZA-YJV-8.7/15KV-3\*120 |  | 米 | 118 |  |
| 16 | 电缆 | YJV-0.6/1kV3\*240+2\*120 |  | 米 | 375 |  |
| 17 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3\*185+2\*95 |  | 米 | 565 |  |
| 18 | 电缆 | YJV0.6/1kV3\*150+2\*70 |  | 米 | 1767 |  |
| 19 | 电缆 | YJV0.6/1kV3\*120+2\*70 |  | 米 | 1400 |  |
| 20 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3\*70+2\*35 |  | 米 | 717 |  |
| 21 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3\*50+2\*25 |  | 米 | 585 |  |
| 22 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3\*35+2\*16 |  | 米 | 144 |  |
| 23 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5\*16 |  | 米 | 55 |  |
| 24 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4\*10+1\*6 |  | 米 | 410 |  |
| 25 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5\*6 |  | 米 | 240 |  |
| 26 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5\*2.5 |  | 米 | 1403 |  |
| 27 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4\*2.5 |  | 米 | 3300 |  |
| 28 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3\*4 |  | 米 | 820 |  |
| 29 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3\*2.5 |  | 米 | 1845 |  |
| 30 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3\*1.5 |  | 米 | 5280 |  |
| 31 | 电缆 | DJYVP-2\*2\*1.5 |  | 米 | 2600 |  |
| 32 | 电缆 | KVVP-4\*1.0 |  | 米 | 12882 |  |
| 33 | 电缆 | KVVP-7\*1.0 |  | 米 | 12200 |  |
| 34 | 电缆 | KVVP-14\*1.0 |  | 米 | 370 |  |
| 35 | 电缆 | KVVP-30\*1.0 |  | 米 | 610 |  |
| 36 | 电缆 | KVVP-3\*1.5 |  | 米 | 350 |  |
| 37 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3\*10+6 |  | 米 | 1108 |  |
| 38 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3\*16+10 |  | 米 | 1360 |  |
| 39 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3\*4+2.5 |  | 米 | 913 |  |
| 40 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3\*6+2\*4 |  | 米 | 691 |  |
| 41 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3\*6+4 |  | 米 | 1534 |  |
| 42 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3\*10+2\*6 |  | 米 | 22 |  |
| 43 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3\*25+1\*16  |  | 米 | 283 |  |
| 44 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3\*50+35  |  | 米 | 535 |  |
| 45 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3\*70+35 |  | 米 | 367 |  |
| 46 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 4\*1.5 |  | 米 | 590 |  |
| 47 | 电缆 | KVV-450V 2\*1  |  | 米 | 2754 |  |
| 48 | 电缆 | KVV-450V 4\*1 |  | 米 | 4065 |  |
| 49 | 电缆 | KVV-450V 6\*1 |  | 米 | 973 |  |
| 50 | 电缆 | KVV-450V 8\*1  |  | 米 | 10809 |  |
| 51 | 电缆 | KVV-450V 10\*1 |  | 米 | 1868 |  |
| 52 | 电缆 | KVV-450V 14\*1 |  | 米 | 2229 |  |
| 53 | 电缆 | KVV-450V 16\*1 |  | 米 | 40 |  |
| 54 | 电缆 | KVV-450V 18\*1 |  | 米 | 588 |  |
| 55 | 电缆 | KVV-450V 20\*1 |  | 米 | 40 |  |
| 56 | 电缆 | KVV-450V 3\*1 |  | 米 | 315 |  |
| 57 | 电缆 | KVVP-450V 2\*1 |  | 米 | 9184 |  |
| 58 | 电缆 | 光缆GYTA-4 |  | 米 | 2200 |  |
| 59 | 电缆 | MODBUS485总线2\*0.75 |  | 米 | 1700 |  |
| 60 | 电缆 | KVV-5\*1.5 |  | 米 | 500 |  |
| 61 | 电缆 | KVVP-4\*1.0 |  | 米 | 1600 |  |
| 62 | 电缆 | BVR-16 |  | 米 | 100 |  |
| 63 | 电缆 | BVR-4 |  | 米 | 200 |  |
| 64 | 电缆 | BVR-10 |  | 米 | 200 |  |
| 65 | 电缆 | 多膜光缆GYXTW-4A1b |  | 米 | 1500 |  |
| 66 | 电缆 | BV-2.5 |  | 米 | 19200 |  |
| 67 | 电缆 | BV-4 |  | 米 | 5700 | 　 |
| 68 | 电缆 | BVR-6 |  | 米 | 300 | 　 |
| 69 | 电缆 | BVR-16 |  | 米 | 100 | 　 |
| 70 | 电缆 | BVR-25 |  | 米 | 100 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**二、投标人资格要求**

1、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

2、具备一般纳税人资格，能够开具符合国家税法要求的增值税专用发票。

3、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国际有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与中建各分子公司没有不良合作记录。

4、具有一定的经营规模和服务能力，投标人的企业注册资本不低于100万元。

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

6、其他：无

7、货款支付

7.1货款支付，按以下第 (1) 条约定的时间和比例支付。

（1）月度付款：甲方在次月的25日前支付上月月度结算货款的 70 %。双方办理完成物资总结算后 6 个月内付至总结算货款的 80 %，甲方整体工程竣工验收（以四方验收为准）合格后 6 个月内付至总结算货款的 95 %，余款 5 %作为质保金，在质保期满后28日内无息付清。

（2）节点付款：按节点支付，具体付款节点和付款比例为 / ，余款 5 %作为质保金，在质保期满后28日内无息付清。乙方应提供结算值100%的发票，否则甲方可拒绝付款。

7.2乙方按照甲方要求的时间，依据甲乙双方共同确认的结算金额和结算明细向甲方开具结算值100%的增值税发票，否则甲方有权拒绝支付货款且不构成违约。

7.3 货款支付方式可选择银行转账支票、网银转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、银行保理、建行“E点通”、云筑金服及其他常规支付方式的付款方式，具体付款方式以双方每次付款前协商确定为准。付款过程中产生的贴息费用由乙方承担，所产生的手续费用由双方各自承担。乙方委托专职收款人办理收付款业务，收款人必须取得授权。每次付款时，乙方应为甲方留出 20 天财务办理支付手续的时间。

7.4其他

由于业主资金不到位的原因，致使甲方不能按合同付款，甲方不承担延期付款利息及违约金。

如甲方根据情况需要以物抵债，甲方可以在某一付款节点以房屋（包括但不限于甲方拟抵进的所有房屋）等财产抵顶不低于合同价款的10%。

若乙方不按要求开立银行账户，导致货款或工程款延期支付，甲方不承担延期付款利息及违约金，乙方不得因此停止施工。

8、符合上述条件，经招标工作小组审查合格后，方可参与投标。

**三、投标报名**

1、报名方式：采取网上报名方式，通过“云筑网”上进行报名（网址https://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。

2、报名时间：以云筑网公示报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

1. 报名所需提交的资料至少包括：企业法人证明书或法人授权委托书、公司简介、近三年的类似合同业绩和信誉等。以上资料扫描件在云筑网报名时以附件形式上传。
2. 提供相关产品检测报告及样品（电线BV-2.5，电线BVR-6），最早有效时间应为2018年7月1日以后，检测报告均一式两份。相关的检测报告需满足招标文件质量和技术要求。

**四、发布标书时间**

1、招标人将通过云筑网告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发布招标文件，时间：以云筑网招标文件发放时间为准。

**五、招标人联系方式**

联系人：物资设备部      联系方式：0531-66628676

联系人：陈 爱 涛      联系方式：18353850357技术答疑

 联系人：潘    亚      联系方式：18664324626