采购用户需求

一、项目概况

池州市红十字中心血站业务用房建设电缆采购项目，用于血站业务用房建设项目供电系统建设需要。

二、服务需求及标准

1、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力电缆 | 1 | 50000 | 50000 |
| 2 | 施工费 | 1 | 40000 | 40000 |
| 合计 | 90000 |

2、技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力电缆 | 铜制电缆 规格:4×150mm² 3、长度：124米 | 1批 |

注：以上技术参数供应商必须全部满足，否则其采购响应文件被视为不响应，做无效标处理。

3、服务时间要求

（1）交货时间：中标通知书发出后7日内完成合同签订工作，并按合同签订时间15日内完成施工安装并交付使用。

（2）中标人应在合同签订后五日内将所有合同报交易中心备案。

（3）验收地点:池州市贵池区人民路566号血站。

4、中标人支付需招标代理费    元；专家评标费由中标人支付。

注：投标供应商在投标报价时应考虑此部分费用。

三、付款条件

施工完毕，且验收合格后，合同总价款一次性付清。