**附件1：大连快轨3号线改造一期工程(大修)供电设备安装工程电力电缆采购竞争性谈判物资包件一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 质量标准技术要求 | 计量单位 | 需求数量 | 专项资格条件 | 标书费 | 备注 |
| 1 | DLDT3-04 | 10KV电力电缆 | WDZA-YJY23-8.7/15-1\*(3\*240)mm2 | 米 | 1100 | 1.营业范围要求：谈判响应人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有所谈判的物资生产供应经验、符合谈判物资生产经营范围的法人组织，注册资金不低于5000万元人民币或等值的外币资金（汇率按开标日当期汇率计算）；  2.生产能力要求：满足谈判物资交货期限要求，交货期限为2019年11月20日前；  3. 质量保证能力要求：谈判响应人必须具有有效的ISO9000质量管理体系认证证书，谈判物资须具有CMA或CNAS标志的省部级及以上国家权威机构出具的产品型式试验报告和近三年产品检验报告；  4.供货业绩要求：近三年（2016至今）的大铁、地铁或城市轨道交通供货业绩，出具相应的购售合同影印件；（至少提供一条业绩）  5.本次判不接受联合体或代理商投标。 | 1500.00元 |  |
| 2 | DC1500V直流电缆 | DC-WDZA-YJY-1500-1\*300 mm2 | 米 | 1760 |  |

**说明：1、以上数量是施工图数量，最终供货数量以发货通知单为准。**