技术要求

电缆技术要求

因物料编码无法编制，实际电缆需求如下：

YGC-95mm²：30米。此电缆应与现场使用电缆为同一规格电缆。

应有电缆合格证、电气试验合格证

## 联系人：张一冬   电话：2652768