## Sheet1
附件1货物清单
*特别提醒： 投标人应认真核对报价文件，确保报价物资能满足采购文件要求；若中标应能够提供与报价文件一致的货物，如实际供货物资与报价物资不一致的，采购人将拒收并视为不能按约定供货，采购人有权追究中标人违约责任。
序号 | 线路 | 物料号 | 物资描述 | 参考品牌 | 单位 | 数量
1 | 1号线 | 300130790011 | 电线-[规格：黑色、铜芯、1mm2，100米/卷] | 熊猫 | PCS | 6
2 | 1号线 | 300130790033 | 电线-[规格：ZR-BVR-1mm，红色，100米/卷] | 江南 | PCS | 3
3 | 1号线 | 300130790057 | 护套线-[规格：RVV 3x2.5mm2] | 江南 | 米 | 480
4 | 1号线 | 300130790145 | 电缆-[规格：DCEYHR 2.5mm2 250v 阻燃软电缆 100m/卷] |  | 卷 | 1
5 | 1号线 | 300130790146 | 电缆-[规格：DCEYHR 1mm2 250v 阻燃软电缆 100m/卷] |  | 卷 | 1
6 | 1号线 | 300131060007 | 电缆-[规格：ZR-RVV 4*0.75mm2 ，电压等级：300/500V100米/卷] | 远红 | PCS | 1
7 | 1号线 | 300131060008 | 电缆-[规格：ZR-RVV 3*4mm2 ，电压等级：300/500V100米/卷] | 华亿 | PCS | 1
8 | 1号线 | 170033070002 | 通讯电缆-[规格：6XV1830-0EH10 PROFIBUS总线电缆 2×1.5mm2] | 西门子 | PCS | 30
9 | 1号线 | 230022970001 | 低压电缆-[规格：ZC-YJV3*2.5，100米/卷] | 远红 | 卷 | 6
10 | 1号线 | 230022970002 | 低压电缆-[规格：ZC-YJV5*4，100米/卷] | 华亿 | 卷 | 7
11 | 1号线 | 230022970009 | 电缆-[规格：WDZBN-YJY 4×95+1×70] | 江南 | 米 | 2
12 | 1号线 | 300160790019 | 单芯电线-[规格：1.5平方铜芯线，单芯单股阻燃硬线，100米/卷] | 熊猫 | 卷 | 2
13 | 1号线 | 300160790020 | 单芯电线-[规格：2.5平方铜芯线，单芯单股阻燃硬线，100米/卷] | 熊猫 | 卷 | 11
14 | 1号线 | 300160790021 | 单芯电线-[规格：4平方铜芯线，单芯单股阻燃硬线，100米/卷] | 熊猫 | 卷 | 1
15 | 1号线 | 300160790022 | 单芯电线-[规格：6平方铜芯线，单芯单股阻燃硬线，100米/卷] | 熊猫 | 卷 | 1
16 | 2号线 | 300130790057 | 护套线-[规格：RVV 3x2.5mm2] | 江南 | 米 | 450
17 | 2号线 | 300130790058 | 护套线-[规格：RVV 3x4mm2] | 江南 | 米 | 350
18 | 2号线 | 300130790059 | 护套线-[规格：RVV 5x2.5mm2] | 江南 | 米 | 450
19 | 2号线 | 300130790060 | 护套线-[规格：RVV 5x4mm2] | 江南 | 米 | 250
20 | 2号线 | 300131060015 | 阻燃耐火电缆-[规格：WDZBN-YJY-1KV 4x10mm2] | 江南 | 米 | 450
21 | 2号线 | 300131060062 | 阻燃多股软线-[规格：红色 BVR10 10mm2 100米/卷] | 五彩 | 卷 | 1
22 | 2号线 | 300131060063 | 阻燃多股软线-[规格：黑色 BVR10 10mm2 100米/卷] | 五彩 | 卷 | 1
23 | 2号线 | 300131060064 | 阻燃多股软线-[规格：红色 BVR10 6mm2 100米/卷] | 正泰 | 卷 | 1
24 | 3号线 | 300160790002 | 阻燃多股电线-[规格：RVZR 7x0.52，100米/卷] | 江南 | 卷 | 6
25 | 3号线 | 300160790003 | 阻燃多股电线-[规格：RVZR23×0.15，100米/卷] |  | 卷 | 6
26 | 3号线 | 300160790019 | 单芯电线-[规格：1.5平方铜芯线，单芯单股阻燃硬线，100米/卷] | 江南 | 卷 | 6
27 | 3号线 | 300160790023 | 多股电线-[规格：1.5平方铜芯线多股软线，100米/卷] | 江南 | 卷 | 6
28 | 4号线 | 300130790052 | 电线绿色-[规格：BV16，铜芯] | 远东 | 米 | 60
29 | 4号线 | 300130790053 | 电线黄色-[规格：BV16，铜芯] | 远东 | 米 | 60
30 | 4号线 | 300130790054 | 电线红色-[规格：BV16，铜芯] | 远东 | 米 | 60
31 | 4号线 | 300130790056 | 电线蓝色-[规格：BV16，铜芯] | 远东 | 米 | 60
32 | 4号线 | 300130790076 | 软电线-[规格：RVV 2*0.5mm2-铜芯两芯电线，100米/卷] | 江南 | 卷 | 2
33 | 4号线 | 300130790147 | 导线-[规格：BVR6mm2，黄色，100米/卷] | 熊猫 | 卷 | 1
34 | 4号线 | 300130790148 | 导线-[规格：BVR6mm2，绿色，100米/卷] | 熊猫 | 卷 | 1
35 | 4号线 | 300130790149 | 导线-[规格：BVR6mm2，红色，100米/卷] | 熊猫 | 卷 | 1
36 | 4号线 | 300130790150 | 导线-[规格：BVR6mm2，蓝色，100米/卷] | 熊猫 | 卷 | 1
37 | 4号线 | 300131060009 | 屏蔽电缆-[规格：RVVP4*0.5全铜芯多股软线,100米/卷] |  | 卷 | 3
38 | 4号线 | 300131060044 | 阻燃电线-[规格：蓝色 ZR-RV 0.75mm2 100米/卷] | 昆山交通 | 卷 | 2
39 | 4号线 | 300131060045 | 阻燃电线-[规格：红色 ZR-RV 0.75mm2 100米/卷] | 昆山交通 | 卷 | 2
40 | 4号线 | 300131060046 | 阻燃电线-[规格：黑色 ZR-RV 0.75mm2 100米/卷] | 昆山交通 | 卷 | 2
41 | 4号线 | 300150790016 | 导线-[规格：BVR2.5mm2，黑色，100米/卷] | 长江 | 卷 | 4
说明：(1)“货物清单”所列的数量为预计数，具体需求数量以招标人的当批交货通知的数量为准。招标人未发出交货通知，中标人进行备货/发货的，所产生的风险或损失由中标人自行承担。 (2)“货物清单”中的品牌仅作推荐参考，投标人可以选用其他品牌，但技术性能、质量等级不得低于推荐品牌。若投标人选用非推荐品牌参与报价，为便于评委评定技术、质量是否符合要求，报价文件中可以提供相关证明材料，以争取获得评委的认可。 (3)在本项目执行期间，若国家税率调整则价格按不含税价与新税率进行重新核定。