询    价   书

- 询价单位：华能新能源股份有限公司山东分公司

- 项目单位：华能寿光风力发电有限公司

- 询价项目：寿光风电场集电线路箱变爬杆电缆线夹和引线采购更换

- 项目概况：寿光风电场箱变爬杆电缆与T接引线接头处和避雷器的T接头处进行采购更换铜铝过渡设备线夹接、并沟线夹及引线工作。

- 技术要求：

1、对出线爬杆电缆头与集电线路之间的连接引线进行采购更换，更换为JKLGYJ-35KV-120/20型绝缘导线。

2、对出线爬杆电缆头与引线连接处的设备线夹进行采购更换，更换为铜铝过渡设备线夹，该线夹与电缆头连接紧固后，进行绝缘包封。

3、绝缘引线与集电线路的连接采用异型并沟线夹，每相不少于两个。两个线夹之间距离不少于200mm，在使用并沟线夹连接前，要对连接引线和集电线路用细沙布进行打磨，清除氧化层，并用布子清理干净，涂抹上导电脂后，将连接引线与集电线路用并沟线夹连接坚固。

4、对避雷器引线采购更换为JKLGYJ-35KV-70的绝缘导线，该引线与主线的连接采用异型并沟线夹，并进行绝缘包封。避雷器引线与主绝缘导线连接要美观，不得使避雷器受力。

5、所需材料如下

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 单组用量 | 总组数 | 合计用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘导线 | JKLGYJ-35KV-120 | 20米 | 109 | 2180米 | 报价包含安装、绝缘管、沙布、导电脂等耗材费用 |
| 2 | 绝缘导线 | JKLGYJ-35KV-70 | 5米 | 124 | 620米 |  |
| 3 | 绝缘导线 | JKLGYJ-35KV-185 | 20米 | 15 | 300米 |  |
| 4 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-120A | 3个 | 109 | 327个 |  |
| 5 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-185A | 3个 | 15 | 45 |  |
| 6 | 异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 9个 | 124 | 1116个 |  |

- 资格（资质）要求：应具有与本采购项目相关的经营范围。

七、税率要求：13%（增值税专用发票）

八、工期要求：15天

九、质保期：一年

十、决标原则：最低评标价法

十一、运费及运输方式：由供应商负责项目产生的全部运费，需运抵现场，运输方式不限。

十二、风场地址及联系人：山东省寿光市羊口镇华能寿光风电场，孙工 0536-5301525(座机)

十三、付款方式：无预付款，验收合格后付90%验收款，一年后支付10%质保金。

十四、报价单（见下页）

华能新能源山东分公司报价单

询价项目：寿光风电场集电线路箱变爬杆电缆线夹和引线采购更换

| 序号 | 材料名称 | 物料编码 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘导线 | 102071850 | JKLGYJ-35KV-120 | 米 | 2180 |  |  | 报价应包含安装、绝缘管、沙布、导电脂等耗材费用 |
| 2 | 绝缘导线 | 102071851 | JKLGYJ-35KV-70 | 米 | 620 |  |  |  |
| 3 | 绝缘导线 | 102071853 | JKLGYJ-35KV-185 | 米 | 300 |  |  |  |
| 4 | 铜铝过渡设备线夹 | 102073101 | SYG-120A | 件 | 327 |  |  |  |
| 5 | 铜铝过渡设备线夹 | 102073099 | SYG-185A | 件 | 45 |  |  |  |
| 6 | 异型并沟线夹 | 101457186 | JBL-50-240 | 件 | 1116 |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： ￥： （与电商平台含税总价一致） |

备注：1、本报价包含13%增值税（如不满足，需注明）；

2、本采购项目实行包干制（含运输、安装、耗材费用等），报价能涵盖技术文件所有要求，一经报价即具有法律效力；

3、业主要求货期15天（如不满足，需注明）；

4、无预付款，验收合格后付90%验收款，一年后支付10%质保金；

5、本采购项目采用总价决标，电商平台报价时，请务必将报价单等相关资料做为报价附件盖章扫描后上传（报价单作为合同签订的重要依据，请务必上传）。

6、注意电商平台服务类、工程类 “每一个”务必报总价,并保证报价单总价和电商平台总价一致。

7、如有疑问请联系商务：0531-86092056，技术：0536-5301525。

报价单位：（盖章）

联系人：

手机（必填）：

日  期：