包件划分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价（元） | 备注 |
| FJ-01 | 电力电缆 | BTTZ-5\*16-CT | GB/T12706-2008 | 米 | 450 | 呼伦贝尔学院东校区 | 呼伦贝尔学院综合类实验实训中心建设项目李强15043272889 | 500.00 | 合同签订后按施工需求分批进场 |
| 电力电缆 | WDZB-YJE-4\*35+1\*16-CT | GB/T12706-2008 | 米 | 510 |
| 电力电缆 | WDZB-YJE-3\*70+2\*35-CT | GB/T12706-2008 | 米 | 75 |
| 电力电缆 | WDZB-YJE-3\*180+2\*95-CT | GB/T12706-2008 | 米 | 290 |
| 电力电缆 | WDZB-YJE-5\*16-CT | GB/T12706-2008 | 米 | 200 |
| 电力电缆 | WDZB-YJE-4\*50+1\*25-CT | GB/T12706-2008 | 米 | 90 |
| 电力电缆 | WDZB-YJE-5\*6 | GB/T12706-2008 | 米 | 800 |
| 电力电缆 | WDZB-YJE-5\*4 | GB/T12706-2008 | 米 | 90 |
| 电力电缆 | WDZB-YJE-5\*10 | GB/T12706-2008 | 米 | 650 |
| 电力电缆 | WDZB-YJE-5\*16 | GB/T12706-2008 | 米 | 1200 |
| 电力电缆 | WDZBN-YJE-4\*6 | GB/T12706-2008 | 米 | 15 |
| 电力电缆 | WDZB-YJE-3\*25+2\*16 | GB/T12706-2008 | 米 | 30 |
| 电力电缆 | WDZB-YJE-3\*50+2\*25 | GB/T12706-2008 | 米 | 40 |
| 电力电缆 | WDZBN-YJE-4\*2.5 | GB/T12706-2008 | 米 | 60 |
| 电缆 | YJV22-4\*10 | GB/T12706-2008 | 米 | 850 |
| 电缆 | YJV22-10/3\*70 | GB/T12706-2008 | 米 | 2450 |

包件划分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价（元） | 备注 |
| FJ-02 | 钢筋 | HRB300φ8 | GB1499.1-2017 | t | 87 | 呼伦贝尔学院东校区 | 呼伦贝尔学院综合类实验实训中心建设项目李强15043272889 | 500.00 | 合同签订后按施工需求分批进场 |
| 钢筋 | HRB300φ10 | GB1499.1-2017 | t | 71 |
| 钢筋 | HRB400φ12 | GB/T1499.2-2018 | t | 30 |
| 钢筋 | HRB400φ14 | GB/T1499.2-2018 | t | 4.5 |
| 钢筋 | HRB400φ16 | GB/T1499.2-2018 | t | 16 |
| 钢筋 | HRB400φ18 | GB/T1499.2-2018 | t | 15.5 |
| 钢筋 | HRB400φ20 | GB/T1499.2-2018 | t | 0.2 |
| 钢筋 | HRB400φ22 | GB/T1499.2-2018 | t | 15.2 |
| 钢筋 | HRB400φ32 | GB/T1499.2-2018 | t | 43.2 |

包件划分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价（元） | 备注 |
| FJ-03 | 镀锌钢管 | DN15 | GB2102 | 米 | 75 | 呼伦贝尔学院东校区 | 呼伦贝尔学院综合类实验实训中心建设项目李强15043272889 | 500.00 | 合同签订后按施工需求分批进场 |
| 镀锌钢管 | DN20 | GB2102 | 米 | 8435 |
| 镀锌钢管 | DN25 | GB2102 | 米 | 4450 |
| 镀锌钢管 | DN32 | GB2102 | 米 | 325 |
| 镀锌钢管 | DN40 | GB2102 | 米 | 150 |
| 镀锌钢管 | DN50 | GB2102 | 米 | 140 |
| 镀锌钢管 | DN70 | GB2102 | 米 | 25 |
| 镀锌钢管 | DN80 | GB2102 | 米 | 110 |
| 镀锌钢管 | DN100 | GB2102 | 米 | 710 |
| 镀锌钢管 | DN150 | GB2102 | 米 | 1470 |
| 镀锌钢管 | SC20 | GB2102 | 米 | 5500 |
| 镀锌钢管 |  SC32 | GB2102 | 米 | 690 |
| 无缝钢管 | D159\*4.5 | GB2102 | 米 | 432 |

包件划分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价（元） | 备注 |
| FJ-04 | 混凝土 | C15 | GB50164-2011 | M³ | 165 | 呼伦贝尔学院东校区 | 呼伦贝尔学院综合类实验实训中心建设项目李强15043272889 | 500.00 | 合同签订后按施工需求分批进场 |
| 混凝土 | C20 | GB50164-2011 | M³ | 80 |
| 混凝土 | C25 | GB50164-2011 | M³ | 360 |
| 混凝土 | C30 | GB50164-2011 | M³ | 328 |
| 混凝土 | C35 | GB50164-2011 | M³ | 1974 |
| 细石混凝土 | C40 | GB50164-2011 | M³ | 2 |

包件划分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价（元） | 备注 |
| FJ-05 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600\*200\*3强度A5.0 | GB50203-2002 | M³ | 2960 | 呼伦贝尔学院东校区 | 呼伦贝尔学院综合类实验实训中心建设项目李强15043272889 | 500.00 | 合同签订后按施工需求分批进场 |

包件划分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价（元） | 备注 |
| FJ-06 | 碎石 | 10~30 | GB/T14685-2011 | M³ | 3000 | 呼伦贝尔学院东校区 | 呼伦贝尔学院综合类实验实训中心建设项目李强15043272889 | 500.00 | 合同签订后按施工需求分批进场 |
| 碎石 | 30-50 | GB/T14685-2011 | M³ | 5000 |
| 砂子 | 中砂 | GB/T14684-2011 | M³ | 3050 |

包件划分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价（元） | 备注 |
| FJ-07 | 金属油漆 | 薄型防火 | GB/T5102-2011 | kg | 300 | 呼伦贝尔学院东校区 | 呼伦贝尔学院综合类实验实训中心建设项目李强15043272889 | 500.00 | 合同签订后按施工需求分批进场 |
| 金属油漆 | 醇酸防锈漆红丹 | GB/T5102-2011 | kg | 2000 |
| 金属油漆 | 水性环氧云铁中间漆 | GB/T5102-2011 | kg | 1300 |
| 金属油漆 | 水性丙烯酸面漆 | GB/T5102-2011 | kg | 3519 |
| 金属油漆 | 苯丙清漆 | GB/T5102-2011 | kg | 2794 |
| 金属油漆 底漆 | 红丹防锈漆 | GB/T5102-2011 | kg | 1800 |
| 环氧富锌底漆 |  | GB/T5102-2011 | kg | 3200 |

包件划分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价（元） | 备注 |
| FJ-08 | 环氧树脂自流平涂料 |  | GB/T5102-2011 | kg | 4550 | 呼伦贝尔学院东校区 | 呼伦贝尔学院综合类实验实训中心建设项目李强15043272889 | 500.00 | 合同签订后按施工需求分批进场 |
| 苯丙乳胶漆内墙用 | 内墙用 | GB/T5102-2011 | kg | 6686 |
| 成品腻子粉 | 内墙 | GB/T5102-2011 | kg | 98260 |
| 防水涂料JS | JS | GB/T5102-2011 | kg | 1200 |

包件划分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价（元） | 备注 |
| FJ-09 | 防静电架空地板 | 地板下净空300mm | GB/30340-2018 | m2 | 2300 | 呼伦贝尔学院东校区 | 呼伦贝尔学院综合类实验实训中心建设项目李强15043272889 | 500.00 | 合同签订后按施工需求分批进场 |

 包件划分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价（元） | 备注 |
| FJ-10 | 50厚酚醛保温板 | 50厚酚醛 | GB/T30595-2014 | ㎡ | 512 | 呼伦贝尔学院东校区 | 呼伦贝尔学院综合类实验实训中心建设项目李强15043272889 | 500.00 | 合同签订后按施工需求分批进场 |
| 60厚酚醛保温板 | 60厚 | GB/T30595-2014 | ㎡ | 50 |
| 70厚复合改性酚醛板 | 70厚 | GB/T30595-2014 | ㎡ | 2500 |
| 外墙粘贴米黄色仿石材保温一体板 | 80厚酚醛保温装饰一体板 | GB/T30595-2014 | ㎡ | 4692 |
| 聚氯乙烯板 | 4mm | GB25975-2018 | m2 | 690 |
| 聚氯乙烯板 | 3mm厚500宽 | GB25975-2018 | m2 | 45 |
| 复合模板 | 1220\*2440\*16 | GB25975-2018 | ㎡ | 1486 |
| SBS防水板材 | 3mm厚 | GB25975-2018 | m2 | 3600 |
| 1.5厚聚氯乙烯板材 | 1.5厚 | GB25975-2018 | m2 | 2300 |