明细表： 1标段：1kV电力电缆

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **型号规格** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 1千伏电力电缆 | ZCYJV₂₂-1-4×70+1\*35 | 米 | 210 | 220 | 46200 |
| 2 | 1千伏电力电缆 | ZCYJV₂₂-1-4×120+1\*70 | 米 | 785 | 360 | 282600 |
| 3 | 1千伏电力电缆 | ZCYJV₂₂-1-4×185+1\*95 | 米 | 800 | 539 | 431200 |
| 合计：760000元 | | | | | | |

2标段： 可调丝杠

| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总计（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调丝杠（钢套管+支架底座） | 36\*350  48\*200  48\*150 | 套 | 24000 | 45 | 1080000 |
| 合计：1080000元 | | | | | | |

注：最终以实际用量结算。