**招标公告**

为满足施工生产需要，现就本招标公告所述工程项目所需物资进行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

**一、基本情况**

1、招标组织：中建八局第一建设有限公司

2、招标项目：广州天健长岭居 CPPQ-A1-3 地块施工总承包工程

3、工程地点:广州市黄埔区长岭居长岭路以南

4、招标内容：项目施工生产所需 铜芯电缆、铜芯电线 物资，具体数量以同中标供应商签订的具体采购合同为准。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 普通电缆 | WDZ-YJY-3\*16mm² | 南电、金杯、金龙羽、民兴、双菱 | 广东南缆电缆有限公司、金杯电工衡阳电缆有限公司、金龙羽集团有限公司、东莞市民兴电缆有限公司、广州电缆厂有限公司 | m | 46176 |
| 2 | 普通电缆 | WDZ-YJY-5×10mm² | m | 328 |
| 3 | 普通电缆 | WDZ-YJY-5×16mm² | m | 1097 |
| 4 | 普通电缆 | WDZ-YJY-4x35+1x25mm² | m | 1026 |
| 5 | 普通电缆 | WDZ-YJY-4x25+1x16mm² | m | 368 |
| 6 | 普通电缆 | WDZ-YJY-4x70+1x35mm² | m | 52 |
| 7 | 普通电缆 | WDZ-YJY-5x6mm² | m | 243 |
| 8 | 普通电缆 | WDZ-YJY-5x4mm² | m | 132 |
| 9 | 普通电缆 | WDZ-YJY-3x10mm² | m | 213 |
| 10 | 普通电缆 | WDZ-YJY-3x6mm² | m | 231 |
| 11 | 普通电缆 | WDZ-YJY-3×95+2×50mm² | m | 322 |
| 12 | 普通电缆 | WDZN-YJY-5×16mm² | m | 162 |
| 13 | 普通电缆 | WDZN-YJY-5×10mm² | m | 1623 |
| 14 | 普通电缆 | WDZN-YJY-4×95+1×50mm² | m | 489 |
| 15 | 普通电缆 | WDZN-YJY-4×70+1×35mm² | m | 1165 |
| 16 | 普通电缆 | WDZN-YJY-4×50+1×25mm² | m | 1753 |
| 17 | 普通电缆 | WDZN-YJY-4×35+1×16mm² | m | 524 |
| 18 | 普通电缆 | WDZN-YJY-4×25+1×16mm² | m | 464 |
| 19 | 普通电缆 | WDZN-YJY-4×150+1×70mm² | 南电、金杯、金龙羽、民兴、双菱 | 广东南缆电缆有限公司、金杯电工衡阳电缆有限公司、金龙羽集团有限公司、东莞市民兴电缆有限公司、广州电缆厂有限公司 | m | 673 |
| 20 | 普通电缆 | WDZN-YJY-4\*35+1\*16mm² | m | 2342 |
| 21 | 普通电缆 | WDZN-YJY-5\*16mm² | m | 1354 |
| 22 | 普通电缆 | WDZN-YJY-5\*10mm² | m | 3012 |
| 23 | 普通电缆 | WDZN-YJY-4\*25+1\*16mm² | m | 2750 |
| 24 | 普通电缆 | WDZN-YJY-5\*6mm² | m | 243 |
| 25 | 普通电缆 | WDZN-YJY-5\*4mm² | m | 723 |
| 26 | 普通电缆 | WDZN-YJY-5\*2.5mm² | m | 1352 |
| 27 | 普通电缆 | FS-WDZN-YJY-4\*2.5mm² | m | 532 |
| 28 | 矿物电缆 | BTTZ-4\*10mm² | m | 532 |
| 29 | 矿物电缆 | BTTZ-4\*25+1\*16mm² | m | 322 |
| 30 | 矿物电缆 | BTTZ-3x4mm² | m | 412 |
| 31 | 矿物电缆 | BTTZ-4x25+1x16mm² | m | 368 |
| 32 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5mm² | m | 173783.76 |
| 33 | 电线 | WDZ-BYJ-4mm² | m | 9309.96 |
| 34 | 电线 | WDZN-BYJ-2.5mm² | m | 90797.36 |
| 35 | 电线 | WDZ-BYJ-4mm² | m | 23730 |
| 36 | 电线 | WDZN-BYJ-4mm² | m | 71920 |
| 37 | 电线 | WDZ-BYJ-6mm² | m | 48335 |
| 38 | 电线 | WDZ-BYJ-10mm² | m | 35802 |

**二、投标人资格要求**

1、投标人经营范围应包括本次招标的内容。

2、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

3、具备一般纳税人资格，能够开具符合国家税法要求的增值税专用发票。

4、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国际有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与中建各分子公司没有不良合作记录。

5、具有一定的经营规模和服务能力，投标人的企业注册资本不低于 500 万元。

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

7、在工程所在城市有固定的办公场所或仓库，且有专职管理人员。

8、其他：

1）投标方需满足招标方品牌要求

2）提供法人营业执照、资质证书、税务登记证

3） 配合项目上甲方质量检测，能提供产品的产品质量证明文件、质量检测 报告、货物的产品合格证等

9、符合上述条件，经招标工作小组审查合格后，方可参与投标。

**三、投标报名**

1、报名方式：采取网上报名方式，通过“云筑网”上进行报名（网址https://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。

2、报名时间：以云筑网公示报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

1. 报名所需提交的资料至少包括：企业法人证明书或法人授权委托书、公司简介、近三年的类似合同业绩和信誉等。以上资料扫描件在云筑网报名时以附件形式上传。

**四、发布标书时间**

1、招标人将通过云筑网告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发布招标文件，时间：以云筑网招标文件发放时间为准。

**五、招标人联系方式**

项目人员联系人：赵阳阳 联系方式：15527175753

项目人员联系人：严志鹏 联系方式：13326466269

分公司联系人：杨鑫 联系方式：18565504777

分公司联系人：何盛 联系方式：13928836205