| 中国电建集团核电工程有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

询  价 文 件

招标内容：中国电建集团核电工程有限公司-格尔木乌图美仁一期特高压外送基地50万千瓦光伏电源配置基础设施项目电缆一批采购。

现将中国电建集团核电工程有限公司格尔木乌图美仁一期特高压外送基地50万千瓦光伏电源配置基础设施项目电缆一批询价单另附页发给你们，请按以下要求投标（不按规定格式、要求投标者，评标时将扣分）。

一、技术和商务部分： （如是我公司合格供货商可不提供）

1、资质：企业类型、生产能力、种类、营业执照、生产许可证、法人委托书、有关本产品的荣誉证书等文件。

2、业绩：须具有110kV升压站及附属、线路工程、电网运行业绩（包括：项目名称，订货时间、投产时间），近三年财务状况要求一式两份，必须如实填写，否则按作废处理。

- 技术部分应说明本厂产品的优势、特点等。

二、报价部分:

1、按清单要求提供报价明细表及总价。

（1）采用邀请询比价------一次竞价方式，买方一旦确定中标价格，卖方不得调价。

（2）报价时要包括产品费、包装费、商检费、运杂费（含国内运费、保险费等）。

2、合同价款的支付

付款方式：货到买方项目工地经买方验收合格，卖方提供13%增值税专用发票后三个月内买方向卖方支付到总货款的90%，剩余10%货款作为质保金，待合同材料在工程质保期满2年无质量问题一次性无息支付。

三、交货时间、地点及联系人

| 电缆交货明细表 |
| --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号 | 规格 | 数量/m | 分盘 | 备注 |
| 1 | 动力电缆 | ZRC-YJY23 26/35kV | 3×95 | 230 | 1盘 | #1升压站 |
| 2 | 动力电缆 | ZRC-YJY23 26/35kV | 3×70 | 85 | 1盘 | #1升压站 |
| 3 | 动力电缆 | ZRC-YJY23 26/35kV | 3×95 | 620 | 1盘 | #2升压站 |
| 4 | 动力电缆 | ZRC-YJY23 26/35kV | 3×70 | 110 | 1盘 | #2升压站 |
|  |  |  | 合计 | 1045 |  |  |

交货时间：2020.08.05，地点：格尔木市乌图美仁乡鲁能工业园区

收货联系人：孙建设18805473303

五、投标文件的递交

5.1物资报价平台登录方式

5.1.1 登录方式：中国电力建设股份有限公司集中采购电子商务平台http://ec3.powerchina.cn下“采购方登陆”。

5.1.2 用户名：自行注册的用户名。

5.1.3密码：自行设置的密码。

5.1.4我们发出标书后，您的手机会收到短信，届时登录报价即可，报价前请仔细阅读投标须知。

# 5.2投标截止日期

报价截止时间为2020年07月 16日14:00，一切迟到的投标文件都将被拒绝。

# 5.3投标文件的补充、修改和撤回

投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件。

六、联系方式

询价单位：中国电建集团核电工程有限公司

联 系 人：黄燕荣

电    话：0531-89812226

电子邮箱：huangyanrong@powerchina-ne.com

七、评标原则：综合评估、择优定标，价格是评标的重要依据但不是唯一的。

八、其它要求：

1、我公司将内部议标确定厂家，对于未中标单位无解释义务。

2、提供产品必须经相关质检部门认可。

3、技术上如有疑问请致电送变电工程公司 孙建设18805473303.

4、如卖方不能按中标价格及约定期限供货，我公司在供方评审时会扣减相应分值，不达标的单位将取消合格供方资质。
5、中标方中标后无故弃标或者不按照约定签订合同/订单的，我公司在供方评审时会扣减相应分值，不达标的单位将取消合格供方资质。

6、合同条款详见附件。

7、一切与投标有关的费用均由投标人自理。

中国电建集团核电工程有限公司物资公司

2020/07/15

| 中电建核电公司格尔木乌图美仁一期特高压外送基地50万千瓦光伏电源配置基础设施项目 电缆询价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 国家标准 | 要求交货时间 | 备注 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | ZRC-YJY23 26/35kV 3×70 | 米 | 195 |  |  | GB50217-2018 | 2020.08.05 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆 | ZRC-YJY23 26/35kV 3×95 | 米 | 850 |  |  | GB50217-2018 | 2020.08.05 |  |  |  |  |  |
| 金额总计： 元 |  |  |  |  |
| 报价有效期： | 交货时间: |  |  |  |  |
| 质量目标： | 质量保证期： |  |  |  |  |
| 技术服务、保证措施和服务响应时间： | 对招标文件认同程度（是否有偏离）： |  |  |  |  |
| 其他优惠条件及承诺： | 报价单位： （盖章） 联 系 人： 联系方式： 报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：说明是否满足交货时间、最快生产周期。