## Sheet1
技术规格偏离表
序号 | 物资名称 | 招标技术要求 | 投标技术参数 | 偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离说明
蔡甸中法管廊项目
1 | 矿物质绝缘电缆 | NG-A-0.6/1kV-3*4
2 | 矿物质绝缘电缆 | NG-A-0.6/1kV-3*6
3 | 矿物质绝缘电缆 | NG-A-0.6/1kV-4*16
4 | 矿物质绝缘电缆 | NG-A-0.6/1kV-5*6
5 | 高压电缆 | ZR-YJV-8.7/15kV-3*50
6 | 控制电缆 | ZBNH-KVV-0.6/1kV-5*1.5
7 | 控制电缆 | ZB-KVVP-450/750V-4*1.5
8 | 控制电缆 | ZB-KVVP-450/750V-7*1.5
9 | 控制电缆 | ZB-KVVP-450/750V-14*1.5
10 | 控制电缆 | ZB-KVVP-10*1.5
11 | 软电线 | RVV-2*2.5
12 | 软电线 | ZB-RVVP-3*1.5
13 | 软电线 | ZBNH-RVSP-2*1.0
14 | 软电线 | NH-RVSP-2*1.0
15 | 软电线 | ZB-RVSP-2*1.5
16 | 软电线 | ZBNH-RVSP-2*1.5
17 | 软电线 | ZBNH-RVS-2*1.5
广水卷烟厂
1 | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-3x2.5
2 | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-4x2.5
3 | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-3x4
4 | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-5x10
5 | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-5x16
6 | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-3x50+2x25
7 | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-3x70+2x35
8 | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-3x95+2x50
9 | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-3x120+2x70
10 | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-3x150+2x70
11 | 高压电缆 | ZRYJV-10kV-3x120
12 | 软电线 | NH-RVS-2.5
13 | 软电线 | NH-RVS-0.5