# 招标公告

为满足施工生产需要，现就本招标公告所述工程项目所需物资进行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

**一、基本情况**

1、招标组织：中建八局第一建设有限公司

2、招标项目：红岛安置房东部组团（安装对内）

3、招标内容：项目小庄01地块施工生产所需 矿物电缆、控制电缆、绝缘导线 物资，数量共计约 详见招标清单 ，具体数量以同中标供应商签订的具体采购合同为准。增值税税率为 13 %。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌商标 | 生产厂家 | 计量单位 | 暂定数量 | 固定单价（元） | | | 暂定含税合价（元） | 备注 |
| 税前单价（元） | 增值税税率13% | 含税单价（元） |
| 1 | 矿物电缆 | HFD-WD-YTTWY-4\*10 | 汉河、宝胜、南洋、远东、豪迈 、上上、半岛、阳谷、齐星、山东嘉华、兴乐、华美、华宇、正泰、上海电缆、长城等同档次及以上品牌 |  | 米 | 1240 |  |  |  |  |  |
| 2 | 矿物电缆 | HFD-WD-YTTWY-4\*6 | 同上 |  | 米 | 167 |  |  |  |  |  |
| 3 | 矿物电缆 | WD-YTTWY-4\*10 | 同上 |  | 米 | 2082 |  |  |  |  |  |
| 4 | 矿物电缆 | WD-YTTWY-4\*16 | 同上 |  | 米 | 3580 |  |  |  |  |  |
| 5 | 控制电缆 | ZRNH-KVV-2\*2.5 | 同上 |  | 米 | 3479 |  |  |  |  |  |
| 6 | 控制电缆 | ZRNH-KVV-3\*1.5 | 同上 |  | 米 | 111 |  |  |  |  |  |
| 7 | 控制电缆 | ZRNH-KVV-3\*2.5 | 同上 |  | 米 | 160 |  |  |  |  |  |
| 8 | 控制电缆 | ZRNH-KVV-4\*1.5 | 同上 |  | 米 | 2550 |  |  |  |  |  |
| 9 | 控制电缆 | ZRNH-KVV-4\*2.5 | 同上 |  | 米 | 125 |  |  |  |  |  |
| 10 | 控制电缆 | ZRNH-KVV-5\*1.0 | 同上 |  | 米 | 65 |  |  |  |  |  |
| 11 | 控制电缆 | ZRNH-KVVP-5\*1.0 | 同上 |  | 米 | 310 |  |  |  |  |  |
| 12 | 控制电缆 | ZRNH-KVV-7\*1.0 | 同上 |  | 米 | 60 |  |  |  |  |  |
| 13 | 控制电缆 | ZRNH-KVVP-5\*1.0 | 同上 |  | 米 | 30 |  |  |  |  |  |
| 14 | 控制电缆 | ZRNH-RVV-4\*1.0 | 同上 |  | 米 | 111 |  |  |  |  |  |
| 15 | 绝缘导线 | NH-BV-2.5 | 同上 |  | 米 | 636 |  |  |  |  |  |
| 16 | 绝缘导线 | WDZN-BYJ-2.5 | 同上 |  | 米 | 99512 |  |  |  |  |  |
| 17 | 绝缘导线 | WDZN-BYJ-4 | 同上 |  | 米 | 6681 |  |  |  |  |  |
| 18 | 绝缘导线 | WDZR-BYJ-1.0 | 同上 |  | 米 | 414 |  |  |  |  |  |
| 19 | 绝缘导线 | WDZR-BYJ-2.5 | 同上 |  | 米 | 34 |  |  |  |  |  |
| 20 | 绝缘导线 | WDZR-BYJ-4 | 同上 |  | 米 | 1683 |  |  |  |  |  |
| 21 | 绝缘导线 | WDZR-YJY-2.5 | 同上 |  | 米 | 6681 |  |  |  |  |  |
| 22 | 绝缘导线 | ZRBV-1.5 | 同上 |  | 米 | 224 |  |  |  |  |  |
| 23 | 绝缘导线 | ZRBV-2.5 | 同上 |  | 米 | 242794 |  |  |  |  |  |
| 24 | 绝缘导线 | ZRBV-4 | 同上 |  | 米 | 180374 |  |  |  |  |  |
| 25 | 绝缘导线 | ZRNH-BV-2.5 | 同上 |  | 米 | 640 |  |  |  |  |  |
| 26 | 绝缘导线 | ZRNH-BYJ-1.0 | 同上 |  | 米 | 2120 |  |  |  |  |  |
| 27 | 绝缘导线 | ZRNH-BVR-1.5 | 同上 |  | 米 | 3108 |  |  |  |  |  |
| 28 | 绝缘导线 | ZRNH-BVR-2.5 | 同上 |  | 米 | 7667 |  |  |  |  |  |
| 29 | 绝缘导线 | ZRNH-RVS-2\*1.0 | 同上 |  | 米 | 17700 |  |  |  |  |  |
| 30 | 绝缘导线 | ZRNH-RVS-2\*1.5 | 同上 |  | 米 | 22695 |  |  |  |  |  |
| 31 | 绝缘导线 | ZRNH-RVS-2\*2.5 | 同上 |  | 米 | 1760 |  |  |  |  |  |
| 32 | 绝缘导线 | ZRNH-RVS-4\*1.5 | 同上 |  | 米 | 33200 |  |  |  |  |  |
| 33 | 绝缘导线 | ZR-RVS-2\*1.0 | 同上 |  | 米 | 207 |  |  |  |  |  |
| 34 | 绝缘导线 | ZRRVSP-2x1.0 | 同上 |  | 米 | 14770 |  |  |  |  |  |
| 35 | 绝缘导线 | RVV-2\*0.5 | 同上 |  | 米 | 384 |  |  |  |  |  |
| 36 | 绝缘导线 | RVV-2\*1.0 | 同上 |  | 米 | 358 |  |  |  |  |  |
| 37 | 绝缘导线 | RVV-4\*1.0 | 同上 |  | 米 | 186 |  |  |  |  |  |

**二、投标人资格要求**

1、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

2、具备一般纳税人资格，能够开具招标文件要求税率的增值税专用发票。

3、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国家有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与中建各分子公司没有不良合作记录。

4、具有经营规模年收入500万元以上，投标人的企业实际注册资本不低于 100 万元。

5、具有良好的商业信誉和健全的会计核算制度，提供会计年度报告。

6、符合上述条件，经招标工作小组审查合格后，方可参与投标。

7、提供法人营业执照、资质证书、税务登记证。

8、其他：

1）在招标公告截止后24个小时之内，样品必须送达指定地点，且所送样品必须符合相关标准，否则视为不合格样品。

2）在云筑网招标人合格供应商名录中，且须有考查报告。

3）提供样品：注明送货单位、联系人以及联系方式，附带检验报告、合格证、企业宣传册等。

**三、投标报名**

1、报名方式：采取网上报名方式，通过“云筑网”上进行报名（网址https://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。

2、报名时间：以云筑网公示报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

1. 报名所需提交的资料至少包括：企业法人证明书或法人授权委托书、税务登记证、纳税人身份证明、公司简介、近三年的业绩和信誉等。以上资料扫描件在云筑网报名时以附件形式上传。
2. 投标样品

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 规格、材质、性能等要求 | 投标样品要求 |
| 1 | 绝缘导线 | WDZN-BYJ-2.5 | 1米，规格型号用标签标识 |
| 2 | 绝缘导线 | ZRBV-2.5 | 1米，规格型号用标签标识 |
| 3 | 绝缘导线 | ZRNH-RVS-2\*1.5 | 0.3米，规格型号用标签标识 |
| 4 | 矿物电缆 | WD-YTTWY-4\*16 | 0.3米，规格型号用标签标识 |

以上所需样品递交地点： 青岛市城阳区红岛街道邵哥庄村安置房项目部

**四、发布标书时间**

1、招标人将告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发布招标文件，时间：以云筑网招标文件发放时间为准。

**五、招标人联系方式**

联系人：赵震（项目总工） 联系方式：15715323309

联系人：毕臻（片区商务经理） 联系方式：17669703777

联系人：梁振虎（片区物资工程师） 联系方式：18910520321

联系人：分公司物资设备部 联系方式：0531-66628676