**重庆医科大学附属永川医院**

**全科医生临床培养基地及健康管理中心项目**

**电线电缆采购竞争性磋商公告**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **重庆医科大学附属永川医院全科医生临床培养基地及健康管理中心项目电线电缆采购** |
| **招标方式** | **竞争性磋商** |
| **报名时间** | **2018年1月3日起至2018年1月9日下午5时止** |
| **报名地点** | **重庆医科大学附属永川医院基建办公室（原萱花社区2楼）** |
| **地 址** | **重庆市永川区萱花路439号** | **联系人** | **赵老师** |
| **联系电话** | **023-85381620** | **传真** | **023-85368112** | **QQ** | **2672802989** |
| **竞争性磋商文件发放时间** | **另行通知** |
| **竞争性磋商时间** | **另行通知** |
| **竞争性磋商文件发放方式** | **电子邮件，由各投标人自行下载打印** |
| **采购计划** | **见附页** |
| **发布公告的媒介** | **本次公告在《重庆市政府采购网》及《重庆医科大学附属永川医院官网》上发布** |
| **报****名****单****位****资****格****要****求** | **竞标人资格要求：****1、投标人必须是具备独立法人资格的产品制造商或制造商对本项目授权的代理商,且营业范围与本次招标项目相适应。****2、制造商具备投标产品的生产许可证、国家强制性产品3C认证证书；** **3、制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。****4、代理商参加投标需具备制造商对本项目的授权。** |
| **资质资料：****1、提供载有统一社会信用代码的营业执照复印件，同时提供企业年报信息截图（盖鲜章）。****2、提供投标产品的生产许可证复印件（盖鲜章）。****3、提供国家强制性产品认证证书3C（盖鲜章）****4、提供ISO9001质量管理体系认证证书复印件（盖鲜章），ISO14001环境管理体系认证证书复印件（盖鲜章）。****5、提供法定代表人出具的授权委托书原件（盖鲜章）。****6、代理商投标须提供本公司载有统一社会信用代码的营业执照复印件，同时提供企业年报信息截图（盖鲜章）。****7、代理商投标须提供生产厂商对本项目授权书原件（盖鲜章）。****8、若选用的矿物绝缘电缆与其他普通电线电缆为不同品牌，还需提供该品牌营业执照副本复印件及授权委托书（盖鲜章）。****9、联系人姓名、电话号码、电子邮箱（QQ邮箱）。** |

**重庆医科大学附属永川医院**

 **2018年1月3日**

**附页：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV4×185+1×95 | 米 | 70 |
| 2 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV5×16 | 米 | 25 |
| 3 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV4×25+1×16 | 米 | 5 |
| 4 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV4×25+1×16 | 米 | 5 |
| 5 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV4×240+1×120 | 米 | 110 |
| 6 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV5×16 | 米 | 50 |
| 7 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV4×185+1×95 | 米 | 140 |
| 8 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV5×16 | 米 | 40 |
| 9 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV(4×95+1×50) | 米 | 280 |
| 10 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV5×10 | 米 | 120 |
| 11 | 电缆 | BTTZ-0.6/1KV(4×10) | 米 | 240 |
| 12 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV4×70+1×35 | 米 | 100 |
| **13** | **电缆** | **BTTZ-0.6/1KV(4×25+1×16)** | **米** | **280** |
| 14 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV5×10 | 米 | 140 |
| 15 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV(3×185+2×95) | 米 | 570 |
| 16 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV(3×150+2×70) | 米 | 280 |
| 17 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV(3×150+2×70) | 米 | 140 |
| 18 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV(3×95+2×50) | 米 | 280 |
| 19 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV（4×185+1×95) | 米 | 140 |
| 20 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV5×10 | 米 | 120 |
| 21 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV5×6 | 米 | 30 |
| 22 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV3×50+2×25 | 米 | 140 |
| 23 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV4×25+1×16 | 米 | 140 |
| 24 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV(5×16) | 米 | 380 |
| 25 | 电缆 | BTTZ-0.6/1KV(5×16) | 米 | 380 |
| 26 | 电缆 | BTTZ-0.6/1KV(3×70+1×35) | 米 | 380 |
| 27 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV(3×95+2×50) | 米 | 160 |
| 28 | 电缆 | BTTZ-0.6/1KV(3×25+1×16) |  | 200 |
| 29 | 电缆 | BTTZ-0.6/1KV4×4 | 米 | 40 |
| 30 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV(5×10) | 米 | 640 |
| 31 | 电缆 | BTTZ-0.6/1KV(4×10) | 米 | 320 |
| 32 | 电缆 | BTTZ-0.6/1KV(3x25)+1x16 | 米 | 200 |
| 33 | 电缆 | BTTZ-0.6/1KV(4×10) | 米 | 10 |
| 34 | 电缆 | BTTZ-0.6/1KV(4×10) | 米 | 10 |
| 35 | 电缆 | BTTZ-0.6/1KV(4×16) | 米 | 300 |
| 36 | 电缆 | BTTZ-0.6/1KV(3×25+1×16) | 米 | 280 |
| 37 | 电缆 | BTTZ-0.6/1KV(3×50+1×25) | 米 | 200 |
| 38 | 电缆 | BTTZ-0.6/1KV(4×10) | 米 | 10 |
| 39 | 电缆 | BTTZ-0.6/1KV(4×10) | 米 | 10 |
| 40 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV(5×16) | 米 | 160 |
| 41 | 电缆 | BTTZ-0.6/1KV(3×185+1×95) | 米 | 200 |
| 42 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV(5×10) | 米 | 360 |
| 43 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV(5×6) | 米 | 360 |
| 44 | 电缆 | BTTZ-0.6/1KV(4×16) | 米 | 200 |
| 45 | 电缆 | BTTZ-0.6/1KV(4×16) | 米 | 40 |
| 46 | 电线 | WDZC-BYJ-2.5 | 米 | 820 |
| 47 | 电缆 | WDZC-YJY-4x6 | 米 | 40 |
| 48 | 电线 | WDZC-BYJ-2.5 | 米 | 13100 |
| 49 | 电线 | WDZC-BYJ-4 | 米 | 3350 |
| 50 | 电线 | WDZC-BYJ-1.5 | 米 | 1200 |
| 51 | 电线 | WDZC-BYJ-2.5 | 米 | 7200 |
| 52 | 电缆 | WDZC-YJY-4x10 | 米 | 1200 |
| 53 | 电缆 | WDZB-YJY-4x6 | 米 | 4500 |
| 54 | 电缆 | NH-KVV-3x1.5 | 米 | 3000 |
| 55 | 电缆 | WDZB-YJY-3x4 | 米 | 1000 |
| 56 | 电缆 | WDZB-YJY-5x4 | 米 | 240 |
| 57 | 电缆 | WDZB-KVV-(5x1.5) | 米 | 1600 |
| 58 | 电缆 | WDZB-YJV-3\*50+1\*25 | 米 | 90 |
| 59 | 电缆 | WDZB-YJV-3\*25+2\*25 | 米 | 50 |
| 60 | 电线 | WDZC-BYJ-1.5 | 米 | 4000 |
| 61 | 电线 | WDZC-BYJ-2.5 | 米 | 90300 |
| 62 | 电线 | WDZC-BYJ-2.5 | 米 | 1700 |
| 63 | 电线 | WDZC-BYJ-4 | 米 | 73500 |
| 64 | 电线 | WDZC-BYJ-6 | 米 | 42000 |
| 65 | 电线 | WDZC-BYJ-10 | 米 | 5000 |
| 66 | 电缆 | WDZC-YJY-5\*16 | 米 | 300 |
| 67 | 电缆 | WDZ-YJY-5\*10 | 米 | 80 |
| 68 | 电缆 | WDZ-YJY-5\*6 | 米 | 80 |
| 69 | BTTZ中间连接器 | 不同规格分别报价 | 个 |  |