| 序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 投资人资格条件 | 交货时间 | 标书售价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XAJCX-BD-01(低压电力电缆） | 低压电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1KV-1*240 最终以设计蓝图为准 | 米 | 8000 | 1、投标人注册资金不得少10000万元人民币。 2、自2011年1月1日起在国内城市轨道交通中具有3条线以上类似低压电缆物资供货业绩（1条线不同标段仅算作1条业绩）。 3、投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被冻结，破产状态，即投标人应处于正常的营业状况，投标人出具承诺书并加盖法人公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。 4、厂家应提供相应的材料技术参数与标准、供货商生产能力、工程供货业绩、提供质量、环境、职业健康认证证书、提供产品近三年的质量检验证书、材质报告或主要零配件材质证明资料等要求。 5、本包件不接受联合体投标。 | 以具体通知为准 | 1000 |  |
| 2 |  | 低压电力电缆 | WDZA-YJY23-0.6/1KV-2*4最终以设计蓝图为准 | 米 | 25619 |  |  |  |  |
| 3 |  | 低压电力电缆 | WDZA-YJY23-0.6/1KV-3*4最终以设计蓝图为准 | 米 | 25000 |  |  |  |  |
| 4 |  | 低压电力电缆 | WDZA-YJY23-0.6/1KV-2*10最终以设计蓝图为准 | 米 | 5000 |  |  |  |  |
| 5 |  | 低压电力电缆 | WDZA-YJY23-0.6/1KV-3*10最终以设计蓝图为准 | 米 | 6000 |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压电力电缆 | WDZA-YJY23-0.6/1KV-5*10最终以设计蓝图为准 | 米 | 1000 |  |  |  |  |
| 7 |  | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1KV-3*240+2*120 | 米 | 200 |  |  |  |  |
| 8 |  | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1KV-3*25+2*16 | 米 | 50 |  |  |  |  |
| 9 |  | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1KV-4*16+1*10 | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 10 |  | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1KV-5*10 | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 11 |  | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1KV-5*4 | 米 | 400 |  |  |  |  |
| 12 |  | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1KV-3*6 | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 13 |  | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1KV-3*4 | 米 | 400 |  |  |  |  |
| 14 |  | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1KV-2*16 | 米 | 6000 |  |  |  |  |
| 15 |  | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1KV-3*16 | 米 | 6000 |  |  |  |  |
| 16 |  | 电力电缆 | DWZB1N-YJY-0.6/1KV 3*2.5mm² | 米 | 8200 |  |  |  |  |
| 17 |  | 电力电缆 | DWZB1N-YJY-0.6/1KV 3*10mm² | 米 | 200 |  |  |  |  |
| 18 |  | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1KV 3*6mm | 米 | 9850 |  |  |  |  |
| 19 |  | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1KV 1*16mm | 米 | 6500 |  |  |  |  |
| 20 |  | 电力电缆 | WDZB1N-YJY 4*25+1*16mm | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 21 |  | 回路总线 | WDZBN-RYJYSP 2×1.5 | 米 | 45450 |  |  |  |  |
| 22 |  | 区间总线 | WDZBN-RYJYSP 2×2.5 | 米 | 55550 |  |  |  |  |
| 23 |  | 控制线 | WDZBN-BYJYS 2×1.5 | 米 | 45450 |  |  |  |  |
| 24 |  | 控制线 | WDZBN-KYJYP 24×1.5 | 米 | 2280 |  |  |  |  |
| 25 |  | 电源线 | WDZBN-BYJYS 2×2.5 | 米 | 6060 |  |  |  |  |
| 26 |  | 电源线 | WDZBN-BYJYS 2×4 | 米 | 16160 |  |  |  |  |
| 27 |  | 消火栓线 | WDZBN-BYJYS 4×1.5 | 米 | 6060 |  |  |  |  |
| 28 |  | 电话线 | WDZBN-RYJYP 2×1.5 | 米 | 16160 |  |  |  |  |
| 29 |  | 电话线 | WDZBN-RYJYP 2×2.5 | 米 | 65650 |  |  |  |  |
| 30 |  | 电源线 | WDZBN-BYJ-0.6/1KV-1×4 | 米 | 750 |  |  |  |  |
| 31 |  | 地线 | WDZBN-BYJ-0.6/1KV-1×6 | 米 | 375 |  |  |  |  |
| 32 |  | 电源线 | 国标 黄颜色DWZR-BYR-0.6/1KV-7*0.52mm | 米 | 450 |  |  |  |  |
| 33 |  | 电源线 | 国标 绿颜色 DWZR-BYR-0.6/1KV-7*0.52mm² | 米 | 450 |  |  |  |  |
| 34 |  | 电源线 | 国标 红颜色DWZR-BYR-0.6/1KV-7*0.52mm² | 米 | 450 |  |  |  |  |
| 35 |  | 电源线 | 国标 灰颜色DWZR-BYR-0.6/1KV-7*0.52mm² | 米 | 650 |  |  |  |  |
| 36 |  | 电源线 | 国标 黑颜色DWZR-BYR-0.6/1KV-7*0.52mm² | 米 | 650 |  |  |  |  |
| 37 |  | 电源线 | 国标 蓝颜色DWZR-BYR-0.6/1KV-7*0.52mm² | 米 | 1280 |  |  |  |  |
| 38 |  | 接地电缆 | WDZR-BYY-0.6/1KV- 1*16mm² 多股软线 | 米 | 5720 |  |  |  |  |
| 39 |  | 数据电缆 | WDZR-RYYSP-0.6/1KV- 2*2*1.0mm² | 米 | 4000 |  |  |  |  |
| 40 |  | 接地母线 | WDZR-0.6/1KV-25mm² 多股软线 | 米 | 1300 |  |  |  |  |
| 1 | XAJCX-BD-02（直流电缆） | 低烟无卤阻燃直流电缆 | DC1500V-1*400mm² 详见技术规格书 | 米 | 32300 | 1、投标人注册资金不得少10000万元人民币。 2、自2011年1月1日起在国内城市轨道交通中具有3条线以上类似直流电缆物资供货业绩，（1条线不同标段仅算作1条业绩）。 3、投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被冻结，破产状态，即投标人应处于正常的营业状况，投标人出具承诺书并加盖法人公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。 4、厂家应提供相应的材料技术参数与标准、供货商生产能力、工程供货业绩、提供质量、环境、职业健康认证证书、提供产品近三年的质量检验证书、材质报告或主要零配件材质证明资料等要求。 5、本包件不接受联合体投标。 | 以具体通知为准 | 3000 |  |
| 2 |  | 低烟无卤阻燃直流电缆 | DC1500V-1*150mm² 详见技术规格书 | 米 | 5200 |  |  |  |  |
| 3 |  | 低烟无卤阻燃防紫外线直流电缆 | DC1500V-1*150mm² 详见技术规格书 | 米 | 107000 |  |  |  |  |
| 4 |  | 低烟无卤阻燃防紫外线直流电缆 | DC1500V-1*95mm² 详见技术规格书 | 米 | 20000 |  |  |  |  |
| 1 | XAJCX-DL-01(配电箱） | 区间射流风机电源箱 | SL01 120KW | 个 | 1 | 1、投标人注册资金不得少1000万元人民币。 2、自2011年1月1日起在国内城市轨道交通中具有3条以上已开通运营一年以上业绩，（1条线不同标段仅算作1条业绩）。 3、投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被冻结，破产状态，即投标人应处于正常的营业状况，投标人出具承诺书并加盖法人公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。 4、厂家应提供相应的材料技术参数与标准、供货商生产能力、工程供货业绩、提供质量、环境、职业健康认证证书、提供产品近三年的质量检验证书、材质报告或主要零配件材质证明资料等要求。 5、本包件不接受联合体投标。 | 以具体通知为准 | 1000 | FSD |
| 2 |  | BAS电源箱（一级）配电箱 | AT—BAS 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 3 |  | 气瓶间电源（一级消防）配电箱 | AT-QTMH1、2 6kVA | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 4 |  | 区间联络通道废水泵（一级消防）配电箱 | AT—QFSB 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 5 |  | A端风亭集水泵（一级消防）配电箱 | AT-JSB 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 6 |  | 4号出入口扶梯配电箱 | AT-CFT 64KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 7 |  | 站台（中间岛）消防负荷小动力箱1配电箱 | AT—DL1、2 10KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 8 |  | 站台（中间岛）一、二级/三级负荷小动力箱 | AT—DL3、4 10KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 9 |  | 站台消防负荷小动力箱1 | AT—DL5、6 20KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 10 |  | 站台一、二级/三级负荷小动力箱 | AT—DL7、8 20KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 11 |  | 区间维修电源总箱（三级）配电箱 | AT-QJX 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 12 |  | BAS电源箱（一级）配电箱 | AH-BAS 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 13 |  | AFC售检修票电源（一级）配电箱 | AH-AFC 35KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 14 |  | 公共区9号扶梯（一级）配电箱 | AH-FT1 75KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 15 |  | 公共区7号扶梯（一级）配电箱 | AH-FT2 51KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 16 |  | 出地面2号垂直电梯（二级）/公共区3号垂直电梯（二级）配电箱 | AH-DT1、2 18KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 17 |  | 站厅消防负荷小动力箱 1/2 配电箱 | AH—DL1、2 20KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 18 |  | 站厅一、二级负荷小动力箱/站厅三级负荷小动力箱 | AH—DL3 20KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 19 |  | 污水泵房（二级）配电箱 | AH-WSB 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 20 |  | 区间射流风机（一级消防）配电箱 | SL03 120KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 21 |  | BAS电源箱（一级）配电箱 | BT—BAS 27KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 22 |  | 站台门（一级）配电箱 | BT—ZTM 27KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 23 |  | B端风亭集水泵（一级）配电箱 | BT—JSB 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 24 |  | 3号出入口公共区扶梯（二级）配电箱 | BT—CFT 64W | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 25 |  | 站台（中间岛）消防负荷小动力箱1/2 配电箱 | BT—DL1、2 10KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 26 |  | 站台（中间岛）一、二级/三级负荷小动力箱 配电箱 | BT—BL3、4 10KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 27 |  | 站台消防负荷小动力箱1/2 配电箱 | BT—BL5、6 20KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 28 |  | 站台一、二级负荷小动力箱 | BT—BL7 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 29 |  | 区间维修电源总箱（三级） 配电箱 | BT—QJX 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 30 |  | 冷水机组1/2/3电源（三级）配电箱 | LS—B1、2、3 223KW | 个 | 3 |  |  |  | FSD |
| 31 |  | 变电所检修（二级）配电箱 | BH-JX 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 32 |  | 人防电源（一级）配电箱 | BH-RF 10.5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 33 |  | BAS电源箱（一级）配电箱 | BH-BAS 27KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 34 |  | AFC售检修票电源（一级）/AFC设备室（一级） | BH-AFC1、2 35KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 35 |  | 专用通信设备室（一级） 配电箱 | BH-TX 60KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 36 |  | 民用通信设备室（一级） 配电箱 | BH-MYTX 90KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 37 |  | 公安通信设备室（一级） 配电箱 | BH-GATX 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 38 |  | 信号设备室（一级)配电箱 | BH-XH 53KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 39 |  | 综合监控室（一级）配电箱 | BH-ZHJK 15KVA | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 40 |  | 车站控制室（一级消防） 配电箱 | BH-CKS 6KVA | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 41 |  | 气瓶室电源（一级消防）1/2配电箱 | BH-QTMH1、2 6KVA | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 42 |  | 公共区10号扶梯（一级消防）配电箱 | BH-FT1 75KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 43 |  | 公共区8号扶梯（一级消防）配电箱 | 27KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 44 |  | 站厅消防负荷小动力箱1 配电箱 | BH-DL1 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 45 |  | 扶梯下安全特低压照明配电箱1/2 配电箱 | AT-AM3/3 2KVA | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 46 |  | 站厅消防负荷小动力箱2 配电箱 | BH-DL2 20KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 47 |  | 站厅一、二级负荷小动力箱 配电箱 | BH-DL3 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 48 |  | B端站台（中间岛）三级负荷小动力箱 配电箱 | BT-DL4 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 49 |  | 站厅三级负荷小动力箱 | BH-DL4 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 50 |  | 污水泵房（二级）配电箱 | BH-WSB 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 51 |  | 银行（三级）配电箱 | BT-YH 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 52 |  | 出地面4号垂直电梯（二级）配电箱 | BH-DT 18KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 53 |  | 地面冷却塔检修插座箱 | BT-JX1 5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 54 |  | 变电所检修插座箱 | BH-JX1---BH-JX7 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 55 |  | 变电所检修双电源切换箱 | BT-JX 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 56 |  | 车控室插座箱 |  | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 57 |  | 冷水机房检修插座箱 | BH—JX8 5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 58 |  | 洗间电开水器插座箱 | BH-KS 6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 59 |  | 设备房屋照明插座（中间岛）配电箱 | AT-PM1 2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 60 |  | 照明总配电箱 | AT—ZM1、2 20KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 61 |  | 设备房屋照明配电箱 | AT—PM2、3 2KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 62 |  | 区间工作照明双电源切换箱 | AT-QM 2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 63 |  | 广告照明 配电箱 | AH-GM 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 64 |  | 车站备用照明（中间岛） 配电箱 | AT—YM1 1KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 65 |  | 车站备用照明配电箱 | AT—YM2 7KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 66 |  | 分配电装置配电箱 | AT—FP01、2、3、4 1KW | 个 | 4 |  |  |  | FSD |
| 67 |  | 设备房屋照明配电箱 | AH—PM1 5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 68 |  | 照明总配电箱 | AH—ZM1、2 30KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 69 |  | 设备房屋插座配电箱 | AH—PM2 5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 70 |  | 安全特低压照明配电箱 | AT—AM1 2.5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 71 |  | 广告照明配电箱 | AT-GM 30KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 72 |  | 疏散照明双电源切换箱 | AH-SS 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 73 |  | 设备区疏散照明分配电装置 配电箱 | AH—FP01、2 1KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 74 |  | 设备房屋照明插座（中间岛）配电箱 | BT-PM1 5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 75 |  | 照明总配电箱 | BT-ZM1、2 20KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 76 |  | 设备房屋照明配电箱 | BT-PM2、3 2KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 77 |  | 安全特低压照明配电箱 | BT—AM1 3KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 78 |  | 区间工作照明双电源切换箱 | BT—QM 2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 79 |  | 广告照明配电箱 | BH-GM 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 80 |  | 车站备用照明（中间岛） 配电箱 | BT-YM2 1KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 81 |  | 车站备用照明配电箱 | BT-YM2 7KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 82 |  | 车站疏散照明分配电装置（中间岛）配电箱 | BT—FP01、2 1KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 83 |  | 车站疏散照明分配电装置 配电箱 | BT—FP02 1KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 84 |  | 照明总配电箱 | BH—ZM1、2 35KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 85 |  | 设备房屋照明配电箱 | BH-PM1 10KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 86 |  | 安全特低压照明配电箱 | BH-AM 2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 87 |  | 变电所夹层备用照明 配电箱 | BH—YM 1KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 88 |  | 广告照明配电箱 | BT—GM 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 89 |  | 疏散照明双电源切换箱 | BH-SS 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 90 |  | 设备区疏散照明分配电装置 配电箱 | BH—PF01 1KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 91 |  | 区间检修插座箱 | AT—QJX1—1-AT-QJX1-35 20KW | 个 | 35 |  |  |  | FSD |
| 92 |  | B端站台消防负荷小动力双切箱1(消防一级）配电箱 | BT-1DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 93 |  | 公共区扶梯配电箱1 配电箱 | BT-FT1 25KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 94 |  | B端站台消防负荷小动力双切箱2（消防一级）配电箱 | BT-2DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 95 |  | 公共区扶梯配电箱2 配电箱 | BT-FT2 47KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 96 |  | 站台门配电箱 | BT-ZTM 35KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 97 |  | AFC自动售票电源箱（一级）配电箱 | BH—AFC 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 98 |  | AFC设备电源箱（一级） 配电箱 | BH-AFCSB 6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 99 |  | 综合监控室（一级） 配电箱 | BH-ZHJK 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 100 |  | 信号设备室（一级） 配电箱 | BH—XH 8KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 101 |  | 车控室电源（一级） 配电箱 | BH—CKS 8KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 102 |  | 民用通信设备室 配电箱 | BH—MYTX 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 103 |  | 专用通信电源室（一级） 配电箱 | BH-ZYTX 60KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 104 |  | B端环控机房（消防一级） 配电箱 | BH-PY 5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 105 |  | 消防泵（消防）配电箱 | BH-XFB 75KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 106 |  | 稳压泵（消防）配电箱 | BH—WYB 4.4KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 107 |  | 废水泵（一级）配电箱 | BH—FSB 4KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 108 |  | 无负压供水装置（二级） 配电箱 | BH—GS 4KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 109 |  | B端站厅消防负荷小动力双切换箱（消防一级）配电箱 | BH-DL1 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 110 |  | B端站厅二级负荷小动力箱（二级）配电箱 | BH-DL2 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 111 |  | B端站厅三级负荷小动力箱（三级）配电箱 | BH-DL3 30KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 112 |  | 银行（二级）配电箱 | BH—YH 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 113 |  | 公共区电梯1（二级）配电箱 | BH-DT 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 114 |  | B端环控机房（二级）配电箱 | BH-SPF 3.2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 115 |  | B端物业环控机房（二级） 配电箱 | BH—WYSPF 3KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 116 |  | B端空调室外机二级负荷（二级）配电箱 | BH—KTSW1 56KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 117 |  | B端空调室外机三级负荷（三级）配电箱 | BH—KTSW2 11KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 118 |  | 商业开发用电量 配电箱 | WY—D1 250KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 119 |  | 公共区扶梯配电箱3 配电箱 | AT—FT1 47KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 120 |  | 区间检修箱（三级）配电箱 | AT—QJX 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 121 |  | A端站台消防负荷小动力双切换箱1（消防一级）配电箱 | AT—1DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 122 |  | 站台二级负荷小动力箱1（二级）配电箱 | AT—1DL2 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 123 |  | 站台三级负荷小动力箱1（三级）配电箱 | AT—1DL3 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 124 |  | 公共区扶梯配电箱4 配电箱 | AT—FT2 25KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 125 |  | A端站台消防负荷小动力双切换箱2（消防一级）配电箱 | AT—2DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 126 |  | 站台二级负荷小动力箱2/3（二级）配电箱 | AT—2DL2、3 10KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 127 |  | AFC自动售票机电源箱（一级）配电箱 | AH-AFC 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 128 |  | 公安通信设备（一级）配电箱 | AH-GATX 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 129 |  | 变电所检修（二级）配电箱 | AH—SDL 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 130 |  | A端环控机房（消防一级）配电箱 | AH—PY 6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 131 |  | A端站厅消防负荷小动力双切箱（消防一级）配电箱 | AH—DL1 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 132 |  | A端站厅负荷小动力箱(二级）配电箱 | AH—DL2 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 133 |  | A端站厅三级负荷小动力箱（三级）配电箱 | AH—DL3 25KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 134 |  | 电缆夹层废水泵（二级） 配电箱 | AH—FSB 3KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 135 |  | A端环控机房（二级） 配电箱 | AH-SPF 12.2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 136 |  | 公共区电梯2（二级） 配电箱 | AH-DT 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 137 |  | A端空调室外及二级负荷（二级） | AH-KTSW1 13KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 138 |  | A端空调室外及三级负荷（三级）配电箱 | AH-KTSW2 6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 139 |  | 商业开发用电量2 配电箱 | WY—D2 45KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 140 |  | 商业开发用电量3 配电箱 | WY—D3 150KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 141 |  | 广告照明配电箱 | BT-GM1、AT-GM1 10KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 142 |  | 照明总配电箱 | BT-ZM1-AT-ZM1 10KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 143 |  | 照明总配电箱 | BH-ZM2/AH-ZM2 10KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 144 |  | 广告照明配电箱 | BT-GM2/AT-GM2 10KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 145 |  | 照明总配电箱 | BH-ZM1/AH-ZM1 15KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 146 |  | 设备区照明配电箱 | BT-PM、AH-PM 10KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 147 |  | 照明总配电箱 | BH-ZM1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 148 |  | 照明总配电箱 | AH-ZM1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 149 |  | 疏散照明双电源切换箱 | BH—SS/AH—SS 6KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 150 |  | 消防负荷小动力箱（一级） 配电箱 | AT-2-DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 151 |  | 站厅到站台自动扶梯2（一级）配电箱 | AT-FT2 47KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 152 |  | 站厅到站台自动扶梯1（一级）配电箱 | AT-FT1 47KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 153 |  | 消防负荷小动力箱（一级） 配电箱 | AT—1—DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 154 |  | 银行（二级）配电箱 | AH-YH 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 155 |  | AFC自动售票机电源箱（一级）配电箱 | AH-AFC 22KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 156 |  | 公安通信设备（一级）配电箱 | AH—GATX 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 157 |  | 空调室外机电源（三级） 配电箱 | AH—KT 8.7KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 158 |  | 环控机房配电箱（二级） 配电箱 | AH-HK 1KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 159 |  | 消防泵房配电箱（二级） 配电箱 | AH-XFBFJ 3.3KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 160 |  | 消防负荷小动力箱（一级） 配电箱 | AH—DL1 30KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 161 |  | 站厅一二级负荷小动力箱（二级）配电箱 | AH—DL2 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 162 |  | 站厅三级负荷小动力箱（三级）配电箱 | AH—DL3 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 163 |  | 商业开发用电1 配电箱 | 45KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 164 |  | 商业开发用电2 配电箱 | 250KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 165 |  | 消防泵（消防）配电箱 | AH-XFB 75KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 166 |  | 稳压泵（消防）配电箱 | AH—WYB 2.2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 167 |  | 废水泵（二级）配电箱 | AH-FSB 2.2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 168 |  | 无负压供水装置（二级） 配电箱 | AH-GS 4KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 169 |  | 站厅到站台扶梯1（一级) 配电箱 | BT-FT1 25KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 170 |  | 消防负荷小动力箱（一级） 配电箱 | BT-1-DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 171 |  | 消防负荷小动力箱（一级） 配电箱 | BT-2-DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 172 |  | 消防负荷小动力箱（一级） 配电箱 | BT-2-DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 173 |  | 站厅到站台自动扶梯2（一级）配电箱 | BT—FT2 25KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 174 |  | 站台门（一级）配电箱 | BT-ZTM 35KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 175 |  | 站台一二级负荷小动力（二级）配电箱 | BT—2-DL2 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 176 |  | 站台三级负荷小动力箱（三级）配电箱 | BT—2-DL3 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 177 |  | 站台一二级负荷小动力（二级）配电箱 | BT-1-DL2 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 178 |  | 站台三级负荷小动力箱（三级）配电箱 | BT-1-DL3 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 179 |  | 区间检修电源箱（三级） 配电箱 | BT-1-QJX 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 180 |  | AFC设备室（一级） 配电箱 | BH-AFCSB 6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 181 |  | 排烟风机（消防） 配电箱 | BH-PY 6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 182 |  | 信号室电源（一级） 配电箱 | BH-XH 7KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 183 |  | 专用通信电源室（一级） 配电箱 | BH-ZYTX 60KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 184 |  | 民用通信设备室（一级） 配电箱 | BH-MYTX 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 185 |  | AFC自动售票机电源箱（一级）配电箱 | BH-AFC 22KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 186 |  | 交流屏（一级）配电箱 | BH-JP 30KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 187 |  | 综合监控设备室（一级） 配电箱 | BH-ZHJK 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 188 |  | 车控室（一级） 配电箱 | BH-CKS 8KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 189 |  | 环控机房配电箱（二级） 配电箱 | BH-HK 31.6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 190 |  | 消防负荷小动力箱（一级） 配电箱 | BH-DL1 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 191 |  | 站厅一二级负荷小动力箱（二级）配电箱 | BH-DL2 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 192 |  | 站厅三级负荷小动力箱（三级）配电箱 | BH-DL3 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 193 |  | 茶水间（三级）配电箱 | BH-KS 12KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 194 |  | 公共区电梯1（二级）配电箱 | BH-DT1 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 195 |  | 公共区电梯2（二级）配电箱 | BH-DT2 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 196 |  | 变电所检修电源箱（二级） | BH-SDL 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 197 |  | 空调室外机电源箱（二级） | BH-KT1 52.2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 198 |  | 空调室外机电源箱（三级） | BH-KT2 16KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 199 |  | 电缆夹层废水泵箱（二级） | BH-FSB 8KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 200 |  | 照明总配电箱 | AT-ZM1 160KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 201 |  | 照明总配电箱 | AT-ZM2 160KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 202 |  | 混合控制器分机配电箱 | 175KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 203 |  | 照明总配电箱 | AT-ZM1 160KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 204 |  | 照明总配电箱 | AT-ZM2 160KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 205 |  | 车站照明配电箱 | AH-EPS 160KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 206 |  | 疏散照明双电源切换箱 | AH—SS 160KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 207 |  | 照明总配电箱 | BT-ZM1 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 208 |  | 区间照明配电箱 | BT-QM1 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 209 |  | 照明总配电箱 | BT-ZM2 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 210 |  | 区间照明配电箱 | BT-QM2 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 211 |  | 广告照明配电箱 | BT-GM2 45KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 212 |  | 照明总配电箱 | BH-ZM1 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 213 |  | 照明总配电箱 | BH-ZM2 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 214 |  | 广告照明配电箱 | BH-GM 30KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 215 |  | 站厅备用照明配电箱 | BH—EPS 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 216 |  | 消防负荷小动力箱（一级） 配电箱 | AT—2—DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 217 |  | 站厅到站台自动扶梯2（一级)配电箱 | AT-FT2 47KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 218 |  | 站厅到站台自动扶梯1（一级)配电箱 | AT—FT1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 219 |  | 消防负荷小动力箱（一级） 配电箱 | AT-1-DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 220 |  | 银行（二级）配电箱 | AH-YH 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 221 |  | AFC自动售票机电源箱（一级） | AH-AFC 22KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 222 |  | 公安通信设备（一级） 配电箱 | AH—GATX 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 223 |  | 空调室外机电源（三级） 配电箱 | AH-KT 8.7KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 224 |  | 环控机房配电箱（二级） | AH-HK 1KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 225 |  | 消防泵房配电箱（二级） | AH-XFBFJ 3.3KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 226 |  | 消防负荷小动力箱（一级） | AH—DL1 30KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 227 |  | 站厅一二负荷小动力箱(二级） | AH-DL2 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 228 |  | 站厅三级负荷小动力箱（三级） | AH-DL3 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 229 |  | 商业开发电1配电箱 | 45kW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 230 |  | 商业开发电2配电箱 | 250KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 231 |  | 消防泵房(消防)配电箱 | AH-XFB 75KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 232 |  | 稳压泵(消防）配电箱 | AH-WYB 2.2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 233 |  | 废水泵（二级)配电箱 | AH-FSB 2.2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 234 |  | 无负压供水装置(二级)配电箱 | AH-GS 4KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 235 |  | 站厅到站台自动扶梯1（一级)配电箱 | BT-FT1 25KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 236 |  | 消防负荷小动力箱（一级） | BT-1-DL、2 10KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 237 |  | 站厅到站台自动扶梯2（一级)配电箱 | BT-FT2 25KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 238 |  | 站台门（一级）配电箱 | BT-ZTM 35KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 239 |  | 站台一二级负荷小动力（二级）配电箱 | BT-2-DL2、3 10KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 240 |  | 站台一二级负荷小动力（二级）配电箱 | BT-1-DL2 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 241 |  | 站台三级负荷小动力(三级）配电箱 | BT-1-DL3 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 242 |  | 区间检修电源箱（三级） | BT-1-QJX 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 243 |  | AFC设备室（一级）配电箱 | BH-AFCSB 6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 244 |  | 排烟风机（消防）配电箱 | BH-PY 6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 245 |  | 信号室电源箱（一级） | BH-XH 7KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 246 |  | 专用通信电源箱（一级） | BH-ZYTX 60KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 247 |  | 民用通信设备室（一级）配电箱 | BH—MYTX 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 248 |  | AFC自动售票机电源箱（一级） | BH-AFC 22KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 249 |  | 交流屏箱（一级） | BH-JP 30KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 250 |  | 综合监控设备室（一级） | BH-ZHJK 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 251 |  | 车控室（一级）配电箱 | BH-CKS 8KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 252 |  | 环控机房配电箱（二级） | BH-HK 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 253 |  | 消防负荷小动力箱（一级） | BH-DL1 55kW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 254 |  | 站厅一二负荷小动力箱(二级） | BH-DL2 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 255 |  | 站厅三级负荷小动力箱（三级） | BH-DL3 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 256 |  | 茶水间（三级）配电箱 | BH-KS 12KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 257 |  | 公共区电梯1（二级）配电箱 | BH-DT1 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 258 |  | 公共区电梯2（二级）配电箱 | BH-DT2 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 259 |  | 变电所检修电源箱（二级） | BH-SDL 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 260 |  | 空调室外机电源（二级）配电箱 | BH-KT1 52.2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 261 |  | 空调室外机电源（三级）配电箱 | BH-KT2 16KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 262 |  | 电缆夹层废水泵（二级）配电箱 | BH-FSB 8KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 263 |  | 照明总配电箱 | AT-ZM1/2 13.5KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 264 |  | 照明总配电箱 | AH-ZM1 11.85KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 265 |  | 照明总配电箱 | AH-ZM2 12.75KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 266 |  | 广告照明配电箱 | AH-GM 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 267 |  | 站厅备用照明配电箱 | AH-EPS 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 268 |  | 疏散照明集中电源装置 | AH-SS 6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 269 |  | 广告照明配电箱 | BT-GM1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 270 |  | 照明总配电箱 | BT-ZM1 13.5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 271 |  | 区间照明配电箱 | BT—ZM1/2 10KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 272 |  | 照明总配电箱 | BT-ZM2 13.5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 273 |  | 广告照明配电箱 | BT—GM1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 274 |  | 照明总配电箱 | BH—ZM1 17.85KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 275 |  | 照明总配电箱 | BH—ZM2 25.0KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 276 |  | 站厅备用照明 | BH-EPS 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 277 |  | 疏散照明双电源切换箱 | BH-EPS 6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 278 |  | 空调室外机二级负荷箱（二级） | 3AH3—KTSW1 59KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 279 |  | 空调室外机二级负荷箱（三级） | 3AH3—KTSW2 21KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 280 |  | AFC设备室电源箱（一级） | 3AH3-AFC 6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 281 |  | 综合监控室(一级）配电箱 | 3AH3-ZHJK 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 282 |  | 信号设备室（一级）配电箱 | 3AH3-XH 7KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 283 |  | 车控室电源（一级） 配电箱 | 3AH3-CKS 8KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 284 |  | 民用通信设备室（二级） 配电箱 | 3AH3-MYTX 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 285 |  | 专用通信电源室(一级） 配电箱 | 3AH3-ZYTX 60KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 286 |  | 公安通信设备（一级）配电箱 | 3AH3-GATX 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 287 |  | A端三层通风机房（二级） 配电箱 | 3AH3-TFJF2 3.5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 288 |  | A端三层通风机房（一级消防）配电箱 | 3AH3-TFJF1 6.5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 289 |  | A端站厅一级消防负荷小动力箱（一级消防） | 3AH3-DL1 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 290 |  | A端站厅一级消防负荷小动力箱（一二级） | 3AH3-DL2 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 291 |  | A站厅三级负荷小动力箱（三级） | 3AH3-DL3 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 292 |  | 商业开发用电量（D2—D4） 配电箱 | 3AH2-D2 165KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 293 |  | 公共区扶梯（二级）配电箱 | 3AH1-FT 33KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 294 |  | A端地下一层风机房（一级消防）配电箱 | 3AD1-FJF1 4.2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 295 |  | A端地下一层风机房（二级）配电箱 | 3AD1-FJF2 13KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 296 |  | 变电所检修（一级）配电箱 | 3AD1-SDL 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 297 |  | A端地下一层一级消防负荷小动力箱（一级消防） | 3AD1-DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 298 |  | A端地下一层一二级负荷小动力箱（一二级） | 3AD1-DL1 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 299 |  | A端地下一层三级负荷小动力箱（三级） | 3AD1-DL3 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 300 |  | 区间雨水泵自带控制箱（一级） | 3AD1-YSB 61KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 301 |  | 区间射流风机电源进线1（一级）配电箱 | AAA—1 148KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 302 |  | 区间射流风机电源进线2（一级）配电箱 | AAA-6 148KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 303 |  | BAS电源双切箱（一级） | 3AD1-BAS 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 304 |  | 电缆夹层废水泵3自带配电箱（二级） | 3AD2-FSB 4.4KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 305 |  | 空调室外机二级负荷（二级）配电箱 | 3BH3-KTSW 77.5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 306 |  | AFC自动售票机电源箱（一级） | 3BH3-AFC 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 307 |  | 公共区电梯（二级）配电箱 | 3BH3-DT 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 308 |  | 公共区扶梯配电箱 | 3BH2-FT 33KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 309 |  | 商业开发用电量配电箱 | 3BH2-D2 250KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 310 |  | 商业开发用电量配电箱 | 3BH1-D1 240KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 311 |  | B端地下一层排风机房（二级）配电箱 | 3BD1-PFJF2 6.4KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 312 |  | B端地下一级排风机房（一级消防）配电箱 | 3BD1-PFJF1 8KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 313 |  | B端地下一层送风机房（二级）配电箱 | 3BD1-SFJF2 5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 314 |  | B端地下一层送风机房（一级消防）配电箱 | 3BD1-SFJF1 7.5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 315 |  | B端地下一层气瓶间（一级消防）配电箱 | 3BD1-QTMH 6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 316 |  | 电缆夹层废水泵1自带配电箱（二级）配电箱 | 3BD2-FSB1/2 4.4KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 317 |  | A端站厅一级消防负荷小动力箱（一级消防）配电箱 | 1AT3-2DL1 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 318 |  | A端站厅一二级负荷小动力箱（一二消防）配电箱 | 1AT3-2DL2/3 10KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 319 |  | 公共区电梯2（二级）配电箱 | 1AT3-2DL2 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 320 |  | 一级消防进线1（一级消防) 配电箱 | 1AT3-XFZ1/2 78KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 321 |  | A端站厅一级消防负荷小动力箱（一级消防） | 1AT3-1DL1 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 322 |  | 一二级动力进线2（一二级）配电箱 | 1AT3-DLZ2 80KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 323 |  | 一二级动力进线1（一二级）配电箱 | 1AT3-DLZ1 64.4KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 324 |  | 三级动力进线（三级） 配电箱 | 1AT3-DLZ3 85KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 325 |  | 区间检修箱1（三级） | 1AT3-DT1 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 326 |  | 车站一层废水泵1/2配电箱（二级） | 1AT1-FSB1/2 4.4KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 327 |  | 站台B端一级消防负荷小动力（一级消防） | 1BT3-1DL1/2/3/4 10KW | 个 | 4 |  |  |  | FSD |
| 328 |  | 站台门配电箱（一级） | 1BT3-ZTM 35KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 329 |  | A端三层一级消防负荷小动力双切箱 | 2AH3-DL1 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 330 |  | AFC自动售票机电源箱（一级） | 2AH3-AFC 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 331 |  | 公共区电梯（一二级）配电箱 | 2AH3-DT 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 332 |  | A端三层一二级负荷小动力箱（一二级） | 2AH3-DL2 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 333 |  | A端三层三级负荷小动力箱（三级） | 2AH3-DL3 30KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 334 |  | 一级消防进线1（一级消防）配电箱 | 2AH3-XFZ1/2 141.4KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 335 |  | 一二级动力进线（一二级） 配电箱 | 2AH3-DLZ1 75.4KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 336 |  | 一二级动力进线（一二级） 配电箱 | 2AH3-DLZ2 68KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 337 |  | 三级动力进线（三级） 配电箱 | 2AH3-DLZ3 30KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 338 |  | 商业开发用电量（D1、D2、D4）配电箱 | 2AH2-D2 225KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 339 |  | 公共区扶梯（二级）配电箱 | 2AH1-FT 33KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 340 |  | 商业开发用电量（D1、D2） 配电箱 | 2AH1-D1 120KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 341 |  | 稳压泵（一级消防）位于屋面配电箱 | 2BH3-WYB 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 342 |  | 公共区扶梯（二级）配电箱 | 2BH2-FT 33KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 343 |  | 商业开发用电量（D3）配电箱 | 2BH2-D2/1 250KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 344 |  | 消防泵（一级消防）配电箱 | 2BD1-XFB 75KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 345 |  | 废水泵（一级）配电箱 | 2BD1-FSB 4.4KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 346 |  | 无负压供水装置（二级） 配电箱 | 2BD1-GS 12.4KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 347 |  | 消防泵房排风机（二级） 配电箱 | 2BD1-XFBF 4KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 348 |  | 设备房屋照明配电箱 | 2AH3-PM 3.9KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 349 |  | 照明总配电箱 | 2AH3-ZM1 21.6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 350 |  | 照明总配电箱 | 2AH3-ZM1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 351 |  | 广告照明配电箱 | 2AH3—GM 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 352 |  | 区间照明配电箱 | 1AT3—QM1 3KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 353 |  | 照明总箱 | 1AT3-ZM1 15.5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 354 |  | 广告照明箱 | 1AT3-GM1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 355 |  | 地下区间正常照明箱 | 1AT3-DQM 2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 356 |  | 区间照明箱 |  | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 357 |  | 照明总电箱 | 1AT3-ZM2 7.5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 358 |  | 照明总箱 | 1BT3-ZM1 9.5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 359 |  | 广告明箱 | 1BT3-GM2 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 360 |  | 照明总箱 | 1BT3-ZM2 11.5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 361 |  | 车站备用照明配电箱 | 1BT3-YM2 1KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 362 |  | 照明总配电箱 | 3AH3-ZM1 12.45KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 363 |  | 照明总配电箱 | 3AH3-ZM2 12KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 364 |  | 设备房屋照明配电箱 | 3AD1-PM 4.3KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 365 |  | 安全特低压照明配电箱 | 3AD1-AM1 2KVA | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 366 |  | 二号商业楼负一层备用照明箱 | 3AD1-EPS 7.55KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 367 |  | 疏散照明切换箱 | 3AD1-SS 5KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 368 |  | 消防负荷小动力箱（一级） 配电箱 | AT-2-DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 369 |  | 站厅到站台自动扶梯2（一级）配电箱 | AT-FT2 47KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 370 |  | 站厅到站台自动扶梯1（一级）配电箱 | AT-FT1 47KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 371 |  | 消防负荷小动力箱（一级） 配电箱 | AT—1—DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 372 |  | 银行（二级）配电箱 | AH-YH 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 373 |  | AFC自动售票机电源箱（一级）配电箱 | AH-AFC 22KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 374 |  | 公安通信设备（一级）配电箱 | AH—GATX 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 375 |  | 空调室外机电源（三级）配电箱 | AH—KT 8.7KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 376 |  | 环控机房配电箱（二级）配电箱 | AH-HK 1KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 377 |  | 消防泵房配电箱（二级）配电箱 | AH-XFBFJ 3.3KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 378 |  | 消防负荷小动力箱（一级）配电箱 | AH—DL1 30KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 379 |  | 站厅一二级负荷小动力箱（二级）配电箱 | AH—DL2 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 380 |  | 站厅三级负荷小动力箱（三级）配电箱 | AH—DL3 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 381 |  | 商业开发用电1 配电箱 | 45KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 382 |  | 商业开发用电2 配电箱 | 250KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 383 |  | 消防泵（消防）配电箱 | AH-XFB 75KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 384 |  | 稳压泵（消防）配电箱 | AH—WYB 2.2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 385 |  | 废水泵（二级）配电箱 | AH-FSB 2.2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 386 |  | 无负压供水装置（二级） 配电箱 | AH-GS 4KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 387 |  | 站厅到站台扶梯1（一级) 配电箱 | BT-FT1 25KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 388 |  | 消防负荷小动力箱（一级） 配电箱 | BT-1-DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 389 |  | 消防负荷小动力箱（一级） 配电箱 | BT-2-DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 390 |  | 消防负荷小动力箱（一级） 配电箱 | BT-2-DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 391 |  | 站厅到站台自动扶梯2（一级）配电箱 | BT—FT2 25KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 392 |  | 站台门（一级）配电箱 | BT-ZTM 35KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 393 |  | 站台一二级负荷小动力（二级）配电箱 | BT—2-DL2 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 394 |  | 站台三级负荷小动力箱（三级）配电箱 | BT—2-DL3 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 395 |  | 站台一二级负荷小动力（二级）配电箱 | BT-1-DL2 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 396 |  | 站台三级负荷小动力箱（三级）配电箱 | BT-1-DL3 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 397 |  | 区间检修电源箱（三级） 配电箱 | BT-1-QJX 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 398 |  | AFC设备室（一级）配电箱 | BH-AFCSB 6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 399 |  | 排烟风机（消防）配电箱 | BH-PY 6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 400 |  | 信号室电源（一级）配电箱 | BH-XH 7KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 401 |  | 专用通信电源室（一级） 配电箱 | BH-ZYTX 60KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 402 |  | 民用通信设备室（一级） 配电箱 | BH-MYTX 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 403 |  | AFC自动售票机电源箱（一级） | BH-AFC 22KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 404 |  | 交流屏（一级） | BH-JP 30KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 405 |  | 综合监控设备室箱（一级） | BH-ZHJK 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 406 |  | 车控室（一级）配电箱 | BH-CKS 8KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 407 |  | 环控机房配电箱（二级） | BH-HK 31.6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 408 |  | 消防负荷小动力箱（一级） | BH-DL1 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 409 |  | 站厅一二级负荷小动力箱（二级） | BH-DL2 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 410 |  | 站厅三级负荷小动力箱（三级） | BH-DL3 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 411 |  | 茶水间（三级）配电箱 | BH-KS 12KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 412 |  | 公共区电梯1（二级）配电箱 | BH-DT1 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 413 |  | 公共区电梯2（二级）配电箱 | BH-DT2 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 414 |  | 变电所检修电源箱（二级） | BH-SDL 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 415 |  | 空调室外机电源（二级） 配电箱 | BH-KT1 52.2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 416 |  | 空调室外机电源（三级） | BH-KT2 16KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 417 |  | 电缆夹层废水泵（二级） 配电箱 | BH-FSB 8KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 418 |  | 照明总配电箱 | AT-ZM1/2 160KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 419 |  | 混合控制器分机配电箱 | 175KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 420 |  | 照明总配电箱 | AT-ZM1/2 160KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 421 |  | 疏散照明双电源切换箱 | AH—SS 160KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 422 |  | 照明总配电箱 | BT-ZM1 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 423 |  | 区间照明配电箱 | BT-QM1/2 50KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 424 |  | 照明总配电箱 | BT-ZM2 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 425 |  | 广告照明配电箱 | BT-GM2/BT-ZM2 45KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 426 |  | 照明总配电箱 | BH-ZM1/2 50KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 427 |  | 消防负荷小动力箱（一级） | AT-2-DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 428 |  | 站厅到站台自动扶梯2（一级）配电箱 | AT-FT2 47KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 429 |  | 站厅到站台自动扶梯1（一级）配电箱 | AT-FT1 47KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 430 |  | 消防负荷小动力箱（一级） 配电箱 | AT—1—DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 431 |  | 银行（二级）配电箱 | AH-YH 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 432 |  | AFC自动售票机电源箱（一级）配电箱 | AH-AFC 22KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 433 |  | 公安通信设备（一级） 配电箱 | AH—GATX 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 434 |  | 空调室外机电源（三级） 配电箱 | AH—KT 8.7KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 435 |  | 环控机房配电箱（二级） 配电箱 | AH-HK 1KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 436 |  | 消防泵房配电箱（二级） 配电箱 | AH-XFBFJ 3.3KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 437 |  | 消防负荷小动力箱（一级） | AH—DL1 30KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 438 |  | 站厅一二级负荷小动力箱（二级） | AH—DL2 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 439 |  | 站厅三级负荷小动力箱（三级） | AH—DL3 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 440 |  | 商业开发用电1 配电箱 | 45KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 441 |  | 商业开发用电2 配电箱 | 250KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 442 |  | 消防泵（消防）配电箱 | AH-XFB 75KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 443 |  | 稳压泵（消防）配电箱 | AH—WYB 2.2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 444 |  | 废水泵（二级）配电箱 | AH-FSB 2.2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 445 |  | 无负压供水装置（二级）配电箱 | AH-GS 4KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 446 |  | 站厅到站台扶梯1（一级) 配电箱 | BT-FT1 25KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 447 |  | 消防负荷小动力箱（一级） | BT-1-DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 448 |  | 消防负荷小动力箱（一级） | BT-2-DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 449 |  | 消防负荷小动力箱（一级） | BT-2-DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 450 |  | 站厅到站台自动扶梯2（一级）配电箱 | BT—FT2 25KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 451 |  | 站台门（一级）配电箱 | BT-ZTM 35KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 452 |  | 站台一二级负荷小动力（二级）配电箱 | BT—2-DL2 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 453 |  | 站台三级负荷小动力箱（三级）配电箱 | BT—2-DL3 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 454 |  | 站台一二级负荷小动力（二级）配电箱 | BT-1-DL2 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 455 |  | 站台三级负荷小动力箱（三级） | BT-1-DL3 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 456 |  | 区间检修电源箱（三级） | BT-1-QJX 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 457 |  | AFC设备室（一级）配电箱 | BH-AFCSB 6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 458 |  | 排烟风机（消防）配电箱 | BH-PY 6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 459 |  | 信号室电源箱（一级） | BH-XH 7KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 460 |  | 专用通信电源室箱（一级） | BH-ZYTX 60KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 461 |  | 民用通信设备室箱（一级） | BH-MYTX 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 462 |  | AFC自动售票机电源箱（一级） | BH-AFC 22KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 463 |  | 交流屏（一级） | BH-JP 30KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 464 |  | 综合监控设备室箱（一级） | BH-ZHJK 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 465 |  | 车控室（一级）配电箱 | BH-CKS 8KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 466 |  | 环控机房配电箱（二级） | BH-HK 31.6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 467 |  | 消防负荷小动力箱（一级） | BH-DL1 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 468 |  | 站厅一二级负荷小动力箱（二级） | BH-DL2 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 469 |  | 站厅三级负荷小动力箱（三级） | BH-DL3 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 470 |  | 茶水间（三级）配电箱 | BH-KS 12KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 471 |  | 公共区电梯1（二级）配电箱 | BH-DT1 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 472 |  | 公共区电梯2（二级）配电箱 | BH-DT2 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 473 |  | 变电所检修电源箱（二级） | BH-SDL 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 474 |  | 空调室外机电源（二级） 配电箱 | BH-KT1 52.2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 475 |  | 空调室外机电源（三级） 配电箱 | BH-KT2 16KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 476 |  | 电缆夹层废水泵（二级） 配电箱 | BH-FSB 8KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 477 |  | 照明总配电箱 | AT-ZM1/2 160KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 478 |  | 混合控制器分机配电箱 | 175KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 479 |  | 照明总配电箱 | AT-ZM1/2 160KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 480 |  | 疏散照明双电源切换箱 | AH—SS 160KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 481 |  | 照明总配电箱 | BT-ZM1 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 482 |  | 区间照明配电箱 | BT-QM1/2 50KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 483 |  | 照明总配电箱 | BT-ZM2 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 484 |  | 广告照明配电箱 | BT-GM2/BT-ZM2 45KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 485 |  | 照明总配电箱 | BH-ZM1/2 50KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 486 |  | 消防负荷小动力箱（一级） 配电箱 | AT-2-DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 487 |  | 站厅到站台自动扶梯2（一级）配电箱 | AT-FT2 47KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 488 |  | 站厅到站台自动扶梯1（一级）配电箱 | AT-FT1 47KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 489 |  | 消防负荷小动力箱（一级） 配电箱 | AT—1—DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 490 |  | 银行（二级）配电箱 | AH-YH 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 491 |  | AFC自动售票机电源箱（一级） | AH-AFC 22KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 492 |  | 公安通信设备（一级）配电箱 | AH—GATX 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 493 |  | 空调室外机电源（三级） 配电箱 | AH—KT 8.7KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 494 |  | 环控机房配电箱（二级） | AH-HK 1KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 495 |  | 消防泵房配电箱（二级） | AH-XFBFJ 3.3KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 496 |  | 消防负荷小动力箱（一级） | AH—DL1 30KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 497 |  | 站厅一二级负荷小动力箱（二级） | AH—DL2 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 498 |  | 站厅三级负荷小动力箱（三级） | AH—DL3 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 499 |  | 商业开发用电1 配电箱 | 45KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 500 |  | 商业开发用电2 配电箱 | 250KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 501 |  | 消防泵（消防）配电箱 | AH-XFB 75KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 502 |  | 稳压泵（消防）配电箱 | AH—WYB 2.2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 503 |  | 废水泵（二级）配电箱 | AH-FSB 2.2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 504 |  | 无负压供水装置（二级） 配电箱 | AH-GS 4KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 505 |  | 站厅到站台扶梯1（一级) 配电箱 | BT-FT1 25KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 506 |  | 消防负荷小动力箱（一级） | BT-1-DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 507 |  | 消防负荷小动力箱（一级） | BT-2-DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 508 |  | 消防负荷小动力箱（一级） | BT-2-DL1 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 509 |  | 站厅到站台自动扶梯2（一级）配电箱 | BT—FT2 25KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 510 |  | 站台门（一级）配电箱 | BT-ZTM 35KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 511 |  | 站台一二级负荷小动力（二级）配电箱 | BT—2-DL2 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 512 |  | 站台三级负荷小动力箱（三级） | BT—2-DL3 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 513 |  | 站台一二级负荷小动力（二级）配电箱 | BT-1-DL2 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 514 |  | 站台三级负荷小动力箱（三级） | BT-1-DL3 10KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 515 |  | 区间检修电源箱（三级） | BT-1-QJX 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 516 |  | AFC设备室（一级）配电箱 | BH-AFCSB 6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 517 |  | 排烟风机（消防）配电箱 | BH-PY 6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 518 |  | 信号室电源（一级）配电箱 | BH-XH 7KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 519 |  | 专用通信电源室箱（一级） | BH-ZYTX 60KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 520 |  | 民用通信设备室箱（一级） | BH-MYTX 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 521 |  | AFC自动售票机电源箱（一级） | BH-AFC 22KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 522 |  | 交流屏（一级） | BH-JP 30KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 523 |  | 综合监控设备室（一级） 配电箱 | BH-ZHJK 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 524 |  | 车控室（一级） 配电箱 | BH-CKS 8KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 525 |  | 环控机房配电箱（二级） | BH-HK 31.6KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 526 |  | 消防负荷小动力箱（一级） | BH-DL1 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 527 |  | 站厅一二级负荷小动力箱（二级） | BH-DL2 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 528 |  | 站厅三级负荷小动力箱（三级） | BH-DL3 40KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 529 |  | 茶水间（三级）配电箱 | BH-KS 12KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 530 |  | 公共区电梯1（二级）配电箱 | BH-DT1 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 531 |  | 公共区电梯2（二级）配电箱 | BH-DT2 15KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 532 |  | 变电所检修电源箱（二级） | BH-SDL 20KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 533 |  | 空调室外机电源箱（二级） | BH-KT1 52.2KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 534 |  | 空调室外机电源箱（三级） | BH-KT2 16KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 535 |  | 电缆夹层废水泵箱（二级） | BH-FSB 8KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 536 |  | 照明总配电箱 | AT-ZM1/2 160KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 537 |  | 混合控制器分机配电箱 | 175KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 538 |  | 照明总配电箱 | AT-ZM1/2 160KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 539 |  | 疏散照明双电源切换箱 | AH—SS 160KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 540 |  | 照明总配电箱 | BT-ZM1 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 541 |  | 区间照明配电箱 | BT-QM1/2 50KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 542 |  | 照明总配电箱 | BT-ZM2 50KW | 个 | 1 |  |  |  | FSD |
| 543 |  | 广告照明配电箱 | BT-GM2/BT-ZM2 45KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 544 |  | 照明总配电箱 | BH-ZM1/2 50KW | 个 | 2 |  |  |  | FSD |
| 545 |  | 应急照明电源装置配电箱 | EPS选择容量为5kw落地安装 | 套 | 1 |  |  |  | FJ |
| 546 |  | 照明总配电箱 | QJS-PM（10KW）明装 | 面 | 1 |  |  |  | FJ |
| 547 |  | 照明配电箱1 | QJS-QM1（8KW）明装 | 面 | 1 |  |  |  | FJ |
| 548 |  | 照明配电箱2 | QJS-QM2（8KW）明装 | 面 | 1 |  |  |  | FJ |
| 549 |  | 二级负荷小动力箱 | QJS-1DL2（20KW）明装 | 面 | 1 |  |  |  | FJ |
| 550 |  | 送排风机配电箱 | QJS-HK（25KW）明装 | 面 | 1 |  |  |  | FJ |
| 551 |  | 通信双切箱（一级） | QIS-TX（20KW）明装 | 面 | 1 |  |  |  | FJ |
| 552 |  | 消防双切动力箱(一级) | QIS-1DL1（18KW明装 | 面 | 1 |  |  |  | FJ |
| 553 |  | 变电所检修箱（双切） | QJS-BDSJ（20KW）明装 | 面 | 1 |  |  |  | FJ |
| 554 |  | 区间检修电源箱 | QJS-QJX1（20KW）明装 | 面 | 1 |  |  |  | FJ |
| 555 |  | 气消防双切电源箱（一级） | QJS-QXF（6KW）明装 | 面 | 1 |  |  |  | FJ |
| 556 |  | 消防泵双切电源箱（一级） | QJS-XFB（30KW）明装 | 面 | 1 |  |  |  | FJ |
| 557 |  | 安全特低电压照明配电箱 | QJS-AM1（0.3KW）明装220/36V | 面 | 1 |  |  |  | FJ |
| 558 |  | 安全特低电压照明配电箱 | QJS-AM2（0.3KW）明装220/36V | 面 | 1 |  |  |  | FJ |
| 559 |  | 空调开关箱 | 4P微断 380V/8.7KW 暗装 | 面 | 2 |  |  |  | FJ |
| 560 |  | 工业插座箱 | 400V/5P航空插头 | 面 | 5 |  |  |  | FJ |
| 561 |  | 电开水器插座箱 | 400V/4P插头 | 面 | 1 |  |  |  | FJ |
| 562 |  | 按钮手操作箱 |  | 面 | 3 |  |  |  | FJ |
| 563 |  | 风阀控制箱 |  | 面 | 4 |  |  |  | FJ |
| 564 |  | 单相二、三极暗插座 | 250V 10A | 只 | 36 |  |  |  | FJ |
| 565 |  | 空调专用插座 | 250V 16A | 只 | 4 |  |  |  | FJ |
| 566 |  | 空调开关箱 | 4P微断 380V/9.11KW 暗装 | 只 | 4 |  |  |  | FJ |
| 567 |  | 照明配电箱 | ZM-01（XMR-7-10/1) | 套 | 1 |  |  |  | FJ |
| 568 |  | 照明配电箱 | ZM-02（XMR-7-6/1) | 套 | 1 |  |  |  | FJ |
| 569 |  | 照明配电箱 | ZM-03（XMR-7-8/1) | 套 | 1 |  |  |  | FJ |
| 570 |  | 照明配电箱 | ZM-04（XMR-7-6/1) | 套 | 1 |  |  |  | FJ |
| 571 |  | 照明配电箱 | ZM-05（XMR-7-8/1) | 套 | 1 |  |  |  | FJ |
| 572 |  | 照明变压器 | 220/24V 300VA | 台 | 4 |  |  |  | FJ |
| 573 |  | 应急照明电源屏 | SM-01(XMR-7-8/1) | 套 | 1 |  |  |  | FJ |
| 574 |  | 检修电源箱 | J-01至J-07 | 套 | 7 |  |  |  | FJ |
| 575 |  | GIS检修电源箱 | J-08 | 套 | 1 |  |  |  | FJ |
| 576 |  | 消防配电箱 | XF1 | 套 | 1 |  |  |  | FJ |
| 577 |  | 消防配电箱 | XF2 | 套 | 1 |  |  |  | FJ |
| 578 |  | 扶梯检修安全照明配电箱 | AH-AM1～4;BH-AM1～2 | 面 | 6 |  |  |  | 电务 |
| 579 |  | 出入口消防扶梯电源箱 | AH-FT1.2.4;BH-FT1～2 | 面 | 5 |  |  |  | 电务 |
| 580 |  | 出入口扶梯电源箱 | AH-FT2.5.67，BH-FT3.4 | 面 | 6 |  |  |  | 电务 |
| 581 |  | 电梯电源箱 | AH-DT3;AH-DT1～3 | 面 | 4 |  |  |  | 电务 |
| 582 |  | 站内自动扶梯电源箱 | AT-ZF1～2;BT-ZF1～2 | 面 | 4 |  |  |  | 电务 |
| 583 |  | 通信双电源切换箱 | AH-ZYTX | 面 | 1 |  |  |  | 电务 |
| 584 |  | 民用通信双电源切换箱 | AT-MYTX | 面 | 1 |  |  |  | 电务 |
| 585 |  | 公安通信电源箱 | AH-GATX | 面 | 1 |  |  |  | 电务 |
| 586 |  | 信号双电源箱（不切换） | AH-XH | 面 | 1 |  |  |  | 电务 |
| 587 |  | AFC自动售票机电源箱 | AH-AFC1，BH-AFC | 面 | 2 |  |  |  | 电务 |
| 588 |  | 消防负荷小动力箱 | AH-DL1～2，BH-DL1～2，AT-DL1～2，AT-DL5～6，BT-DL1～2，BT-DL5～6 | 面 | 12 |  |  |  | 电务 |
| 589 |  | 一二级负荷小动力箱 | AH-DL3，BH-DL3，AT-DL3，BT-DL3，AT-DL7，BT-DL7 | 面 | 6 |  |  |  | 电务 |
| 590 |  | 三级负荷小动力箱 | AH-DL4，BH-DL4，AT-DL4，BT-DL4，AT-DL8，BT-DL8 | 面 | 6 |  |  |  | 电务 |
| 591 |  | 银行、物业配电箱 | BH-YH,AH-WY,BH-WY | 面 | 3 |  |  |  | 电务 |
| 592 |  | 气体消防双电源切换箱 | AH-QXF,BT-QXF,BT-QQXF | 面 | 3 |  |  |  | 电务 |
| 593 |  | AFC设备电源箱 | AH-AFC2 | 面 | 1 |  |  |  | 电务 |
| 594 |  | 综合监控室双电源切换箱 | AH-ZKS | 面 | 1 |  |  |  | 电务 |
| 595 |  | 车控室双电源切换箱 | AH-CKS | 面 | 1 |  |  |  | 电务 |
| 596 |  | BAS电源箱 | AH-BAS,BH-BAS | 面 | 2 |  |  |  | 电务 |
| 597 |  | 人防切换箱 | AH-RF | 面 | 1 |  |  |  | 电务 |
| 598 |  | 变电所检修插座箱 | AT-JX1～6 | 面 | 6 |  |  |  | 电务 |
| 599 |  | 屏蔽门双电源切换箱 | AT-ZTM | 面 | 1 |  |  |  | 电务 |
| 600 |  | 变电所检修箱 | AT-JX,BT-JX | 面 | 2 |  |  |  | 电务 |
| 601 |  | 电动蝶阀电源箱 | AH-DF;BG-DF | 面 | 2 |  |  |  | 电务 |
| 602 |  | 电伴热双电源 | AH-DBR1～3;BH-DBR1～3 | 面 | 6 |  |  |  | 电务 |
| 603 |  | 区间风井消防负荷小动力电源箱 | BT-QAP1，BT-QAP2 | 面 | 2 |  |  |  | 电务 |
| 604 |  | 区间风井动力电源箱 | BT-QAP3，BT-QAP4 | 面 | 2 |  |  |  | 电务 |
| 605 |  | 区间风井检修箱 | BT-QJX11～14 | 面 | 4 |  |  |  | 电务 |
| 606 |  | 区间维修电源箱 | AT-QJX,BT-QJX | 面 | 2 |  |  |  | 电务 |
| 607 |  | 电开水器电源箱 | AH-DKS | 面 | 1 |  |  |  | 电务 |
| 608 |  | 区间维修插座箱 |  | 面 | 42 |  |  |  | 电务 |
| 609 |  | 风机房插座箱 |  | 面 | 6 |  |  |  | 电务 |
| 610 |  | 变电所检修插座箱 |  | 面 | 6 |  |  |  | 电务 |
| 611 |  | 区间风机房插座箱 | IP65 | 面 | 4 |  |  |  | 电务 |
| 612 |  | 出入口检修插座箱 |  | 面 | 6 |  |  |  | 电务 |
| 613 |  | 应急照明配电箱 |  | 面 | 4 |  |  |  | 电务 |
| 614 |  | 安全照明配电箱 |  | 面 | 6 |  |  |  | 电务 |
| 615 |  | 照明配电箱 |  | 面 | 25 |  |  |  | 电务 |
| 616 |  | 区间照明配电箱 |  | 面 | 2 |  |  |  | 电务 |
| 617 |  | 照明配电箱 | 区间风机房 | 面 | 1 |  |  |  | 电务 |
| 618 |  | 配电箱 | 双电源双切箱 | 台 | 28 |  |  |  | 电务 |
| 619 |  | 配电箱 | 阀门手操箱 | 台 | 46 |  |  |  | 电务 |
| 620 |  | 配电箱 | 区间照明配电箱 | 台 | 2 |  |  |  | 电务 |
| 621 |  | 配电箱 | 区间维修电源箱 | 台 | 2 |  |  |  | 电务 |
| 622 |  | 配电箱 | 区间维修插座箱 | 台 | 34 |  |  |  | 电务 |
| 623 |  | 应急照明电源装置 35KW |  | 台 | 1 |  |  |  | 电务 |
| 624 |  | 配电箱 | 双电源配电箱 | 台 | 1 |  |  |  | 电务 |
| 625 |  | 配电箱 | 动力配电箱 | 台 | 28 |  |  |  | 电务 |
| 626 |  | 配电箱 | 照明配电箱 | 台 | 8 |  |  |  | 电务 |
| 627 |  | 配电箱 | 应急照明配电箱 | 台 | 4 |  |  |  | 电务 |
| 628 |  | 配电箱 | 安全照明配电箱 | 台 | 2 |  |  |  | 电务 |
| 629 |  | 配电箱 | 维修电源箱 | 台 | 60 |  |  |  | 电务 |
| 630 |  | 配电箱 | 负荷开关箱 | 台 | 88 |  |  |  | 电务 |
| 1 | XAJCX-ZX-01(乳胶漆） | 水性抗碱改性丙烯酸封闭底漆 |  | KG | 8791 | 1、投标人须是在中华人民共和国境内（港澳台地区除外）注册的企业法人，持有合法有效经年检合格的企业法人营业执照，有能力提供本次招标货物及服务的企业。 2、投标人注册资金不得少于500万元人民币。 3、投标人须通过质量管理体系认证，且在有效期内。 4、自2011年1月1日起在国内大型建筑项目中具有1条线以上业绩。 5、投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被冻结，破产状态，即投标人应处于正常的营业状况。 6、厂家应提供相应的材料技术参数与标准、供货商生产能力、工程供货业绩、提供质量、环境、职业健康认证证书、提供产品近一年的质量检验证书、材质报告或主要零配件材质证明资料等要求。 7、本包件不接受联合体投标。 | 以具体通知为准 | 500 |  |
| 2 |  | 米白色改性纯丙烯酸共聚物内墙乳胶漆 |  | KG | 13686 |  |  |  |  |
| 3 |  | 黑色改性纯丙烯酸共聚物内墙乳胶漆 |  | KG | 5660 |  |  |  |  |