**包件情况划分表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 项目简称 | 物资名称 | 规格型号 | 质量标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
| XH-1 | 广州轨道交通十四号线 | 低烟无卤阻燃控制电缆 | KYJY-450/750V-2\*1.0mm2 | GB9330-88 | 米 | 10920 | 十四号线施工现场 | 中铁九局电务公司第十一工程队徐进 | 质量完好、满足要求 | 施工单位指定地点交货 | 2018.01按施工进度需求进场 |
| 低烟无卤阻燃控制电缆 | YJY-0.6/1kV-2\*2.5mm2 | GB9330-88 | 米 | 13706 |
| 低烟无卤阻燃控制电缆 | YJY-0.6/1kV-2\*4mm2 | GB9330-88 | 米 | 2800 |
| 低烟无卤阻燃控制电缆 | YJY-0.6/1kV-3\*2.5mm2 | GB9330-88 | 米 | 3850 |
| 低烟无卤阻燃控制电缆 | KYJY-450/750V-6\*1.0mm2 | GB9330-88 | 米 | 5460 |
| 低烟无卤阻燃控制电缆 | KYJY-450/750V-2\*1.0mm2 | GB9330-88 | 米 | 3710 |
| 低烟无卤阻燃控制电缆 | KYJY-450/750V-4\*1.0mm2 | GB9330-88 | 米 | 9800 |
| 低烟无卤阻燃控制电缆 | KYJY-450/750V-2\*0.9mm2 | GB9330-88 | 米 | 13440 |
| 低烟无卤阻燃控制电缆 | KYJY-450/750V-16\*1.0mm2 | GB9330-88 | 米 | 3640 |