## 2018.2月计划
物料号 | 物料描述 | 单位 | 采购数量 | 需求申请人 | 备注
100314820 | 镇流器、触发器及电容器\启动器\S10\4-65W\220VAC\PHILIPS | 件 | 100 | 邹火金 18107076905 | 电气一次2018年2月份日常维护物资计划（需采购）
100317272 | 变频器\ACS510-01-125A-4\380VAC\ABB | 台 | 1 | 邹火金 18107076905 | 电气一次2018年2月份日常维护物资计划（需采购）
100526892 | 节能灯\Genie 14W WW ICT\14W\220VAC\E27\白光\P | 件 | 100 | 邹火金 18107076905 | 电气一次2018年2月份日常维护物资计划（需采购）
101443037 | 温度控制仪\LD-B10-10D\-40~240℃ | 件 | 2 | 邹火金 18107076905 | 电气一次2018年2月份日常维护物资计划（需采购）品牌：福建省力得自动化设备有限公司
101495025 | 10kW以下交流电动机\YLS-750W-4P\0.75KW\380V\2.2A | 台 | 1 | 邹火金 18107076905 | 电气一次2017年5月份日常维护物资计划（需采购）品牌：CompAir(康普艾)
101620488 | 温度控制仪\YKXQ5-D\0~85℃ | 件 | 5 | 邹火金 18107076905 | 电气一次2018年2月份日常维护物资计划（需采购）品牌：上海亚克西电气有限公司
101620491 | 温湿度计\NT-311\-40~100℃ 0~100% | 件 | 2 | 邹火金 18107076905 | 电气一次2018年2月份日常维护物资计划（需采购）
101621508 | 安装式电压表\44L1\0~450VAC\2.5\模拟式 | 件 | 1 | 邹火金 18107076905 | 电气一次2018年2月份日常维护物资计划（需采购）上海东海电气集团有限公司
100036600 | 醇酸磁漆\黑色 | 千克 | 100 | 赵传伟 18107076975 | 迅彩、立邦、劳尔斯图加，每桶2.5KG
100036602 | 醇酸磁漆\绿色 | 千克 | 20 | 赵传伟 18107076975 | 迅彩、立邦、劳尔斯图加，每桶2.5KG
100036603 | 醇酸磁漆\黄色 | 千克 | 100 | 赵传伟 18107076975 | 迅彩、立邦、劳尔斯图加，每桶2.5KG
100642717 | 镇流器、触发器及电容器\触发器\CD-7H\70-400W\220VAC\OSR | 件 | 10 | 赵传伟 18107076975 | 技术要求：欧司朗，海洋王，创元
100654689 | 信号灯\XB2-BVQ4LC\380VAC\红色\Schneider | 件 | 20 | 赵传伟 18107076975 | 施耐德、西门子、正泰技术要求：施耐德， 西门子，ABB
100878694 | 其它灯泡、灯管\灯珠\KL\21W\24VAC | 件 | 20 | 赵传伟 18107076975 | 尾端两个触点
101620644 | 其他专用仪器仪表\专业窥视仪\GIC120C | 件 | 1 | 赵传伟 18107076975 | 京东
101621462 | 控制电缆\BLDZFLEX／B10108\2*0.75MM2\450／750V | 米 | 300 | 赵传伟 18107076975 | 品牌：HELU KABEL；上海贝力达光电缆有限公司，阿尔法电缆
101621466 | 控制电缆\BLDZFLEX／B10108\4*0.75MM2\450／750V | 米 | 300 | 赵传伟 18107076975 | 品牌：HELU KABEL；上海贝力达光电缆有限公司，阿尔法电缆
100437393 | 醇酸磁漆\20KG\橙色 | 千克 | 100 | 赵传伟 18107076975 | 迅彩、立邦、劳尔斯图加，每桶2.5KG
100573141 | 稀释剂\醇酸调和漆稀释剂\10KG | 千克 | 20 | 赵传伟 18107076975 | 迅彩、立邦、劳尔斯图加，每桶2.5KG
100750479 | 防锈漆\红丹醇酸防锈漆\铁红色\15KG | 千克 | 100 | 赵传伟 18107076975 | 迅彩、立邦、劳尔斯图加，每桶2.5KG
100005909 | 滚动轴承\6314 | 套 | 2 | 赵传伟 18107076975 | 技术要求：NSK, FAG, HRB
100315029 | 转换开关\LW42A2-24D121/LF309 | 件 | 2 | 赵传伟 18107076975 | 施耐德， 西门子，正泰
101343559 | 平面密封胶\HDJ-750-2\1KG | 件 | 2 | 叶焕根 18107076929 | 哈尔滨电机厂QFN-350型发电机密封瓦座密封衬垫密封胶
101614758 | 涡街流量计\8600DF060SK1N1D1M5CMNJ\0~20T／H | 台 | 1 | 徐亮 18107076951 | 供热增补流量计
100092841 | 防锈漆\红色\2.5KG | 千克 | 20 | 王少春 18107076963 | 红色防锈漆2.5KG/桶红色防锈漆2.5KG/桶，共4桶
100315274 | 低压断路器\C65N 1P C10\230VAC\10A | 件 | 10 | 王少春 18107076963 | 正泰1P空气开关
100315483 | 电力电缆\ZR-RVS\2*1.5MM2 | 米 | 200 | 王少春 18107076963 | 国标纯铜红蓝双色花线，双绞线
100315512 | 蓄电池\BT-12M4AC\12V\4AH\泉州赛特电源 | 件 | 40 | 王少春 18107076963 | 赛特蓄电池/雨淋就地控制盘用
100319079 | 信号灯\AD16-16C\24VAC/DC\黄色 | 件 | 10 | 王少春 18107076963 | LED电源指示信号灯AD16-16C，孔径16mm,黄色
100319080 | 信号灯\AD16-16C\24VAC/DC\红色 | 件 | 10 | 王少春 18107076963 | LED电源指示信号灯AD16-16C，孔径16mm,红色
100360652 | 节能灯\8W\220V\螺旋\PHILIPS | 件 | 10 | 王少春 18107076963 | E27\8W\220V\PHILIPS
100516528 | 仪表附件\铅封\φ8 | 件 | 1000 | 王少春 18107076963 | 铅封豆1000粒
100828447 | 控制屏、柜、箱\控制箱\BK2100K\300*350*115\钢镀锌 | 件 | 2 | 王少春 18107076963 | 西安博康电子有限公司，雨淋阀就地控制盘
101259508 | 消防水带\16-65-20 | 米 | 400 | 王少春 18107076963 | 天广消防水带，16-65-20
101280705 | 信号灯\AD16／36V\36VAC\红色 | 件 | 10 | 王少春 18107076963 | LED电源指示信号灯AD16-22，孔径22mm,红色
101280706 | 信号灯\AD16／36V\36VAC\绿色 | 件 | 10 | 王少春 18107076963 | LED电源指示信号灯AD16-22，孔径22mm,绿色
101330750 | 消防器具配件\消防软管卷盘\JPS0.8-19／20 | 件 | 20 | 王少春 18107076963 | 天广消防卷盘，带喷头
101612354 | 温度变送器\RS-WD-DY-6-5H\0~300℃ | 台 | 1 | 王少春 18107076963 | 建大仁科，单温度超宽温记录仪，温度监控探头
101612359 | 温度控制仪\RS-XZJ-100-W-G\0~300℃ | 件 | 1 | 王少春 18107076963 | 建大仁科，无线温度监控主机
101621369 | 中央空调备件\风扇电机\YSK56-4CE4-S | 件 | 5 | 王少春 18107076963 | 功率：56w\轴径：12mm\轴长：175mm\中心高：95mm\孔距10cm、7ccm\常州市永安有限公司\
101621370 | 中央空调备件\风扇电机\YSK35-4DE3 | 件 | 2 | 王少春 18107076963 | 电机功率：35w\轴径：14mm\轴长：175mm\中心高：95mm\常州市永安有限公司\
100319225 | 螺丝松动剂\0890200\300ML\WURTH | 瓶 | 10 | 王少春 18107076963 | WD-40除锈润滑剂
100316714 | 油漆刷\羊毛刷\80MM | 件 | 20 | 王少春 18107076963 | 羊毛刷
100046223 | 硒鼓\88A | 件 | 2 | 王杰丽 18107076861
100919499 | 电话机\C229 | 件 | 40 | 王杰丽 18107076861
101005191 | 鼠标器\0B47083\USB | 件 | 20 | 王杰丽 18107076861
101081120 | 硒鼓\CE410A | 件 | 2 | 王杰丽 18107076861
101083414 | 墨粉\88A | 瓶 | 3 | 王杰丽 18107076861
101088344 | 硒鼓\12A | 件 | 4 | 王杰丽 18107076861
101093238 | 硒鼓\CC530A | 件 | 1 | 王杰丽 18107076861
101093239 | 硒鼓\CC531A | 件 | 1 | 王杰丽 18107076861
101093240 | 硒鼓\CC532A | 件 | 1 | 王杰丽 18107076861
101093241 | 硒鼓\CC533A | 件 | 1 | 王杰丽 18107076861
101296731 | 复印纸\A4\210*297 | 袋 | 56 | 王杰丽 18107076861
101419510 | 键盘\K5819\USB | 件 | 10 | 王杰丽 18107076861
101439881 | 硬盘\移动硬盘\WDBUZG0010BBK\USB 3.0\2T\西部数据 | 件 | 3 | 王杰丽 18107076861
101560609 | 打印色带\LQ630K | 件 | 4 | 王杰丽 18107076861
101560610 | 墨粉\12A | 瓶 | 5 | 王杰丽 18107076861
101561066 | 墨粉\TN-2325 | 瓶 | 20 | 王杰丽 18107076861
100917460 | 内存\台式\DDR2-800\4G\DELL | 件 | 6 | 王杰丽 18107076861
101619130 | 复印纸\A4\210*297\浅红色 | 袋 | 15 | 王杰丽 18107076861
101039821 | 螺丝松动剂\12016413\350ML | 瓶 | 20 | 王福水 18107077053 | 电气一次2018年1月份日常维护物资计划（需采购）品牌：安治化工品牌：博亚、FREE、帝普拓普
100003152 | 丙酮\AR\500G | 瓶 | 10 | 王峰 18107076860
100086760 | 其他分析试剂\硫酸亚铁铵\AR\500G | 瓶 | 4 | 王峰 18107076860
100093889 | 乳胶制品\乳胶管\φ5*7 | 米 | 100 | 王峰 18107076860 | 医用乳胶管，上海贝敦克,100m，可分段，每段不短于25m
100153901 | 量筒\10ML | 件 | 10 | 王峰 18107076860 | A级，高硼硅材质玻璃量筒，刻度清晰，分度值0.2ml
100262243 | 其他分析试剂\钼酸铵\AR\500G\10002318\国药集团 | 瓶 | 5 | 王峰 18107076860
100320656 | 其他化工材料\柠檬酸\25KG | 袋 | 10 | 王峰 18107076860 | 食品添加剂，一水合柠檬酸
100392083 | 注射器\10UL\玻璃 | 件 | 5 | 王峰 18107076860 | 微量进样器，10μL,尖头，针长9cm
100576157 | 其他用纸\定性滤纸\φ125CM | 盒 | 100 | 王峰 18107076860 | 定性滤纸，12.5cm
100576159 | 其他用纸\定量滤纸\φ125CM+中速 | 盒 | 100 | 王峰 18107076860 | 定量滤纸，中速，12.5cm
100649261 | 分析仪器备件\酸值测定仪油样杯\ZHSZ601\山东中惠 | 件 | 8 | 王峰 18107076860
100672694 | 分析仪器备件\硅钼棒\SDAF2000d\长沙三德 | 件 | 4 | 王峰 18107076860
100679892 | 化学试剂\柠檬酸氢二铵\AR\500G | 瓶 | 2 | 王峰 18107076860
100702155 | 化学试剂\过氧化氢\GR\500ML | 瓶 | 10 | 王峰 18107076860
100761856 | 化学试剂\二异丙胺\AR\250ML\上海国药 | 瓶 | 20 | 王峰 18107076860
100765080 | 注射器\1uL\微量注射器 | 件 | 5 | 王峰 18107076860 | 微量进样器，1μL,尖头，针长9cm
100780808 | 其他化学器皿\标准筛\325目 | 件 | 5 | 王峰 18107076860 | 规格：200*50mm；网目：325目
101027178 | 接地工具\接地棒\6KV | 米 | 25 | 王峰 18107076860 | GDX-WL,河北金泽，0.5米10根；1.0米20根
101267822 | 其他化工材料\干燥剂\100G | 袋 | 100 | 王峰 18107076860 | 无纺布全白胶干燥剂100g装，威胜
101417301 | 分析仪器备件\石墨管\TAS-990\北京普析通用 | 件 | 2 | 王峰 18107076860 | 一盒装10只石墨管为一件。
101492901 | 化学试剂\60-90石油醚\GR\500ML | 瓶 | 20 | 王峰 18107076860
100187237 | 限位开关\APL210N | 件 | 6 | 石玉 18107076129 | 型号：MECHANICAL SWITCHES/2 SPDT，APL210N限位开关（仅要显示部分，红黄半球）
100320706 | 控制柜风扇\散热风扇\DP200A\SUNON | 件 | 2 | 石玉 18107076129 | 型号：DP200A 2123XBL.GN，品牌：SUNON
101416520 | 直流稳压电源\RP1240D-24C\220VAC\24VDC\10A | 件 | 2 | 石玉 18107076129 | 品牌：CE
100947835 | 电源模板\MD50-24 | 件 | 2 | 石玉 18107076129 | 型号：MD50-24 ACIN:176~264V/DC OUT:24V 2.1A，品牌：鸿海科技
101007673 | 光纤转换器\HTB-3100AB\单模 | 件 | 1 | 石玉 18107076129 | HTB-3100AB百兆单模单纤光纤收发器光电转换器25KM一对，品牌：NETLINK，需要1对
101526891 | 分析仪器备件\配件\318-DY1-V2.0-0\北京华科仪 | 件 | 4 | 石玉 18107076129
101556246 | 交流稳压电源\S-100-24\110V／220VAC\24V\4.5A | 件 | 1 | 石玉 18107076129 | 品牌：MEAN WELL
101620500 | 电磁阀\VUVY-F-L-M52-AH-G14-1C1\24VDC | 件 | 3 | 石玉 18107076129 | 品牌：FESTO
100031310 | 活性氧化铝\φ3-5\25KG | 千克 | 50 | 刘继文 18107076928 | 活性氧化铝，直径3-5mm，不限品牌
101413338 | 有功变送器\FPW301\57.74V 5A\4~20mA\220VAC\0.2 | 台 | 1 | 康健 18107076910 | 浙江函普
101414098 | 电能变送器\FPWH301\57.74V 5A\1000imp／KWH\220V | 台 | 1 | 康健 18107076910 | 浙江函普
101616741 | 电加热器\DJR\150W\220VAC | 件 | 4 | 康健 18107076910 | 220VAC 150W 尺寸：132*85*23MM
101616745 | 中间继电器\DLS-34A(G)\110VDC | 件 | 8 | 康健 18107076910 | 双位置继电器G 6个常开接点 直流110V 许继、阿继、江阴新长江三选一
100315601 | 安装式电压表\IDVM05B\0~400V\0.5\深圳奥特迅 | 件 | 2 | 康健 18107076910 | 品牌：深圳奥特迅量程：0~400V 精度：0.5 深圳奥特迅
101607064 | 组合变送器\CD194Z-2SY\380V 5A\4~20mA\220VAC\0 | 台 | 1 | 康健 18107076910 | l量程：500V 5A 三相四线 电源：AC/DC80~270V 胡克菲
101617569 | 光纤转换器\ZVAN-MC210FT-D\多模 | 件 | 4 | 康健 18107076910 | 波长：1310nm 距离：2kM/ST 电压：110-220VAC/DC上海佐岸型号：ZVAN-MC210FT-D，双电口多膜光纤收发器，波长1310NM，距离2KM/ST，电压：110-220VAC/DC，需要2对