《高压像套电缆》技术参数

| 名 称 | 高压橡套软电力电缆 |
| --- | --- |
| 型 号 | FUGFHZJ |
| 规 格 | 3×35+1×16mm2 |
| 电压等级 | 10kV |
| 米 数 | 200 |
| 试验项目 | 标 准 | 实测结果 |
| 受检绝缘线芯标志 | 红、白、蓝 |  |
| 结构尺寸 | 导体内最大单线直径 mm | 0.41 |  |
|  | 绝缘平均厚度 mm | 5.0 |  |
|  | 绝缘最薄点厚度 mm | 4.4 |  |
|  | 护套平均厚度 mm | 6.0 |  |
|  | 护套最薄点厚度 mm | 5.0 |  |
| 20℃时导体最大电阻 Ω/km | 0.565 |  |
| 交流电压试验 kV/min | 20/2，通过 |  |
| 20℃时绝缘电阻最小 MΩ | 2000 |  |
| 绝缘橡胶强度最小 N/mm2 | 6.5 |  |
| 泄漏电流最大 uA /1min | 70 |  |
| 检验结论 |  |

：

《高压像套电缆》技术参数

| 名 称 | 高压橡套软电力电缆 |
| --- | --- |
| 型 号 | FUGFHZJ |
| 规 格 | 3×50+1×25mm2 |
| 电压等级 | 10kV |
| 米 数 | 200 |
| 试验项目 | 标 准 | 实测结果 |
| 受检绝缘线芯标志 | 红、白、蓝 |  |
| 结构尺寸 | 导体内最大单线直径 mm | 0.41 |  |
|  | 绝缘平均厚度 mm | 5.0 |  |
|  | 绝缘最薄点厚度 mm | 4.4 |  |
|  | 护套平均厚度 mm | 6.0 |  |
|  | 护套最薄点厚度 mm | 5.0 |  |
| 20℃时导体最大电阻 Ω/km | 0.393 |  |
| 交流电压试验 kV/min | 20/2，通过 |  |
| 20℃时绝缘电阻最小 MΩ | 1500 |  |
| 绝缘橡胶强度最小 N/mm2 | 6.5 |  |
| 泄漏电流最大 uA /1min | 80 |  |
| 检验结论 |  |

Power by YOZOSOFT