|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **型号** | **规格** | **单位** | **采购数量** |
| **1** | **NG-A** | **5\*6** | **米** | **1187** |
| **2** | **NG-A** | **5\*10** | **米** | **3097** |
| **3** | **NG-A** | **5\*16** | **米** | **759** |
| **4** | **NG-A** | **3\*25+2\*16** | **米** | **593** |
| **5** | **NG-A** | **4\*25+1\*16** | **米** | **484** |
| **6** | **NG-A** | **3\*35+2\*16** | **米** | **171** |
| **7** | **NG-A** | **4\*35+1\*16** | **米** | **546** |
| **8** | **NG-A** | **3\*50+2\*25** | **米** | **82** |
| **9** | **NG-A** | **4\*50+1\*25** | **米** | **76** |
| **10** | **NG-A** | **4\*95+1\*50** | **米** | **216** |
| **11** | **NG-A** | **4\*150+1\*70** | **米** | **305** |
| **12** | **NG-A** | **4\*240+1\*120** | **米** | **164** |
| **13** | **WDZA-YJV** | **3\*6** | **米** | **67** |
| **14** | **WDZA-YJV** | **5\*4** | **米** | **96** |
| **15** | **WDZA-YJV** | **5\*6** | **米** | **3278** |
| **16** | **WDZA-YJV** | **3\*10** | **米** | **1133** |
| **17** | **WDZA-YJV** | **5\*10** | **米** | **3138** |
| **18** | **WDZA-YJV** | **5\*16** | **米** | **1278** |
| **19** | **WDZA-YJV** | **4\*16** | **米** | **222** |
| **20** | **WDZA-YJV** | **4\*25** | **米** | **138** |
| **21** | **WDZA-YJV** | **3\*25+2\*16** | **米** | **1091** |
| **22** | **WDZA-YJV** | **4\*25+1\*16** | **米** | **314** |
| **23** | **WDZA-YJV** | **3\*35+2\*16** | **米** | **268** |
| **24** | **WDZA-YJV** | **4\*35+1\*16** | **米** | **65** |
| **25** | **WDZA-YJV** | **3\*50+2\*25** | **米** | **194** |
| **26** | **WDZA-YJV** | **4\*50+1\*25** | **米** | **123** |
| **27** | **WDZA-YJV** | **3\*70+2\*35** | **米** | **41** |
| **28** | **WDZA-YJV** | **4\*70+1\*35** | **米** | **759** |
| **29** | **WDZA-YJV** | **4\*95+1\*50** | **米** | **469** |
| **30** | **WDZA-YJV** | **4\*150+1\*70** | **米** | **337** |
| **31** | **WDZA-YJV** | **4\*185+1\*95** | **米** | **75** |
| **32** | **WDZA-YJV** | **4\*240+1\*120** | **米** | **1072** |
| **33** | **WDZBNYJE** | **3\*6** | **米** | **24** |
| **34** | **WDZBNYJE** | **4\*6** | **米** | **24** |
| **35** | **WDZBNYJE** | **3\*10** | **米** | **58** |
| **36** | **WDZBNYJE** | **4\*10** | **米** | **58** |
| **37** | **WDZB-BYJ** | **2.5** | **米** | **44000** |
| **38** | **WDZB-BYJ** | **4** | **米** | **31300** |
| **39** | **WDZB-BYJ** | **6** | **米** | **3300** |
| **40** | **WDZB-BYJ** | **10** | **米** | **4500** |
| **41** | **WDZBN-BYJ** | **2.5** | **米** | **50000** |
| **42** | **WDZBN-BYJ** | **4** | **米** | **1000** |
| **43** | **WDZBN-BYJ** | **10** | **米** | **350** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |