## Sheet1
含山全民健身馆室外配电电缆采购清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量
1 | 高压电缆 | ZR-YJV22-10KV-3*185 | m | 419
2 | 高压电缆 | ZR-YJV22-10KV-3*50 | m | 20
3 | 低压电缆 | ZR-YJV22-0.6/1KV-4*10 | m | 189
4 | 低压电缆 | NH-YJV22-0.6/1KV-4*16 | m | 439
5 | 低压电缆 | NH-YJV22-0.6/1KV-4*35 | m | 214
6 | 低压电缆 | NH-YJV22-0.6/1KV-4*120 | m | 109
7 | 低压电缆 | ZR-YJV22-0.6/1KV-4*120 | m | 376
8 | 低压电缆 | ZR-YJV22-0.6/1KV-4*150 | m | 647
9 | 低压电缆 | ZR-YJV22-0.6/1KV-4*185 | m | 243
10 | 低压电缆 | ZR-YJV22-0.6/1KV-4*240 | m | 109