## 采购需求

（以下采购需求部分由采购人：宣城市市政工程管理局提供并负责解释, 联系方式详见谈判公告）

（一）项目介绍：

采购宣城市路灯电力电缆材料。

（二）货物需求一览表及技术指标参数要求:

宣城市路灯电力电缆材料采购清单表

| 序号 | 品名 | 规格、技术参数及相关要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | VV22—4×25+1×16 | 米 | 5000 |  |

（三）质量标准：

本招标采购的产品在投入使用前的检验为规定检验。必须严格按照相关要求的规定项目实施质量检验。

（四）资格证明文件：

1、企业法人营业执照副本；

2、企业税务登记证副本；

3、法人代表授权书；

4、电缆生产许可证；

5、ISO9001质量体系认证证书；

（五）产品质量证明文件：

1、产品质量检验报告；

2、产品质量三包及售后服务承诺书。

（六）合同主要条款：

工商局法定文本

（七）运输、安装、调试：由中标人负责承担，最终通过用户验收交付使用。

（八）交货时间：

合同签订后15日历天内

（九）商检、计量费用：由中标人承担。

（十） 付款方式：货到验收合格后30日内支付货款金额不超过合同价的80%货款，待审计机关审计后依据审计报告扣除质保金(3%)付清余款（不计利息）。

（十一）交货地点：

宣城市市政工程管理局路灯所指定场所。

（十二）售后服务：

1、质保期：一年。

2、维修响应时间、人员：维修响应时间24小时，到达现场48小时。

特别说明：1、中标人提供的产品必须是全新的、未使用过的原装合格正品，所有产品应配套使用。

2、电缆交货时，实测电缆直流电阻，每盘电缆应留出首尾长度标码，否则不予验收。