|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | NHYJV-3\*25+2\*16mm² | m | 12.28  |
| 2 | ZRYJV-5\*16mm² | m | 264.16  |
| 3 | ZRYJY-3\*25+2\*16mm² | m | 187.23  |
| 4 | ZRYJV-3\*50+2\*25mm² | m | 42.02  |
| 5 | WDZN-BYJ-4\*25+1\*16mm² | m | 88.07  |
| 6 | WDZN-BYJ-3\*35+2\*16mm² | m | 865.27  |
| 7 | WDZN-BYJ-4\*35+1\*16mm² | m | 236.12  |
| 8 | WDZN-YJV-5\*4mm² | m | 640.49  |
| 9 | WDZN-YJV-5\*6mm² | m | 826.24  |
| 10 | WDZN-YJV-5\*10mm² | m | 440.71  |
| 11 | WDZN-YJV-5\*16mm² | m | 166.57  |
| 12 | WDZN-YJV-3\*35+2\*16mm² | m | 1730.54  |
| 13 | WDZN-YJV-4\*25+1\*16mm² | m | 87.68  |
| 14 | ZAN-(BTLY)-5\*4mm² | m | 3183.96  |
| 15 | ZAN-(BTLY)-5\*6mm² | m | 4470.32  |
| 16 | ZAN-(BTLY)-5\*10mm² | m | 1040.43  |
| 17 | ZAN-(BTLY)-5\*16mm² | m | 1350.26  |
| 18 | ZAN-(BTLY)-3\*25+2\*16mm² | m | 1318.66  |
| 19 | ZAN-(BTLY)-4\*25+1\*16mm² | m | 953.26  |
| 20 | ZAN-(BTLY)-3\*35+2\*16mm² | m | 656.45  |
| 21 | ZAN-(BTLY)-4\*50+1\*25mm² | m | 592.36  |

**A包:**

**B包:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | NHYJV-3\*25+2\*16mm² | m | 12.16  |
| 2 | ZRYJV-5\*16mm² | m | 616.37  |
| 3 | ZRYJY-3\*25+2\*16mm² | m | 185.38  |
| 4 | ZRYJV-3\*50+2\*25mm² | m | 98.05  |
| 5 | WDZN-BYJ-4\*25+1\*16mm² | m | 147.52  |
| 6 | WDZN-BYJ-3\*35+2\*16mm² | m | 2373.10  |
| 7 | WDZN-BYJ-4\*35+1\*16mm² | m | 529.39  |
| 8 | WDZN-YJV-5\*4mm² | m | 1249.75  |
| 9 | WDZN-YJV-5\*6mm² | m | 2403.17  |
| 10 | WDZN-YJV-5\*10mm² | m | 693.70  |
| 11 | WDZN-YJV-5\*16mm² | m | 653.30  |
| 12 | WDZN-YJV-3\*35+1\*16mm² | m | 785.26  |
| 13 | WDZN-YJV-3\*35+2\*16mm² | m | 787.45  |
| 14 | WDZN-YJV-4\*25+1\*16mm² | m | 365.20  |
| 15 | WDZN-YJV-4\*35+1\*16mm² | m | 41.81  |
| 16 | WDZN-YJV-4\*95+1\*50mm² | m | 74.90  |
| 17 | ZAN-(BTLY)-5\*4mm² | m | 4725.09  |
| 18 | ZAN-(BTLY)-5\*6mm² | m | 3919.98  |
| 19 | ZAN-(BTLY)-5\*10mm² | m | 2073.27  |
| 20 | ZAN-(BTLY)-5\*16mm² | m | 983.96  |
| 21 | ZAN-(BTLY)-3\*25+2\*16mm² | m | 717.58  |
| 22 | ZAN-(BTLY)-4\*25+1\*16mm² | m | 701.94  |
| 23 | ZAN-(BTLY)-3\*35+2\*16mm² | m | 731.73  |
| 24 | ZAN-(BTLY)-4\*50+1\*25mm² | m | 796.79  |

**C包:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | YJV-5\*6mm² | m | 89.69  |
| 2 | YJV-3\*10mm² | m | 214.49  |
| 3 | YJV-5\*16mm² | m | 10.10  |
| 4 | WDZN-YJV-5\*16mm² | m | 5.05  |
| 5 | NHYJV-5\*4mm² | m | 415.85  |
| 6 | NHYJV-5\*6mm² | m | 123.38  |
| 7 | NHYJV-5\*10mm² | m | 17.37  |
| 8 | NHYJV-3\*25+2\*16mm² | m | 63.53  |
| 9 | ZRYJV-3\*25+2\*16mm² | m | 664.90  |
| 10 | NHYJV-3\*35+2\*16 | m | 50.10  |
| 11 | ZRYJV-3\*35+2\*16 | m | 464.68  |
| 12 | YJV-4\*25+1\*16mm² | m | 573.50  |
| 13 | ZAN-(BTLY)-5\*4mm² | m | 2839.12  |
| 14 | ZAN-(BTLY)-5\*6mm² | m | 4873.23  |
| 15 | ZAN-(BTLY)-5\*10mm² | m | 1502.08  |
| 16 | ZAN-(BTLY)-5\*16mm² | m | 896.28  |
| 17 | ZAN-(BTLY)-3\*25+2\*16mm² | m | 1218.39  |
| 18 | ZAN-(BTLY)-3\*35+2\*16mm² | m | 957.48  |
| 19 | ZAN-(BTLY)-3\*95+2\*50mm² | m | 116.98  |
| 20 | ZAN-(BTLY)-4\*50+1\*25mm² | m | 692.45  |
| 21 | ZAN-(BTLY)-4\*25+1\*16mm² | m | 763.64  |
| 22 | YFD-ZBYJV-(4x70+PE35) | m | 78.07  |

**D包:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | YJV-5\*6mm² | m | 284.29  |
| 2 | YJV-3\*10mm² | m | 907.09  |
| 3 | YJV-5\*16mm² | m | 21.03  |
| 4 | NHYJV-5\*4mm² | m | 365.34  |
| 5 | NHYJV-5\*6mm² | m | 361.05  |
| 6 | NHYJV-5\*10mm² | m | 68.04  |
| 7 | NHYJV-3\*25+2\*16mm² | m | 254.72  |
| 8 | ZRYJV-3\*25+2\*16mm² | m | 241.29  |
| 9 | YJV-4\*25+1\*16mm² | m | 459.11  |
| 10 | NG-A(BTLY)-5\*4mm² | m | 3895.81  |
| 11 | NG-A(BTLY)-5\*6mm² | m | 7296.74  |
| 12 | NG-A(BTLY)-5\*10mm² | m | 1595.22  |
| 13 | NG-A(BTLY)-5\*16mm² | m | 2666.67  |
| 14 | NG-A(BTLY)-3\*25+2\*16mm² | m | 3207.85  |
| 15 | NG-A(BTLY)-3\*35+2\*16mm² | m | 198.36  |
| 16 | NG-A(BTLY)-3\*95+2\*50mm² | m | 175.48  |
| 17 | NG-A(BTLY)-4\*50+1\*25mm² | m | 843.96  |
| 18 | NG-A(BTLY)-4\*25+1\*16mm² | m | 175.74  |

**E包:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | YJV-3\*6mm² | m | 48.78  |
| 2 | YJV-5\*4mm² | m | 155.96  |
| 3 | YJV-5\*6mm² | m | 28.98  |
| 4 | YJV-3\*10mm² | m | 890.64  |
| 5 | YJV-3\*16mm² | m | 71.72  |
| 6 | YJV-5\*16mm² | m | 295.49  |
| 7 | WDZBN-YJV-5\*16mm² | m | 23.60  |
| 8 | NHYJV-5\*16mm² | m | 18.05  |
| 9 | ZRYJV-3\*25+2\*16mm² | m | 51.12  |
| 10 | YJV-4\*25+1\*16mm² | m | 289.10  |
| 11 | YJV-4\*35+1\*16mm² | m | 9.32  |
| 12 | YJV-4\*50+1\*16mm² | m | 116.68  |
| 13 | YJV-4\*50+1\*25mm² | m | 45.80  |
| 14 | NG-A(BTLY)-5\*4mm² | m | 4446.86  |
| 15 | NG-A(BTLY)-5\*6mm² | m | 5012.15  |
| 16 | NG-A(BTLY)-5\*10mm² | m | 1787.23  |
| 17 | NG-A(BTLY)-5\*16mm² | m | 2419.65  |
| 18 | NG-A(BTLY)-3\*25+2\*16mm² | m | 6281.35  |
| 19 | NG-A(BTLY)-3\*35+2\*16mm² | m | 309.19  |
| 20 | NG-A(BTLY)-3\*95+2\*50mm² | m | 3.48  |

**F包:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | YJV-5\*4mm² | m | 363.90  |
| 2 | YJV-3\*10mm² | m | 259.03  |
| 3 | YJV-3\*16mm² | m | 240.10  |
| 4 | YJV-5\*16mm² | m | 545.34  |
| 5 | NHYJV-5\*6mm² | m | 5.18  |
| 6 | NHYJV-3\*25+2\*16mm² | m | 12.78  |
| 7 | ZRYJV-3\*25+2\*16mm² | m | 12.78  |
| 8 | NG-A(BTLY)-5\*4mm² | m | 3350.20  |
| 9 | NG-A(BTLY)-5\*6mm² | m | 8274.69  |
| 10 | NG-A(BTLY)-5\*10mm² | m | 1489.27  |
| 11 | NG-A(BTLY)-5\*16mm² | m | 1927.14  |
| 12 | NG-A(BTLY)-3\*25+2\*16mm² | m | 2446.51  |
| 13 | NG-A(BTLY)-3\*95+2\*50mm² | m | 8.11  |