## 询价包件
青连铁路四电系统集成及相关工程电力变电专业竞争性谈判采购包件一览表(第六十四批)
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 质量标准技术要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | QLDL-41 | 低压电力电缆 | VV22-1 4X10 |  | 米 | 5000
2 |  | 低压电力电缆 | VV22-1kV 4X16 |  | 米 | 2000 | 2800排
3 |  | 低压电力电缆 | VV22-1 3X25+1X16 |  | 米 | 2000 | 1900排
4 |  | 低压电力电缆 | VV22-1 3X240+1X120 |  | 米 | 1000
5 |  | 低压电力电缆 | VV22-1 3X300+1X150 |  | 米 | 300
6 |  | 耐火型低压电力电缆 | NH-VV22-1 4X10 |  | 米 | 1000
7 |  | 耐火型低压电力电缆 | NH-VV22-1 4X16 |  | 米 | 3500
8 |  | 耐火型低压电力电缆 | NH-VV22-1 3X25+1X16 |  | 米 | 1000
9 |  | 耐火型低压电力电缆 | KVV22-1kV 7X2.5 |  | 米 | 2000
|  | 小计 |  |  |  | 17800
注：如有问题，可以联系技术负责人陈有文 电话 ：18965332053