附表三 招标内容

招标公告附表 DL01包件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 需求数量 | 招标人名称 | 包件售（元） | 投标保证金 | 交货期限 | 备注 |
| 1 | 电缆线 | NH-BV450/750V-6 | 米 | 2720 | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司 | 500元 | 贰万元人民币 | 以甲方实际订单日期为准。 |  |
| 2 | 电缆线 | NH-BV450/750V-10 | 米 | 83423 |  |
| 3 | 电缆线 | NH-BV450/750V-16 | 米 | 93844 |  |
| 4 | 电缆线 | NH-BV450/750V-4 | 米 | 20634 |  |
| 5 | 电缆线 | ZR-BV450/750V-6 | 米 | 5901 |  |
| 6 | 电缆线 | ZR-BV450/750V-10 | 米 | 5880 |  |
| 7 | 电缆线 | ZR-BV450/750V-4 | 米 | 136621 |  |
| 8 | 电缆线 | ZR-VV-1KV-3\*2.5 | 米 | 9560 |  |
| 9 | 电缆线 | ZR-KVVP-1KV-10\*1.5 | 米 | 51862 |  |
| 10 | 电缆线 | ZR-KVVP-1KV-15\*1.5 | 米 | 8868 |  |
| 11 | 电缆线 | ZR-YJV-1KV-4\*25+16 | 米 | 15358 |  |
| 12 | 电缆线 | NH-KVVP-1KV-10\*1.5 | 米 | 90624 |  |
| 13 | 电缆线 | NH-KVVP-1KV-5\*1.5 | 米 | 25391 |  |
| 14 | 电缆线 | NH-KVVP-1KV-4\*1.5 | 米 | 49064 |  |
| 15 | 电缆线 | NH-VV-1KV-3\*2.5 | 米 | 5171 |  |
| 16 | 电缆线 | NH-YJV-1KV-5\*4 | 米 | 19675 |  |
| 17 | 电缆线 | NH-YJV-1KV-5\*6 | 米 | 771 |  |
| 18 | 电缆线 | NH-YJV-1KV-5\*10 | 米 | 7138 |  |
| 19 | 电缆线 | NH-YJV-1KV-5\*16 | 米 | 16360 |  |
| 20 | 电缆线 | NH-YJV-1KV-4\*25+16 | 米 | 11363 |  |
| 21 | 电缆线 | NH-YJV-1KV-4\*35+16 | 米 | 319 |  |
| 22 | 电缆线 | NH-YJV-1KV-4\*50+25 | 米 | 1638 |  |
| 23 | 电缆线 | NH-YJV-1KV-4\*70+35 | 米 | 19 |  |
| 24 | 电缆线 | NH-YJV-1KV-4\*185+95 | 米 | 4010 |  |
| 25 | 电缆线 | NH-YJV-1KV-4\*240+120 | 米 | 2592 |  |  |  |  |  |
| 26 | 电缆线 | NH-YJV-1KV-4\*300+150 | 米 | 6257 |  |
| 27 | 电缆线 | NH-YJV-1KV-4\*150+70 | 米 | 1840 |  |
| 28 | 电缆线 | NH-YJV-1KV-4\*120+70 | 米 | 113 |  |
|  |  | 合计： |  | 677016 |  |  |  |  |  |

招标公告附表 DL02包件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 需求数量 | 招标人名称 | 包件售（元） | 投标保证金 | 交货期限 | 备注 |
| 1 | 电缆线 | NH-BV-450/750V-16 | 米 | 15643  | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司 | 500元 | 贰万元人民币 | 以甲方实际订单日期为准。 |  |
| 2 | 电缆线 | NH-BV-450/750V-10 | 米 | 155789  |  |
| 3 | 电缆线 | NH-BV-450/750V-6 | 米 | 8568  |  |
| 4 | 电缆线 | NH-BV-450/750V-4 | 米 | 62907  |  |
|  5 | 电缆线 | NH-BV-450/750V-2.5 | 米 | 25653  |  |
|  6 | 电缆线 | NH-KVVP-1kV-15\*1.5 | 米 | 1503  |  |
|  7 | 电缆线 | NH-KVVP-1kV-10\*1.5 | 米 | 87935  |  |
|  8 | 电缆线 | NH-KVVP-1kV-5\*1.5 | 米 | 11261  |  |
|  9 | 电缆线 | NH-KVVP-1kV-4\*1.5 | 米 | 19510  |  |
|  10 | 电缆线 | NH-VV-1kV-3\*2.5 | 米 | 6523  |  |
| 11 | 电缆线 | NH-YJV-1kV-4\*300+1\*150 | 米 | 6076  |  |
| 12 | 电缆线 | NH-YJV-1kV-4\*240+1\*120 | 米 | 4882  |  |
| 13 | 电缆线 | NH-YJV-1kV-4\*185+1\*95 | 米 | 3553  |  |
| 14 | 电缆线 | NH-YJV-1kV-4\*150+1\*70 | 米 | 832  |  |
| 15 | 电缆线 | NH-YJV-1kV-4\*120+1\*70 | 米 | 495  |  |
| 16 | 电缆线 | NH-YJV-1kV-4\*50+1\*25 | 米 | 1813  |  |
| 17 | 电缆线 | NH-YJV-1kV-4\*35+1\*16 | 米 | 5150  |  |
| 18 | 电缆线 | NH-YJV-1kV-4\*25+1\*16 | 米 | 17490  |  |
| 19 | 电缆线 | NH-YJV-1kV-4\*70+1\*35 | 米 | 71  |  |
| 20 | 电缆线 | NH-YJV-1kV-4\*95+1\*50 | 米 | 72  |  |
| 21 | 电缆线 | NH-YJV-1kV 5\*16 | 米 | 871  |  |
| 22 | 电缆线 | NH-YJV-1kV-5\*10 | 米 | 16847  |  |
| 23 | 电缆线 | NH-YJV-1kV-5\*6 | 米 | 656  |  |
| 24 | 电缆线 | NH-YJV-1kV-5\*4 | 米 | 19437  |  |
| 25 | 电缆线 | ZR-BV-450/750V-10 | 米 | 9282  |  |
| 26 | 电缆线 | ZR-BV-450/750V-4 | 米 | 153882  |  |
| 27 | 电缆线 | ZR-BV-450/750V-2.5 | 米 | 2112  |  |
| 28 | 电缆线 | ZR-KVVP-1kV-15x1.5 | 米 | 8577  |  |
| 29 | 电缆线 | ZR-KVVP-1kV-10\*1.5 | 米 | 68221  |  |
| 30 | 电缆线 | ZR-VV-1kV-3\*2.5 | 米 | 9557  |  |
| 31 | 电缆线 | ZR-YJV-1kV-4\*25+1\*16 | 米 | 16054  |  |
|  |  | 合计： |  | 741224 |  |  |  |  |  |

招标公告附表 DL03包件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 需求数量 | 招标人名称 | 包件售（元） | 投标保证金 | 交货期限 | 备注 |
| 1 | 电缆线 | ZBN-YJV-1KV 5\*4 | 米 | 144 | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司 | 500元 | 贰万元人民币 | 以甲方实际订单日期为准。 |  |
| 2 | 电缆线 | ZBN-YJV-1KV 5\*6 | 米 | 952 |  |
| 3 | 电缆线 | ZBN-YJV-1KV 5\*16 | 米 | 3555 |  |
| 4 | 电缆线 | ZBN-YJV-1KV 4\*25+1\*16 | 米 | 15485 |  |
|  5 | 电缆线 | ZBN-YJV-1KV 5\*25 | 米 | 10935 |  |
|  6 | 电缆线 | ZBN-YJV-1KV 4\*35+1\*16 | 米 | 1190 |  |
|  7 | 电缆线 | ZBN-YJV-1KV 5\*35 | 米 | 2509 |  |
|  8 | 电缆线 | ZBN-YJV-1KV 4\*50+1\*25 | 米 | 1963 |  |
|  9 | 电缆线 | ZBN-YJV-1KV 4\*70+1\*35 | 米 | 7223 |  |
|  10 | 电缆线 | ZBN-YJV-1KV 4\*95+1\*50 | 米 | 11261 |  |
| 11 | 电缆线 | ZBN-YJV-1KV 4\*120+1\*70 | 米 | 10474 |  |
| 12 | 电缆线 | ZBN-YJV-1KV 4\*150+1\*70 | 米 | 2159 |  |
| 13 | 电缆线 | ZBN-YJV-1KV 4\*185+1\*95 | 米 | 14133.5 |  |
| 14 | 电缆线 | ZBN-YJV-1KV 4\*240+1\*120 | 米 | 16941 |  |
| 15 | 电缆线 | ZBN-KVV-1KV 4\*1.5 | 米 | 5488 |  |
| 16 | 电缆线 | ZBN-KVV-1KV 10\*1.5 | 米 | 95729 |  |
| 17 | 电缆线 | ZR-KVV-1KV 15\*1.5 | 米 | 6465.6 |  |
| 18 | 电缆线 | ZBN-BV-450/750 2.5mm2 | 米 | 267684 |  |
| 19 | 电缆线 | NH-BV-450/750 2.5mm2 | 米 | 33000 |  |
| 20 | 电缆线 | ZBN-BV-450/750 4mm2 | 米 | 121120 |  |
| 21 | 电缆线 | ZBN-BV-450/750 6mm2 | 米 | 3940 |  |
| 22 | 电缆线 | ZR-BV-450/750 4mm2 | 米 | 40323 |  |
| 23 | 电缆线 | ZR-KVV-1KV 10\*1.5 | 米 | 12931.2 |  |
|  |  | 合计： |  | 685605.3 |  |  |  |  |  |

招标公告附表 DL04包件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 需求数量 | 招标人名称 | 包件售（元） | 投标保证金 | 交货期限 | 备注 |
| 1 | 电缆线 | YJV22-8.7/15-3\*70 | 米 | 900 | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司 | 500元 | 贰万元人民币 | 以甲方实际订单日期为准。 |  |
| 2 | 电缆线 | YJV22-8.7/15-3\*95 | 米 | 1100 |  |
| 3 | 电缆线 | YJV22-8.7/15-3\*150 | 米 | 29050 |  |
| 4 | 电缆线 | YJV22-8.7/15-3\*300 | 米 | 27100 |  |
|  |  | 合计： |  | 58150 |  |  |  |  |  |

| **电线电缆生产厂商或供应商资格** | **1.营业范围要求：**在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的生产厂家，或生产厂家下属全资或控股公司，属生产厂家下属全资或控股公司须出具生产厂家的代理授权书。具备年检合格的营业执照和税务登记证复印件(加盖公章)，投标人应具备一般增值税纳税人资格，能开具增值税专用发票；**2.生产供应能力要求：**具有投标产品年生产能力，生产工艺、必须符合国家电线电缆产业发展政策的相关规定，产品制造商须取得相关部门颁发的电线电缆《全国工业产品生产许可证》；具有本次招标产品同类有效的检验报告，产品质量满足国家标准要求，取得相应的企业（在有效期内）ISO三体系资质证书，并有给国家重点工程的供应经验；**3.财务能力要求：**投标人具有良好的社会信誉和财务状况，投标人必须是在国内注册、具有独立法人资格的制造商，注册资本不少于2亿元；**4.履约信用要求：**履约信用良好，近年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况；**5.品牌使用业绩要求：**投标人须有近五年同类项目或国家重点工程的品牌使用业绩。**6.质量保证能力：**投标的产品必须具有省、部级的同类产品质量检验、检测报告；**7.其他要求：**（1）具有成熟的工程物资供应经验和充足的物流配送能力，具备厂家直供的条件；（2）电线电缆品牌要求：**中国中铁电线电缆供应商准入名录；福建省国家电网入围品牌名录，**根据福建省闽经信投资[2016]143号、闽政[2017]13号文精神，属于福建省名优产品龙头企业，符合上述条件的均可参加。（3）投标人被中国铁路总公司、中国中铁股份有限公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”、“不良企业（个人）名录”或“供应商黑名单”中，不得参与投标。 |
| --- | --- |