## Sheet1
附件1：《招标（竞争性谈判)包件一览表》
中铁武汉电气化局集团有限公司西安分公司阳大铁路（第八标段）工程自购物资竞争性谈判采购包件一览表
序号 | 包件号 | 用途 | 物资设备名称 | 规格型号 |  | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 投标人专项资格或业绩要求 | 标书售价（元） | 备注
1 | YD-Ⅳ-ZG-01 | 接触网 | 高压电缆 |  | TDWD-YJY-27.5KV-1-240 |  | 米 | 11000 | 1、投标物资须具有国家铁路产品质量监督检验中心出具的近三年产品试验报告， 2、需提供投标同类产品近5年在国家大中型工程建设项目上的供货业绩，并出具相关业绩证明材料（中标通知书、合同及明细）； 3、投标物资的生产商须在《中国中铁电线电缆供应商准入名录（高压电缆）》内。 4、不接受代理商和联合体投标。 5、生产企业注册资金不少于5000万元人民币； | 1000元 | 含附件及安装
2 |  | 接触网 | 牵引供电专用电缆 |  | ZR-YJV22-27.5kV-1*95 |  | 米 | 220 | 1、投标物资须具有国家铁路产品质量监督检验中心出具的近三年产品试验报告， 2、需提供投标同类产品近5年在国家大中型工程建设项目上的供货业绩，并出具相关业绩证明材料（中标通知书、合同及明细）； 3、投标物资的生产商须在《中国中铁电线电缆供应商准入名录（高压电缆）》内。 4、不接受代理商和联合体投标。 5、生产企业注册资金不少于5000万元人民币； |  | 含附件及安装
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 11220
注：中国中铁采购电子商务平台中的物资名称、规格型号、数量与此表不致，请依此表为准；线上报价换算成总价,以线上报价（附件清单）为准。