电缆购买技术要求

品牌：不低于阳谷品牌

型号：YGC 6kV（电压等级6kV）

产品名称：硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆

线芯\*标称截面（mm2）: 1\*95

自询价结果公布后10日内到货！

电缆头数量：12个

制作电缆头并出具电缆电气实验报告