附表1：

招标物资包件清单（以下数据仅作为初步依据，具体物资规格、数量以施工图为准。）

| 序号 | 物资名称 | 规格 型号 | 包件 | 计量单位 | 包件数量 | 招标人名称 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） | 投标人资格条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保型防白蚁、防鼠铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃B级电力电缆 | FYS-ZB-YJV22 8.7/15kV 3×120mm2 | DL-01 | 米 | 8500 | 中铁北京工程局集团第二工程有限公司 | 500 | 2 | （1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、能独立承担民事责任、具有投标物资生产供应经验的生产商或生产商下属代理销售子公司企业； （2）财务能力要求：生产商注册资金不低于500万元，经税务部门注册登记核准的一般纳税人，具有良好的社会信誉和财务状况（附近连续2年的财务审计报告）； （3）生产能力要求：生产商必须具备生产符合项目要求的电缆线的能力，具有相关生产许可证以及ISO质量管理体系认证； （4）质量保证能力要求：投标产品必须满足国家及行业标准，有近连续2年省、部级及以上专业检测机构出具的检测报告； （5）供货业绩要求：有近三年铁路大中型建设项目或国家重点工程至少二个项目以上的供货业绩，并提供相关业绩证明材料； （6）履约信用要求：履约信用良好，近年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况； （7）其他要求：投标人必须是中国中铁电线电缆供应商准入名录以内（10KV及以上高压电缆）的企业。 |
| 2 |  | FYS-ZB-YJV22 8.7/15KV 3×150mm2 |  | 米 | 2000 |  |  |  |  |
| 3 |  | FYS-ZB-YJV22 8.7/15KV 3×70mm2 |  | 米 | 200 |  |  |  |  |

招标物资包件清单（以下数据仅作为初步依据，具体物资规格、数量以施工图为准。）

| 序号 | 物资名称 | 规格 型号 | 包件 | 计量单位 | 包件数量 | 招标人名称 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） | 投标人资格条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏蔽双绞线 | RS485 | DL-02 | 米 | 1550 | 中铁北京工程局集团第二工程有限公司 | 500 | 2 | （1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、能独立承担民事责任、具有投标物资生产供应经验的生产商或生产商下属代理销售子公司企业； （2）财务能力要求：生产商注册资金不低于500万元，经税务部门注册登记核准的一般纳税人，具有良好的社会信誉和财务状况（附近连续2年的财务审计报告）； （3）生产能力要求：生产商必须具备生产符合项目要求的电缆线的能力，具有相关生产许可证以及ISO质量管理体系认证； （4）质量保证能力要求：投标产品必须满足国家及行业标准，有近连续2年省、部级及以上专业检测机构出具的检测报告； （5）供货业绩要求：有近三年铁路大中型建设项目或国家重点工程至少二个项目以上的供货业绩，并提供相关业绩证明材料； （6）履约信用要求：履约信用良好，近年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况； （7）其他要求：投标人必须是中国中铁电线电缆供应商准入名录（低压电线电缆、控制电缆）以内的企业。 |
| 2 | 铜软绞线 | 70mm2 |  | 米 | 210 |  |  |  |  |
| 3 | 单模光纤 | 四芯铠装 |  | 米 | 830 |  |  |  |  |
| 4 | 控制电缆 | KVV22 450/750V 16×2.5mm2 |  | 米 | 103 |  |  |  |  |
| 5 | 控制电缆 | KVV22 450/750V 8×2.5mm2 |  | 米 | 288 |  |  |  |  |
| 6 | 控制电缆 | WDZB-KYJYP230.6/1kV 10×2.5mm2 |  | 米 | 2000 |  |  |  |  |
| 7 | 控制电缆 | WDZB-KYJYP230.6/1kV 5×2.5mm2 |  | 米 | 3000 |  |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | WDZBN-YJY23 0.6/1kV 3×10mm2 |  | 米 | 105 |  |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | WDZBN-YJY230.6/1kV 3×4mm2 |  | 米 | 103 |  |  |  |  |
| 10 | 电力电缆 | WDZB-YJY23 0.6/1kV 2×4mm2 |  | 米 | 1500 |  |  |  |  |
| 11 | 电力电缆 | WDZB-YJY23 0.6/1KV 3×4mm2 |  | 米 | 1500 |  |  |  |  |
| 12 | 电线 | ZB-BV 450/750V 10mm2 |  | 米 | 102 |  |  |  |  |
| 13 | 电线 | ZB-BV 450/750V 16mm2 |  | 米 | 659 |  |  |  |  |
| 14 | 电线 | ZB-BV 450/750V 2.5mm2 |  | 米 | 33865 |  |  |  |  |
| 15 | 电线 | ZB-BV 450/750V 4mm2 |  | 米 | 12560 |  |  |  |  |
| 16 | 电线 | ZB-BV 450/750V 6mm2 |  | 米 | 18850 |  |  |  |  |
| 17 | 电线 | ZBN-BV 450/750V 10mm2 |  | 米 | 184 |  |  |  |  |
| 18 | 电线 | ZBN-BV 450/750V 4mm2 |  | 米 | 184 |  |  |  |  |
| 19 | 电线 | ZBN-BV-450/750V 2.5mm2 |  | 米 | 10110 |  |  |  |  |
| 20 | 电线 | ZBN-BV-450/750V 6mm2 |  | 米 | 760 |  |  |  |  |
| 21 | 电力电缆 | ZBN-YJV 0.6/1kV 3×35+2×16mm2 |  | 米 | 112 |  |  |  |  |
| 22 | 电力电缆 | ZBN-YJV 0.6/1kV 4×10+1×10mm2 |  | 米 | 515 |  |  |  |  |
| 23 | 电力电缆 | ZBN-YJV 0.6/1kV 4×16+1×16mm2 |  | 米 | 160 |  |  |  |  |
| 24 | 电力电缆 | ZBN-YJV 0.6/1kV 4×25+1×16mm2 |  | 米 | 465 |  |  |  |  |

| 序号 | 物资名称 | 规格 型号 | 包件 | 计量单位 | 包件数量 | 招标人名称 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） | 投标人资格条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 电力电缆 | ZBN-YJV 0.6/1kV 4×35+1×16mm2 | DL-02 | 米 | 455 | 中铁北京工程局集团第二工程有限公司 | 500 | 2 | （1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、能独立承担民事责任、具有投标物资生产供应经验的生产商或生产商下属代理销售子公司企业； （2）财务能力要求：生产商注册资金不低于500万元，经税务部门注册登记核准的一般纳税人，具有良好的社会信誉和财务状况（附近连续2年的财务审计报告）； （3）生产能力要求：生产商必须具备生产符合项目要求的电缆线的能力，具有相关生产许可证以及ISO质量管理体系认证； （4）质量保证能力要求：投标产品必须满足国家及行业标准，有近连续2年省、部级及以上专业检测机构出具的检测报告； （5）供货业绩要求：有近三年铁路大中型建设项目或国家重点工程至少二个项目以上的供货业绩，并提供相关业绩证明材料； （6）履约信用要求：履约信用良好，近年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况； （7）其他要求：投标人必须是中国中铁电线电缆供应商准入名录（低压电线电缆、控制电缆）以内的企业。 |
| 26 | 电力电缆 | ZBN-YJV 0.6/1kV 4×50+1×25mm2 |  | 米 | 180 |  |  |  |  |
| 27 | 电力电缆 | ZBN-YJV 0.6/1kV 4×6+1×6mm2 |  | 米 | 125 |  |  |  |  |
| 28 | 电力电缆 | ZBN-YJV 0.6/1kV 5×16mm2 |  | 米 | 160 |  |  |  |  |
| 29 | 电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1kV 5×10 |  | 米 | 515 |  |  |  |  |
| 30 | 电力电缆 | ZBN-YJV22-0.6/1kV 5×16 |  | 米 | 210 |  |  |  |  |
| 31 | 电力电缆 | ZB-YJV 0.6/1kV 1×150mm2 |  | 米 | 110 |  |  |  |  |
| 32 | 电力电缆 | ZB-YJV 0.6/1kV 1×16mm2 |  | 米 | 73 |  |  |  |  |
| 33 | 电力电缆 | ZB-YJV 0.6/1kV 1×50mm2 |  | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 34 | 电力电缆 | ZB-YJV 0.6/1kV 3×150+2×70mm2 |  | 米 | 237 |  |  |  |  |
| 35 | 电力电缆 | ZB-YJV 0.6/1kV 3×25+2×16mm2 |  | 米 | 93 |  |  |  |  |
| 36 | 电力电缆 | ZB-YJV 0.6/1kV 4×10+1×10mm2 |  | 米 | 459 |  |  |  |  |
| 37 | 电力电缆 | ZB-YJV 0.6/1kV 4×16+1×16mm2 |  | 米 | 470 |  |  |  |  |
| 38 | 电力电缆 | ZB-YJV 0.6/1kV 4×35+1×16mm2 |  | 米 | 342 |  |  |  |  |
| 39 | 电力电缆 | ZB-YJV 0.6/1kV 4×4+1×4mm2 |  | 米 | 42 |  |  |  |  |
| 40 | 电力电缆 | ZB-YJV 0.6/1kV 4×50+1×25mm2 |  | 米 | 140 |  |  |  |  |
| 41 | 电力电缆 | ZB-YJV 0.6/1kV 4×6+1×6mm2 |  | 米 | 103 |  |  |  |  |
| 42 | 电力电缆 | ZB-YJV 0.6/1kV 4×70+1×35mm2 |  | 米 | 133 |  |  |  |  |
| 43 | 电力电缆 | ZB-YJV 0.6/1kV 4×95+1×50mm2 |  | 米 | 41 |  |  |  |  |
| 44 | 电力电缆 | ZB-YJV 0.6/1kV 5×10mm2 |  | 米 | 154 |  |  |  |  |
| 45 | 电力电缆 | ZB-YJV 0.6/1kV 5×16mm2 |  | 米 | 330 |  |  |  |  |
| 46 | 电力电缆 | ZB-YJV 0.6/1kV 5×4mm2 |  | 米 | 31 |  |  |  |  |
| 47 | 电力电缆 | ZB-YJV22 0.6/1kV 4×4mm2 |  | 米 | 1,480 |  |  |  |  |
| 48 | 电力电缆 | ZB-YJV22 0.6/1kV 5×16mm2 |  | 米 | 420 |  |  |  |  |

| 序号 | 物资名称 | 规格 型号 | 包件 | 计量单位 | 包件数量 | 招标人名称 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） | 投标人资格条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 电力电缆 | ZB-YJV22 0.6/1kV 5×2.5mm2 | DL-02 | 米 | 1500 | 中铁北京工程局集团第二工程有限公司 | 500 | 2 | （1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、能独立承担民事责任、具有投标物资生产供应经验的生产商或生产商下属代理销售子公司企业； （2）财务能力要求：生产商注册资金不低于500万元，经税务部门注册登记核准的一般纳税人，具有良好的社会信誉和财务状况（附近连续2年的财务审计报告）； （3）生产能力要求：生产商必须具备生产符合项目要求的电缆线的能力，具有相关生产许可证以及ISO质量管理体系认证； （4）质量保证能力要求：投标产品必须满足国家及行业标准，有近连续2年省、部级及以上专业检测机构出具的检测报告； （5）供货业绩要求：有近三年铁路大中型建设项目或国家重点工程至少二个项目以上的供货业绩，并提供相关业绩证明材料； （6）履约信用要求：履约信用良好，近年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况； （7）其他要求：投标人必须是中国中铁电线电缆供应商准入名录（低压电线电缆、控制电缆）以内的企业。 |
| 50 | 电力电缆 | ZB-YJV22 0.6/1kV 5×4mm2 |  | 米 | 770 |  |  |  |  |
| 51 | 电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 3×120+2×70 |  | 米 | 216 |  |  |  |  |
| 52 | 电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 3×240+2×120 |  | 米 | 1290 |  |  |  |  |
| 53 | 电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 3×25+2×16 |  | 米 | 365 |  |  |  |  |
| 54 | 电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4×25+1×16 |  | 米 | 510 |  |  |  |  |
| 55 | 电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4×50+1×25 |  | 米 | 510 |  |  |  |  |
| 56 | 电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4×70+1×35 |  | 米 | 4700 |  |  |  |  |