光电产业园二号园区项目1号厂房一层

电线电缆采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：JXMD2018-GDYQ2#-022

江西铭大招标代理咨询有限公司

二○一八年十二月

总目录

第一章  采购邀请函	2

二、竞 标 人 须 知	4

（一）总则	4

（二）谈判文件	5

（三）投标文件的编写	5

（四）投标文件的格式与递交	6

（五）投标文件的评估和比较	7

（六） 授予合同	10

三、投标项目需求	11

第二章  投标文件格式	16

竞  标  文  件	17

一、竞 标 函	18

二、投标一览表	19

三、分项报价表	20

四、技术条款偏离说明表（格式）	21

五、商务条款偏离说明表（格式）	22

六、法定代表人授权书	23

七、供应商的资格声明	24

八、保证金	25

九、资格证明文件	26

十、供应商认为应交的其他资料	27

第一章  采购邀请函

江西铭大招标代理咨询有限公司受洪宇建设集团公司的委托，就其光电产业园二号园区项目1号厂房一层电线电缆采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎国内合格供应商参加报名，有关事项如下：

1.项目编号：JXMD2018-GDYQ2#-022

2.采购内容及清单：

| 项目名称 | 数量 | 招标控制价（人民币） | 项目需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光电产业园二号园区项目1号厂房一层 电线电缆采购项目 | 1项 | 307万元 | 详见竞谈文件“三、投标项目需求” |

注：本次采购内容为工程量清单及图纸内所有工作内容，工程量及图纸以附件形式（百度云下载链接）下发给所有供应商，且此附件为竞争性谈判文件的组成部分（如采购文件需求与图纸不符，以图纸为准）。无法下载或打开附件者请主动向招标代理索取；否则，后果自负。

3.合格的供应商资格要求：

（1）须是具有独立法人资格，能独立承担民事责任能力的投标产品制造商或代理商（制造商注册资金不少于5000万元；代理商注册资金不少于100万元）；（开标时须提供有效的供应商营业执照复印件；代理商投标须提供代理商营业执照复印件及所投产品制造商的授权书）

（2）须提供近三年有单个项目100万元以上（含）的类似业绩；（须提供合同复印件或中标通知书复印件，原件现场备查）

（3）本项目不接受联合体参加竞争性谈判，且不得转包，亦不得分包；

（4）保证金转账凭证。

4.谈判文件发售时间：

有意向的供应商即日起至2018年12月7日每天(节假日除外)9:00~11:30,14:30~17:30时(北京时间)在中国招标投标公共服务平台及http://www.jxmdzb.com/获取采购文件，本谈判采购文件每份500元人民币，投标时现场缴纳。

5.投标文件递交及谈判地点：江西铭大招标代理咨询有限公司（南昌市高新区高新大道699号聚仁国际六号楼608室）竞谈室

6.投标文件递交截止及谈判时间：2018年12月8日上午09:30（北京时间）

7.采 购 人：洪宇建设集团公司

联系方式：姜先生                       电    话：13879189999

8.招标代理机构详细地址：南昌市高新区高新大道699号聚仁国际六号楼814室

联 系 人：陈先生	 电    话：15170001020   0791-87603010

电子函件：jxmd2015@qq.com	  传    真：0791-87603010-616

一、供应商须知前附表

本表是对供应商须知的补充，二者如有矛盾，以本表为准

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：光电产业园二号园区项目1号厂房一层电线电缆采购项目 项目编号：JXMD2018-GDYQ2#-022 质量要求：符合国家有关规范、标准 采 购 人: 洪宇建设集团公司 联系方式 ：姜先生 13879189999 |
| 2 | 供应商资格: （1）须是具有独立法人资格，能独立承担民事责任能力的投标产品制造商或代理商（制造商注册资金不少于5000万元；代理商注册资金不少于100万元）；（开标时须提供有效的供应商营业执照复印件；代理商投标须提供代理商营业执照复印件及所投产品制造商的授权书） （2）须提供近三年有单个项目100万元以上（含）的类似业绩；（须提供合同复印件或中标通知书复印件，原件现场备查） （3）本项目不接受联合体参加竞争性谈判，且不得转包，亦不得分包； （4）保证金转账凭证。 |
| 3 | 投标报价： （1）供应商应就所投内容作完整唯一报价，不得仅对所投的部分货物进行报价，否则其投标无效，供应商中标后不允许转包。 （2）投标报价必须小于招标控制价，否则做无效投标处理；如果最终报价高于市场正常水平，采购人有权要求再进行一轮报价或取消竞谈结果。 |
| 4 | 采购代理机构：江西铭大招标代理咨询有限公司 地 址：南昌市高新区高新大道699号聚仁国际六号楼814室 联系人：陈先生 15170001020 |
| 5 | 谈判时间：2018年12月8日上午09:30（北京时间） 谈判地点：江西铭大招标代理咨询有限公司（南昌市高新区高新大道699号聚仁国际六号楼608室）竞谈室 |
| 6 | 谈判保证金金额：人民币贰万元整（¥20000.00） 本项目保证金应当采用电汇、转账形式交纳。 开 户 名：南昌高新置业投资有限公司 开户银行：江西银行南昌高新支行 账 号：791905205400118 到账截止时间：谈判截止时间前。 |
| 7 | 谈判投标文件的份数：一份正本，叁份副本，正、副本均须胶装成册。 |
| 8 | 采购代理服务费： 向成交供应商收取采购代理服务费，代理费按定额收取，收费标准如下表所列： 成交金额（万元） 收费标准（万元） 100以下 1 100-500 3 代理费收取账号： 开户名：江西铭大招标代理咨询有限公司 开户银行：中国民生银行南昌北京东路支行 银行账号：693582268 |
| 9 | 评议原则和方法： ①招标代理机构根据招标项目特点组建谈判小组，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。谈判小组是从专家库中随机邀请组成。 ② 评议原则：由谈判小组按照谈判文件的要求和条件，对供应商的投标文件就技术、商务等进行谈判和质疑；主要依据所供投标文件和谈判、质疑最终结果，根据满足采购需求且最后报价最低的原则评定成交候选人排名，由采购人确定预成交供应商。 |
| 10 | 费用：成交供应商应承担其准备与参加所涉及的一切费用。在任何情况下招标代理机构及采购人不承担任何费用。 |
| 11 | 履约保证金：为合同金额的10%，成交供应商在接到成交通知书5个工作日内向采购人缴纳履约保证金，履约保证金必须为转账或电汇（不含保函），全部货物到齐并经甲方、监理单位验收后退还履约保证金。 |

## 二、供 应 商 须 知

### （一）总则

1. 适用范围

1.1本谈判文件仅适用于本次采购中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “江西铭大招标代理咨询有限公司”系组织本次谈判活动的招标代理机构。

2.2 “供应商”系指购买了谈判文件且本次提交竞争性谈判文件的供应商。

2.3 “产品和有关服务”系指谈判文件规定供应商须提供的相关服务。

3. 供应商资格

3.1详见投标邀请中“合格的供应商资格要求”。

### （二）采购文件

4. 采购文件的组成

4.1采购文件用以阐明所需服务、谈判程序和合同主要条款。采购文件由下述部分组成：

(1) 采购邀请书

(2) 供应商须知前附表

(3) 供应商须知

(4) 采购内容及要求

(5) 合同基本条款

(6) 投标文件格式

4.2 供应商应仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

4.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

5. 谈判文件的澄清

供应商对谈判文件有疑点要求澄清,或认为有必要与采购人进行技术交流时,应当在提交首次投标文件截止之日 1 个工作日前以书面形式通知采购代理机构，逾期不受理。供应商未在规定时间内以书面形式提出澄清要求或质疑的，视同认可谈判文件全部内容。

6.谈判文件的修改和补充

6.1在投标文件递交截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构均可对谈判文件做出修改。

6.2谈判文件的修改将已书面、电子、传真或电话等形式通知所有购买谈判文件的供应商，并对其具有约束力。

### （三）投标文件的编写

7. 要求

7.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标文件可能被拒绝。

7.2供应商必须以无线胶装的形式按投标文件的构成顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负。

7.3投标文件正本一份、副本三份，副本可为正本的复印件。

8.语言及度量单位

8.1投标文件应用中文书写。并应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写。

8.2除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的度量单位，均采用公制。

8.3供应商的投标文件以及供应商与招标代理机构的所有来往的文件统一使用中文（另有规定的除外）。

9.投标报价

9.1报价须包含成本、调试、验收等相关所有费用。

9.2 投标文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

9.3 对于非标准货物的还应填报报价明细表（报价明细表格式由供应商自行设计）。

9.4供应商应就《投标项目需求一览表》中的内容作完整唯一报价，不得仅对本次采购项目的部分进行报价。

9.5供应商应在投标报价表、投标分项报价表上标明所提供的货物名称、品牌型号、单位、数量、交货地点、交货时间等。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。如果因供应商原因引起的报价失误，同时又被投标时所接受，其后果由供应商自负。

9.6供应商应在投标文件中作出第一次报价，经谈判小组评审，对完全满足或优于谈判文件要求的前提下并在谈判结束之前可作第再次报价，但所报价格不得高于前一次报价；本次采购设预算控制价，供应商的报价超过预算控制价的属于无效投标，若供应商的报价在采购预算控制价范围之内的供应商不足3家，采购人可决定是否重新报价或重新组织招标。

9.7投标应以人民币报价。

10.保证金

10.1 谈判保证金为投标文件的组成部分之一。

10.2 供应商应在递交投标文件之前向南昌高新置业投资有限公司交纳保证金。

10.3保证金用于保护本次采购活动免受供应商的行为而引起的风险。

10.4保证到账时间：保证金应于谈判截止时间之前递交到南昌高新置业投资有限公司。

[注：保证金仅接受转账或电汇形式交纳（开户名：南昌高新置业投资有限公司，开户银行：江西银行南昌高新支行，银行账号：791905205400118，汇款时注明项目的项目编号、用途等，汇款需以到帐为准），无论出于何种原因届时未到达指定账户上将被视为非响应，投标文件中必须提供转账成功时的相关资料作为其投标文件的一部分。

10.5 未按规定提交保证金，将被视为投标无效。

10.6 发生以下情况保证金将不予退还：

10.6.1 成交人未按规定签订合同的；

10.6.2成交人未按规定缴付交易费的；

10.6.3供应商提供虚假材料和文件的；

10.6.4 招标代理机构在宣布预成交人之后，预成交人自动放弃成交人资格的；

（四）投标文件的格式与递交

12. 投标文件的格式

12.1供应商须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本壹份，副本叁份。以正本为准。

12.2投标文件必须按照谈判文件要求签章。

12.3使用货币为人民币。

12.4投标文件正本必须用不褪色的墨水填写或打印，必须按照谈判文件要求签章，并清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不符，以正本为准。

12.5 投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须按照谈判文件要求签章。

12.6 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

12.7投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章。

13.投标文件的制作、密封、标记和递交（投标文件未按要求可导致投标无效。）

13.1 供应商应将投标文件正本和副本分别用密封袋密封（正本用一个单独密封袋，所有副本共一个单独密封袋，投标文件必须采用胶装的形式装订成册），并标明项目编号、招标项目名称、供应商名称及正本或副本。

13.2投标文件正本的每一页都应有供应商法人授权代表的签名或加盖公章（或投标专用章），所有的副本可以是正本的复印件，所有副本的封面均应有加盖供应商的公章（或投标专用章）。投标文件密封袋封口处应盖有供应商印章。封皮上写明项目编号、项目名称及供应商名称。

13.3 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

13.4 投标文件应在规定的截止时间前送达指定的地点，迟到的投标文件将被拒绝。

13.5 供应商的投标文件提交招标代理机构后，其处置权为招标代理机构所有。

### （五）投标文件的评估和比较

14．谈判小组

14.1招标代理机构根据货物特点，从采购评审专家库中邀请评审专家组建谈判小组，谈判小组将对投标文件进行审查和质疑。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部投标文件进行审查、谈判及评标工作。根据满足谈判文件需求且最后报价最低的原则评定，推荐成交候选人排名，由采购人确定预成交供应商。

14.2供应商可由1～3人组成谈判组，谈判中供应商成员之间意见不一致时，以供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

14.3谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当竞争性谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。其中涉及价格的内容不得要求供应商在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

14.4谈判小组应要求供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺等内容的应答文件，应答文件必须由供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成投标文件的一部分。

14.5谈判小组对各供应商递交的应答文件开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与供应商进行谈判，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。

14.6谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

14.7 经谈判专家小组评审现场修改后的竞争性谈判采购文件须经由供应商确认，确认后的供应商方可进行二轮报价。如供应商已进行二轮报价，则视为默认修改后的竞谈文件内容。

15．开标、评审原则、评审程序及评审方法

15.1 招标代理机构将在谈判文件规定的时间开标，延长投标文件截止时间。供应商须派其法人授权代表参加，否则视同投标无效。

15.2 开标

15.2.1 招标代理机构按谈判文件规定的日期、时间和地点组织开标。开标时需有谈判小组成员、供应商代表、有关人员和工作人员参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

15.2.2开标时查验投标文件密封情况，将公布投标文件密封情况、修改和撤回的通知、保证金是否提交。

15.3评审原则

15.3.1在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购代理机构、采购人或谈判小组成员施加影响的任何行为，一经发现都将导致取消其资格。

15.3.2谈判小组成员和有关工作人员不得透露对投标文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

15.3.3由谈判小组以谈判文件、投标文件为评审依据。对供应商的投标文件就技术、商务等进行谈判和质疑；根据满足采购需求且最后报价最低的原则确定预成交供应商。

15.3.4预成交条件：

15.3.4.1 投标文件和谈判、质疑最终结果符合谈判文件要求。

15.3.4.2合理低价。

15.3.4.3 设计科学排布合理。

15.3.4.4有执行合同能力。

15.4评审程序

15.4.1谈判小组在评审前，由采购代理机构宣布评审纪律和评审原则，并请各谈判小组遵照执行。谈判小组签署《评审专家承诺书》后，推选谈判小组召集人（组长）。

15.4.2投标文件的初审。初审分为资格性检查和符合性检查：

⑴资格性检查。谈判小组会将依据谈判文件的规定，对投标文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参与资格。

⑵符合性检查。依据谈判文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

15.4.3 初审中，对价格计算错误的按下述原则修正：

15.4.3.1 如果单价乘数量不等于总价，以单价为准修正总价。

15.4.3.2 如果文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

15.4.3.3 供应商不同意以上修正，则将被招标代理机构拒绝。

15.4.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.4.7出现下列情况之一的属投标无效

⑴未在规定的截止时间前递交投标文件；

⑵供应商未提交保证金或金额不足、保证金形式不符合竞争性谈判采购文件要求的；

⑶不具备谈判文件中规定资格要求的；

⑷价格不符合采购文件规定的；

⑸投标文件的响应与事实不符或虚假报价的；

⑹近三年在采购活动中有违法、违纪、违规等不良行为记录的；

⑺其他被谈判小组认定无效的情况。

⑻所有响应供应商的最终报价均超过了预算，谈判小组有权决定是否再次进行报价或本次谈判失败。若再次报价仍超出预算，谈判小组可宣布本次谈判终止。

⑼谈判结束后，如业主单位认为最终价格高于同等配置下的市场价格，将有权要求所有单位重新进行最终报价，或取消本次谈判结果。

15.5 谈判、澄清

15.5.1 第一轮谈判

代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。

15.5.2 谈判文件修正

第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，必要时可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案，并经谈判小组签字。代理机构通知响应供应商，谈判小组强调调整后的采购要求，给响应供应商提供修正时间。响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改情况，对原投标文件进行修正，并在规定时间内将修正文件由供应商或其授权委托人签字或盖章后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与投标文件同具法律效力。经谈判专家小组评审现场修改后的竞争性谈判采购文件须经由供应商确认，确认后的供应商方可进行二轮报价。如供应商已进行二轮报价，则视为默认修改后的竞谈文件内容。

15.5.3 第二轮谈判

谈判小组就修正后的投标文件与响应供应商进行谈判。代理机构对谈判过程和谈判内容进行记录。并按最终报价的要求，进行最终报价，谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，按谈判文件修正的要求，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。

15.5.4 最终报价

最终的谈判结束后，所有响应供应商作最终报价，密封后递交谈判小组。谈判小组按评审标准，报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。所有响应供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人可决定是否重新报价或重新组织招标。

15.5.5最终报价相同的，由谈判小组或采购人随机抽取确定排序。

16. 与招标代理机构和采购人的接触

16.1 除应招标代理机构和采购人要求外，从谈判之日起至授予合同期间，供应商不得就有关本项目的相关事项与招标代理机构和采购人接触。

16.2 供应商试图对招标代理机构和采购人的评审、比较或授予合同的决定施加任何影响，将导致其投标文件被拒绝或作废标处理，并承担相应的法律责任。

17. 终止竞争性谈判采购活动的情形

17.1 出现下列情形之一的，终止竞争性谈判采购活动：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

### （六） 授予合同

19. 授予合同的准则

19.1 合同将授予其投标文件没有提供虚假材料和文件、且符合谈判文件要求，并能圆满地履行合同的、被推荐为成交候选人的供应商。

19.2 最低报价不是被授予合同的保证。

20. 招标代理机构的权力

招标代理机构保留在发送成交通知书之前任何时候，有接受或拒绝任何或全部投标的权力，对因此受影响的供应商不承担任何责任。

21. 成交通知

定标后，招标代理机构将以书面形式通知成交人确认其投标文件被接受。

22．签订合同

22.1 成交人须在成交通知书发出之日起一周内按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订经济合同。

22.2 谈判文件、成交人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

23．代理服务费

23.1向成交供应商收取采购代理服务费，代理费按定额收取，收费标准如下表所列：

| 成交金额（万元） | 收费标准（万元） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1 |
| 100-500 | 3 |

代理费收取账号：

开户名：江西铭大招标代理咨询有限公司

开户银行：中国民生银行南昌北京东路支行

银行账号：693582268

23.2 预成交供应商如未按第23.1条规定办理，招标代理机构将没收其保证金，并视其自动放弃成交资格。

23.3本竞争性谈判采购文件是根据国家有关法律、法规规定编制，解释权属本招标代理机构或采购人所有。

## 三、投标项目需求

㈠、技术要求

本项目负责电线电缆的供货、装卸及妥善放置工作。

| 序号 | 材料名称描述 | 型号规格、技术及参数要求 | 单位 | 采购数量 | 注明：设备材料单价 | 单价包含内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | BTLY-0.6/1KV-4*120+1*70 | m | 82.66536 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 2 | 电缆 | BTLY-0.6/1KV-4*95+1*50 | m | 322.7364 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 3 | 电缆 | BTLY-0.6/1KV-5*16 | m | 328.67424 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 4 | 电缆 | BTLY-0.6/1KV-5*6 | m | 384.82236 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 5 | 电缆 | BBTRZ-4*120+1*70 | m | 445.7052 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 6 | 电缆 | BTLY-4*35+1*16 | m | 421.33176 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 7 | 电缆 | BTLY-5*4 | m | 1834.06788 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 8 | 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120 | m | 665.28 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 9 | 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95 | m | 1757.16 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 10 | 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70 | m | 212.76 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 11 | 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 | m | 759.24 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 12 | 电缆 | WDZN-YJY-4*120+1*70 | m | 43.2 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 13 | 电缆 | WDZN-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50 | m | 35.64 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 14 | 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50 | m | 1265.76 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 15 | 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 | m | 223.56 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 16 | 电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | m | 153.36 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 17 | 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16 | m | 129.6 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 18 | 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 | m | 1632.96 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 19 | 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-5*16 | m | 508.68 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 20 | 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-5*10 | m | 342.36 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 21 | 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-5*6 | m | 363.96 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 22 | 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-5*4 | m | 737.64 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 23 | 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-5*2.5 | m | 1556.28 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 24 | 电缆 | WDZN-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 | m | 64.8 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 25 | 电缆 | WDZN-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50 | m | 108 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 26 | 电缆 | NH-YJY-0.6/1KV-4*10 | m | 30.24 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 27 | 电缆 | WDZN-YJY-4*2.5 | m | 159.84 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 28 | 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-3*25 | m | 54 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 29 | 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-3*10 | m | 75.6 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 30 | 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-3*6 | m | 216 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 31 | 电缆 | WDZ-YJY-3*4 | m | 4428 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 32 | 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-3*2.5 | m | 194.4 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 33 | 电缆 | ZR-YJV3*2.5 | m | 70.14276 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 34 | 电缆 | ZR-YJV-3*2.5 | m | 64.07532 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 35 | 电缆 | ZR-YJV4*4 | m | 58.536 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 36 | 电缆 | ZR-YJV5*10 | m | 346.896 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 37 | 电缆 | ZR-YJV5*6 | m | 179.712 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 38 | 电线 | WDZ-BYJ4 | m | 864 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 39 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 48600 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |
| 40 | 电线 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 9828 | 设备材料单价 | 含运费，卸车费，16%增值税发票 |

㈡、商务需求

1．交货时间以及交货地点：

（1）从采购人发出书面交货通知之日起开始备货，第3天开始交首批货，10天内完成全部供货。（2）成交供应商安排卸车及妥善放置于采购人指定位置（需经由监理及跟踪审计签字验收合格），相关费用全部由成交供应商承担。

2．技术标准和质保期限：

成交供应商（供方）所供材料应当符合相应的技术标准：（详见谈判文件技术规格中技术要求）；若出现质量问题，成交供应商须在采购人发出邮件或书面通知函48小时内无条件调换，因此产生的所有费用由成交供应商承担。若因成交供应商所提供物料质量等问题导致工期延误，成交供应商须承担相关误工、罚款等所有费用。本订单材料的质保期为系统联合调试运行合格，且经由采购人、建设单位、使用方及监理签字确认移交之日起12个月，质保期内出现故障，供应商应免费提供维修或更换有缺陷的材料及服务。

3.付款方式：

1、合同签订后向成交供应商支付合同金额30%的预付款；

2、货到现场验收合格支付至到货金额的80%；

3、安装通电验收合格后支付至到货金额的95%，剩余5%质保金，质保满一年后无息付清。

4．违约责任

（1）若供应商所提供的谈判资料（证明文件、技术文件、业绩文件）存在弄虚作假行为，一经查实，采购人可没收供应商的谈判保证金，并将永久纳入采购人材料设备供应商黑名单。

（2）供应商在指定的交货期内，应该按照采购人发出的发货指令按期货到现场。供应商每延迟一天交货，按实际延误天数计算，延误第1-3天，每天扣除合同总额的1%违约金，延误第4-6天，每天扣除合同总额的2%违约金，延误第7天开始，每天扣除合同总额的3%，最高总额可扣除标的额的20%。如供方延期交货，违约金达标的额的20%，采购人将有权单方面终止合同，同时采购人将在扣除供应商20%违约金后对供应商延误到货所造成的实际各项损失另外追加索赔（包括但不限于工期延误损失、名誉损失、材料设备租赁费用损失、工人人工窝工费和现场管理人员工资损失等）。

（3）因为供应商提供产品的相关文件有误或不全，造成使用/安装/售后维修等困难，或无法使用，供应商承担由此造成的一切损失。

（4）设备进场后验货、安装期间若发现设备未满足相关技术要求，且未能在供货期内及时解决、更换，视同为未到货，违约处罚详见第2条。

（5）设备调试运行期间，若发现设备未满足相关技术要求，视为产品严重质量缺陷，当扣除合同总额10%的违约金。同时采购人可对产品质量缺陷所造成的实际各项损失进行索赔（包括但不限于工期延误损失、名誉损失、材料设备租赁费用损失、工人人工窝工费和现场管理人员工资损失等）。

（6）交货期以采购人发出书面交货通知之日起开始计算，如有违约，违约处罚详见第2条。

四、合　同　书

甲方（需方）：                         签订地点：

乙方（供方）：                         签订时间：

- 本次订单货物如下（可后附清单明细）：                              订单编号：

| 标的物名称 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 价款（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 合计人民币金额（大写）： ￥： |

二、交货时间以及交货地点

1. 交货时间：

2.甲方（需方）指定的交货地点：

3.甲方（需方）指定的接收人： ____________________；联系电话：____________________。

- 技术标准和质保期限

四、付款及开票方式

五、特别约定

六、其他事项

1.本订单中未明确约定的事项，适用双方于______年____月____日签订的材料采购合同（合同编号____________）的有关条款。

2.本订单经双方签字并盖章之日起生效。本订单一式四份，甲、乙（需、供）双方各执二份。

甲、乙（需、供）双方均仔细阅读本订单及本订单所属的通用条款等附件，双方在此签章自愿接受本合同约束。

甲方（需方）：	                                  乙方（供方）：

地址：                                            地址：

联系电话：                                        联系电话：

甲方（需方）代表                                  乙方（供方）代表

开户银行：

账号：

第二章  投标文件格式

目    录

一、竞  标  函

二、投标一览表

三、投标分项报价表

四、技术偏离表

五、商务偏离表

六、法人代表授权书

七、供应商的资格声明

八、保证金

九、资格证明文件

十、供应商认为应交的其他材料

格式

竞  标  文  件

项  目  名  称：

项  目  编  号：

供应商名称 ：

日       期 ：

## 一、竞 标 函

致：江西铭大招标代理咨询有限公司

根据贵方为________项目的采购邀请函(项目编号):           ，签字代表(全名、职务)经正式授权并代表的供应商(供应商名称、地址)提交下述文件正本壹份和副本叁份（投标文件应采用胶装的形式装订成册）。

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

(3) 技术偏离表

(4)商务偏离表

(5) 供应商认为应交的其它资料

(6) 以转账方式提供的金额为人民币                  元的保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价(国内现场交货价)为人民币________________，即_______________________(文字表述)。

2．供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3．供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件(如有的话)和有关附件。

5．如果发生谈判文件“供应商须知第10.6条”所述情况，则同意不予退还保证金。

6．供应商同意提供按照采购人可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价。

7.与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________        邮编：__________________

电话：_________________        传真：__________________

供应商法人授权代表姓名、职务(印刷体)：_______________

供应商法人授权代表签字：_____________________________

供应商名称：_________________ (全称并加盖公章)

日        期：____________年_____月____日

## 二、投标一览表

项目编号：

采购项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 初始报价 | 元 |
| 初始报价（大写） | 亿 仟万 佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 （提示：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，全部必填，无值补零） |
| 交货期 |  |
| 保证金 | （人民币） 元 | 递交方式 |  |

供应商名称（盖章）：                                  授权代表签字：

说明：①供应商应按照谈判文件规定的进行完整响应，不得仅对本次采购项目的部分进行响应。

②供应商的报价须包括了成本、运行、调试、检测、验收等相关所有费用。

## 三、分项报价表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

说明：①所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数后两位数。

②分项报价合计价格必须与《开标一览表》报价一致。

③供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

## 四、技术条款偏离说明表（格式）

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

## 五、商务条款偏离说明表（格式）

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

## 六、法定代表人授权书

江西铭大招标代理咨询有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的【采购项目名称：    】采购活动的采购代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

被授权人（签字）：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

## 七、供应商的资格声明

1．供应商概况：

Ａ．供应商名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：                                       传真：           电话：                邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   (姓名、职务)

实收资本：________________________________

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

2．供应商近二年的营业总额：

| 年 度 | 总营业额 |
| --- | --- |

投标文件中所有关于供应商资格的文件材料、证明、陈述均是真实、准确的。如果发现此类文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果。

电      传：

传      真：

电      话：

供应商：(盖章)

法定代表人或法定代表人授权代表签章：

日    期：    年      月     日

八、保证金

保证金转帐或电汇银行凭证（原件复印）

供应商：(盖章)

法定代表人或法定代表人授权代表签章：

年   月   日

## 九、资格证明文件

①过有效年检的营业执照副本（三证合一的只需提供营业执照）、税务登记证副本、组织机构代码证副本（原件复印件）；

②法人代表授权书（原件复印件，若法人代表本人参与投标则不需此件）；

③法人代表身份证（原件复印件）；

④被授权人身份证（原件复印件，开标现场提供原件查验）；

⑤法律、法规及竞谈文件要求提供的其他证明文件。

注：供应商应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由供应商自行承担。

## 十、供应商认为应交的其他资料