## 包件一览表 1
附件1：《招标包件一览表》
呼和浩特市轨道交通1号线一期工程低压控制电缆包件一览表1
序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 投标人专项资格或业绩要求 | 投标保证金（元） | 标书售价（元） | 备注
1 | HHDT-DLKL01（低压控制电缆） | 低压控制信号电缆（电源） | WDZA-YJY23-2X4 |  | 米 | 2900 | 1、生产企业注册资金不少于5000万元人民币。 2、提供经国家认可的专业检测机构出具的型式试验报告和质量检测报告等材料的复印件，原件备查。 3、业绩要求：2013年1月1日至报名截止日，具有不少于2条线的地铁投运业绩（需提供中标或成交通知书、采购合同（含合同清单）、运营证明，并且一一对应）原件备查,不接受港澳台地区和境外业绩及联合体非牵头方业绩和代理商。 4、投标人须在中国中国铁公布的2017年及2018年增补的电线电缆低压电缆供应商准入名录内。 | 100000 | 2000 | 统一由“中铁武汉电气化局集团有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程项目经理部”招标采购，由“中铁武汉电气化局集团有限公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程项目经理部”及“中铁武汉电气化局集团有限公司城铁分公司轨道交通1号线一期工程15标段项目部”按实际分劈量签订采购合同
2 |  | 低压控制信号电缆（电源） | WDZA-YJY23-3X4 |  | 米 | 8500
3 |  | 低压控制信号电缆（电源） | WDZA-YJY23-2X6 |  | 米 | 8292
4 |  | 低压控制信号电缆（电源） | WDZA-YJY23-2X10 |  | 米 | 1500
5 |  | 低压控制信号电缆（电源） | WDZA-YJY23-2X16 |  | 米 | 900
6 |  | 控制信号电缆 | WDZA-KYJYP2-23-3X2.5 |  | 米 | 3900
7 |  | 控制信号电缆 | WDZA-KYJYP2-23-4X2.5 |  | 米 | 89284
8 |  | 控制信号电缆 | WDZA-KYJYP2-23-5X2.5 |  | 米 | 1350
9 |  | 控制信号电缆 | WDZA-KYJYP2-23-7X2.5 |  | 米 | 108848
10 |  | 控制信号电缆 | WDZA-KYJYP2-23-10X2.5 |  | 米 | 9330
11 |  | 控制信号电缆 | WDZA-KYJYP2-23-14X2.5 |  | 米 | 51672
12 |  | 0.4kV低压电线缆 | ZC-YJV22-0.6/1 5×35mm² |  | m | 5733
13 |  | 0.4kV低压电线缆 | ZC-YJV-0.6/1 5×10mm² |  | m | 7098
14 |  | 0.4kV低压电线缆 | ZC-YJV-0.6/1 4×6mm² |  | m | 14196
15 |  | 0.4kV低压电线缆 | ZRBV-500(3×4) |  | m | 5250
16 |  | 0.4kV低压电线缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×4mm² |  | m | 10500
17 |  | 0.4kV低压电线缆 | ZC-YJV22-0.6/1 4×25mm² |  | m | 5733
18 |  | 低烟无卤阻燃控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-4x4 |  | 米 | 9794
19 |  | 低烟无卤阻燃控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-7x4 |  | 米 | 1034
20 |  | 低烟无卤阻燃控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-7x6 |  | 米 | 302
21 |  | 低烟无卤阻燃控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-4x6 |  | 米 | 520
22 |  | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-1kV 3x6+2x4 |  | 米 | 2852
23 |  | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-1kV 3x16+2x10 |  | 米 | 1248
24 |  | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-1kV 3x35+2x16 |  | 米 | 1924
25 |  | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-1kV 3x70+2x35 |  | 米 | 312
26 |  | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-1kV 3x120+2x70 |  | 米 | 520
27 |  | 通讯电缆 | WDZA-DJYPY23 2x2x1 |  | 米 | 13500
注：中国中铁电子采购商务平台中的物资名称、规格型号、数量与此表不致，请依此表为准；线上报价换算成总价与线下报价总价一致即可，依线下报价为准。

## 包件一览表 2
附件1：《招标包件一览表》
呼和浩特市轨道交通1号线一期工程高压电缆包件一览表2
序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 投标人专项资格或业绩要求 | 投标保证金（元） | 标书售价（元） | 备注
1 | HHDT-DLKL02（10kV高压电缆） | 10kV高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3×50mm² |  | m | 25000 | 1、生产企业注册资金不少于5000万元人民币。 2、提供经国家认可的专业检测机构出具的型式试验报告和质量检测报告等材料的复印件，原件备查。 3、业绩要求：2013年1月1日至报名截止日，具有不少于2条线的地铁投运业绩（需提供中标或成交通知书、采购合同（含合同清单）、运营证明，并且一一对应）原件备查,不接受港澳台地区和境外业绩及联合体非牵头方业绩和代理商。4、投标人须在中国中国铁公布的2017年及2018年增补的电线电缆10KV高压电缆供应商准入名录内。 | 60000 | 1000
注：中国中铁电子采购商务平台中的物资名称、规格型号、数量与此表不致，请依此表为准；线上报价换算成总价与线下报价总价一致即可，依线下报价为准。

## 包件一览表 3
附件1：《招标包件一览表》
呼和浩特市轨道交通1号线一期工程电力电缆吊架包件一览表3
序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 投标人专项资格或业绩要求 | 投标保证金（元） | 标书售价（元） | 备注
1 | HHDT-DLDLDJ（电力电缆吊架） | 二层钢支架 | ZJ2-C |  | 套 | 700 | 1、生产企业注册资金不少于500万元人民币。 2、提供经国家认可的专业检测机构出具的型式试验报告和质量检测报告等材料的复印件，原件备查。 3、业绩要求：2013年1月1日至报名截止日，具有不少于2条线的地铁投运业绩（需提供中标或成交通知书、采购合同（含合同清单）、运营证明，并且一一对应）原件备查,不接受港澳台地区和境外业绩及联合体非牵头方业绩和代理商。 | 20000 | 1000 | 二层吊架
2 |  | 二层钢支架 | ZJ2-B |  | 套 | 100 |  |  |  | 二层平行支架
3 |  | 三层钢支架 | ZJ3-B |  | 套 | 400 |  |  |  | 三层吊架
4 |  | 四层钢支架 | ZJ3-C |  | 套 | 650 |  |  |  | 立式三层支架
5 |  | 五层钢支架 | ZJ5-AG |  | 套 | 1200 |  |  |  | 五层支架(短)
6 |  | 五层钢支架 | ZJ5-B |  | 套 | 2400 |  |  |  | 弧形五层支架
注：中国中铁电子采购商务平台中的物资名称、规格型号、数量与此表不致，请依此表为准；线上报价换算成总价与线下报价总价一致即可，依线下报价为准。

## 物资一览表1
物资需求一览表1
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求 数量 | 交货地点 | 交货状态及条件 | 收货单位 | 备注
1 | HHDT-DLKL01（低压控制电缆） | 低压控制信号电缆（电源） | WDZA-YJY23-2X4 |  | 米 | 2900 | 呼和浩特市 | 车板交货；产品外观良好，数量准确，质量良好，证件齐全。 | 中铁武汉电气化局集团有限公司西安分公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程项目中心料库
2 |  | 低压控制信号电缆（电源） | WDZA-YJY23-3X4 |  | 米 | 8500
3 |  | 低压控制信号电缆（电源） | WDZA-YJY23-2X6 |  | 米 | 8292
4 |  | 低压控制信号电缆（电源） | WDZA-YJY23-2X10 |  | 米 | 1500
5 |  | 低压控制信号电缆（电源） | WDZA-YJY23-2X16 |  | 米 | 900
6 |  | 控制信号电缆 | WDZA-KYJYP2-23-3X2.5 |  | 米 | 3900
7 |  | 控制信号电缆 | WDZA-KYJYP2-23-4X2.5 |  | 米 | 89284
8 |  | 控制信号电缆 | WDZA-KYJYP2-23-5X2.5 |  | 米 | 1350
9 |  | 控制信号电缆 | WDZA-KYJYP2-23-7X2.5 |  | 米 | 108848
10 |  | 控制信号电缆 | WDZA-KYJYP2-23-10X2.5 |  | 米 | 9330
11 |  | 控制信号电缆 | WDZA-KYJYP2-23-14X2.5 |  | 米 | 51672
12 |  | 0.4kV低压电线缆 | ZC-YJV22-0.6/1 5×35mm² |  | m | 5733
13 |  | 0.4kV低压电线缆 | ZC-YJV-0.6/1 5×10mm² |  | m | 7098
14 |  | 0.4kV低压电线缆 | ZC-YJV-0.6/1 4×6mm² |  | m | 14196
15 |  | 0.4kV低压电线缆 | ZRBV-500(3×4) |  | m | 5250
16 |  | 0.4kV低压电线缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3×4mm² |  | m | 10500
17 |  | 0.4kV低压电线缆 | ZC-YJV22-0.6/1 4×25mm² |  | m | 5733
18 |  | 低烟无卤阻燃控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-4x4 |  | 米 | 9794
19 |  | 低烟无卤阻燃控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-7x4 |  | 米 | 1034
20 |  | 低烟无卤阻燃控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-7x6 |  | 米 | 302
21 |  | 低烟无卤阻燃控制电缆 | WDZA-KYJYP2-23-4x6 |  | 米 | 520
22 |  | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-1kV 3x6+2x4 |  | 米 | 2852
23 |  | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-1kV 3x16+2x10 |  | 米 | 1248
24 |  | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-1kV 3x35+2x16 |  | 米 | 1924
25 |  | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-1kV 3x70+2x35 |  | 米 | 312
26 |  | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-1kV 3x120+2x70 |  | 米 | 520
27 |  | 通讯电缆 | WDZA-DJYPY23 2x2x1 |  | 米 | 13500

## 物资一览表2
物资需求一览表2
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求 数量 | 交货地点 | 交货状态及条件 | 收货单位 | 备注
1 | HHDT-DLKL02（10kV高压电缆） | 10kV电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3×50mm² |  | m | 25000 | 呼和浩特市 | 车板交货；产品外观良好，数量准确，质量良好，证件齐全。 | 中铁武汉电气化局集团有限公司西安分公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程项目中心料库

## 物资一览表3
物资需求一览表3
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求 数量 | 交货地点 | 交货状态及条件 | 收货单位 | 备注
1 | HHDT-DLDLDJ（电力电缆吊架） | 二层钢支架 | ZJ2-C |  | 套 | 700 | 呼和浩特市 | 车板交货；产品外观良好，数量准确，质量良好，证件齐全。 | 中铁武汉电气化局集团有限公司西安分公司呼和浩特市轨道交通1号线一期工程项目中心料库 | 二层吊架
2 |  | 二层钢支架 | ZJ2-B |  | 套 | 100 |  |  |  | 二层平行支架
3 |  | 三层钢支架 | ZJ3-B |  | 套 | 400 |  |  |  | 三层吊架
4 |  | 四层钢支架 | ZJ3-C |  | 套 | 650 |  |  |  | 立式三层支架
5 |  | 五层钢支架 | ZJ5-AG |  | 套 | 1200 |  |  |  | 五层支架(短)
6 |  | 五层钢支架 | ZJ5-B |  | 套 | 2400 |  |  |  | 弧形五层支架