**中国建筑一局（集团）有限公司电线电缆（物资品种）招标公告**

**1. 招标条件**

根据中国建筑一局（集团）有限公司采购管理方针，清华大学新建继续教育综合楼及学生宿舍、迁建附属小学工程（项目名称）迁建小学电线电缆（物资品种）已具备招标条件，招标人清华大学新建继续教育综合楼及学生宿舍迁建附属小学工程（项目名称），现进行公开招标。

**2. 项目概况与招标内容**

2.1项目概况：北京市海淀区双清路14号，建筑面积226009平米（说明本次招标项目的建设地点、规模等）。

2.2招标内容：迁建小学电线电缆（物资品种、质量标准、数量、包件划分、计划交货期等）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资名称 | 规格型号 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 生产  厂家 | 品牌  商标 | 送货城市（区域） |
| 电线电缆 | BTLY-3X50+2X25 | 国标 | 米 | 130.01 |  |  |  |
| 电线电缆 | BTLY-4x25+1x16 | 国标 | 米 | 842 |  |  |  |
| 电线电缆 | BTLY-4X35+1X16 | 国标 | 米 | 209.31 |  |  |  |
| 电线电缆 | BTLY-4X50+1X25 | 国标 | 米 | 54.47 |  |  |  |
| 电线电缆 | BTLY-5X10 | 国标 | 米 | 662.05 |  |  |  |
| 电线电缆 | BTLY-5X16 | 国标 | 米 | 591 |  |  |  |
| 电线电缆 | BTLY-5X4 | 国标 | 米 | 1327.0 |  |  |  |
| 电线电缆 | BTLY-5X6 | 国标 | 米 | 50.27 |  |  |  |
| 电线电缆 | BTLY-5X6 | 国标 | 米 | 286.96 |  |  |  |
| 电线电缆 | BTLY-5X6 | 国标 | 米 | 1209.89 |  |  |  |
| 电线电缆 | BTLY-5X6 | 国标 | 米 | 309.15 |  |  |  |
| 电线电缆 | BTLY-5X6 | 国标 | 米 | 188.2 |  |  |  |
| 电线电缆 | BTLY-5X6 | 国标 | 米 | 431.77 |  |  |  |
| 电线电缆 | RS485总线 | 国标 | 米 | 2545 |  |  |  |
| 电线电缆 | RVVP-4x0.75 | 国标 | 米 | 524.2 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZB-BYJ-1.0 | 国标 | 米 | 11230 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZB-BYJ-1.5 | 国标 | 米 | 4555 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZB-BYJ-10 | 国标 | 米 | 908.01 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZB-BYJ-2.5 | 国标 | 米 | 113850.16 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZB-BYJ-4 | 国标 | 米 | 47632.92 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZB-BYJ-6 | 国标 | 米 | 5974.72 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZN22-YJY 4X150+1X70 | 国标 | 米 | 35.13 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZN-BYJ-1.0 | 国标 | 米 | 2684.52 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZN-BYJ-1.5 | 国标 | 米 | 4107 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZN-BYJ-2.5 | 国标 | 米 | 37627.01 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZN-BYJ-4 | 国标 | 米 | 1486.87 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZN-BYJ-6 | 国标 | 米 | 530.13 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZN-YJY22 4X185+1X95 | 国标 | 米 | 189.55 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZN-YJY22 4X240+1X120 | 国标 | 米 | 187.43 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZN-YJY22 4X95+1X50 | 国标 | 米 | 305.66 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZN-YJY-3X4 | 国标 | 米 | 548.89 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZN-YJY-5x10 | 国标 | 米 | 15.62 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZN-YJY-5X16 | 国标 | 米 | 45.32 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZN-YJY-5X4 | 国标 | 米 | 174.15 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY22 4X120+1X70 | 国标 | 米 | 168.33 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY22 4X150+1X70 | 国标 | 米 | 37.37 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY22 4X185+1X95 | 国标 | 米 | 547.01 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY22 4X240+1X120 | 国标 | 米 | 1828.89 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY22 4X35+1X16 | 国标 | 米 | 305.66 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY22 4X95+1X50 | 国标 | 米 | 585.0 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY-3x4 | 国标 | 米 | 407.77 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY-3x6 | 国标 | 米 | 5910.79 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY-4X2.5 | 国标 | 米 | 87.78 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY-4X25+1X16 | 国标 | 米 | 902.52 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY-4X35+1X16 | 国标 | 米 | 634.23 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY-4X4 | 国标 | 米 | 44.12 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY-4X50+1X25 | 国标 | 米 | 829.36 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY-4X6 | 国标 | 米 | 10.83 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY-4X70+1X35 | 国标 | 米 | 1237.38 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY-4X95+1X50 | 国标 | 米 | 1652.58 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY-5x10 | 国标 | 米 | 1449.1 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY-5X10 | 国标 | 米 | 87.28 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY-5X10 | 国标 | 米 | 306.82 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY-5X16 | 国标 | 米 | 656.38 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY-5X4 | 国标 | 米 | 3098.65 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY-5x4 | 国标 | 米 | 73.0 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY-5X6 | 国标 | 米 | 2329.09 |  |  |  |
| 电线电缆 | WDZ-YJY-5X6 | 国标 | 米 | 28 |  |  |  |
| 电线电缆 | 防水电缆 5X1.5 | 国标 | 米 | 146.0 |  |  |  |
| 电线电缆 | 防水电缆4X2.5 | 国标 | 米 | 290.39 |  |  |  |
| 电线电缆 | 防水电缆4X6 | 国标 | 米 | 27.28 |  |  |  |
| 电线电缆 | 防水电缆5X1.5 | 国标 | 米 | 7.52 |  |  |  |
| 电线电缆 | NH-RVV-2\*1.5 | 国标 | 米 | 50000 |  |  |  |
| 电线电缆 | ZR-RVSP-2\*1.5 | 国标 | 米 | 50000 |  |  |  |
|  | | | | | | | |

2.3招标结果适用范围：清华大学新建继续教育综合楼及学生宿舍、迁建附属小学工程（项目名称）。

2.4 招标、评标方式：采用公开报名、综合评审的方式确定中标单位。

**3. 投标人资格要求**

3.1本次招标要求投标人须具备供应本次招标产品的能力，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.2可以开具符合国家规定及招标人要求的发票。

3.3符合上述条件，经招标人招标工作组资格审查合格后，才能成为合格的投标人。

**4.报名方式与相关要求**

4.1报名时间：以云筑网通知的报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

4.2报名方式：

网络报名，通过“中国建筑电子商务平台”（网址http://www.cscec-buy.com）上进行报名，不接受其他方式报名。

4.3说明：已在“中国建筑电子商务平台”完成正式供应商注册的投标人，直接登录平台输入用户名和密码，成功登录后签收对应的招标公告并点击报名；未在“中国建筑电子商务平台”注册的投标人，需先通过平台网页进行注册，注册信息通过审核合格后，再进行报名。

4.4要求：

①品牌：天津津能、北京华远高科电缆有限公司、河间新宝丰电线电缆有限公司、河北超达电线电缆有限公司

②要求：电线、电缆严格执行国家标准。不能亏方、不能少米数。

③报价时附上各厂家资质，加盖红章(代理商或经销商在原厂资质上加盖代理商或经销商红章）

④含税单价为包干价(运费、装卸费、机械费、复检费等一切费用）

**5. 资格审查**

5.1资格审查资料清单

（1）投标单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证，三证原件（正副本均可）。实行统一信用代码的，提供营业执照原件。

（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权书证明原件。

**6、招标文件发放**

投标人通过资格预审后，招标人通过“云筑电商平台”（网址：http://www.yzw.cn）发布招标文件，具体时间另行通知。

**7、投标文件递交及开标相关要求**

投标文件递交截止时间、开标时间及具体要求详见招标文件。

**8. 联系方式**

招 标 人（项目名称）：清华大学新建继续教育综合楼及学生宿舍、迁建附属小学工程

联 系 人： 毕云龙

电  话：17701353210