华能玉环电厂

输煤系统卸船机高压电缆

询价采购文件

采购编号：FZB-2019-007

| 采购人 | ： | 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 |
| --- | --- | --- |
| 日 期 | ： | 2019年3月 |

# 使 用 说 明

一、《简明标准询价采购文件》适用于《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》第十八条规定的下列条件之一的且经采购承办部门批准的情况：

（一）采购的工程、物资或者服务规格、标准统一、供应充足且价格变化幅度小的；

（二）技术标准或要求相对简单，采购质量标准相对明确，合同估算价相对较低，能够形成充分竞争的。

二、采购人/采购代理机构编制具体采购项目的采购文件只须对采购文件中的采购公告/采购邀请函、供应商须知前附表、合同条款、采购需求文件等部分进行填写和补充，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、采购人/采购代理机构将在中国华能集团有限公司电子商务平台上发布采购公告/采购邀请函，发布的采购公告/采购邀请函作为采购文件的一部分。如后续发布变更邀请函或第二次采购邀请函，也将作为采购文件的一部分。

四、供应商须知前附表、供应商须知正文、响应文件格式附件中对于同一表述的内容、使用了相同的条款号，便于条款前后对应，避免条款前后不一致。

五、《简明标准询价采购文件》中第四章合同条款及格式、第五章采购需求由采购人根据采购项目具体特点和实际情况编制，应尽量简化。

目 录

使 用 说 明	1

第一章 采购公告	5

第一章 采购公告（合格供应商公开）	6

1. 采购条件	6

2. 项目概况与采购范围	6

3. 供应商资格要求	6

4. 采购文件的获取	7

5. 响应文件的递交	7

6. 发布公告的媒介	7

7. 联系方式	7

第二章 供应商须知及前附表	9

供应商须知前附表	10

1. 适用范围	11

2. 定义	11

3. 询价费用	11

4. 现场踏勘	11

5. 采购文件的构成	11

6. 采购文件的澄清、修改、补充	12

7. 编制基本要求	12

8. 语言和计量单位	13

9. 报价	13

10. 报价货币	13

11. 响应保证金	13

12. 采购有效期	14

13. 响应文件递交截止时间及地点	14

14. 响应文件的修改和撤销	14

15. 询价小组	14

16. 开启响应文件	15

17. 评审方法	15

18. 确定成交供应商	15

19. 采购结果公告	15

20. 成交通知	15

21. 签订合同	15

22. 其他需要补充的内容	15

第三章 评审办法	15

一、总则	15

二、评审方法	16

三、评审程序	16

四、推荐成交供应商	17

第四章 合同条款及格式	18

第五章 采购需求	26

1、总则	27

2、应遵循的标准	27

3、技术要求	28

1.10 设计条件与环境条件	28

1.11 电缆基本要求	31

1.12 电缆技术要求	32

1.13 质量保证	34

1.14 包装和运输	34

1.15 供货清单	34

1.16 技术资料	36

1.17 交货进度	36

1.18 技术服务与质量承诺	36

1.19 技术要求	36

1.20 差异表	36

第六章 响应文件格式	37

一、授权委托书	40

二、报价部分	41

三、商务部分	42

四、技术部分	43

第一章 采购公告

第一章 采购公告（合格供应商公开）

华能玉环电厂输煤系统卸船机高压电缆采购公告

采购编号：FZB-2019-007

## 1. 采购条件

本项目输煤系统卸船机高压电缆采购采购人为华能国际电力股份有限公司玉环电厂，资金来源为企业自筹，该项目已具备采购条件，现对输煤系统卸船机高压电缆采购 进行合格供应商公开询价。

## 项目概况与采购范围

项目概况：华能玉环电厂卸船机高压卷盘电缆由于电缆内部应力不一致，导致高压电缆扭曲鼓包发生形变，严重影响卸船机的安全运行，因此购买一根高压电缆进行更换，以保障卸船机的安全运行。

采购范围：高电压等级卷筒机电缆（规格：3X95+2X50/2带多模光纤、12或24芯、芯径62.5μm）240米（单根供应，中间无接头无截断）及相关资料文件。

交货地点：华能玉环电厂物资站。

交货时间：合同签订后四个月内。

## 3. 供应商资格要求

3.1 通用条件：

供应商须为集团公司级、采购人所属的二级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。

（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。

3.2 专项条件：

3.2.1 资质要求：            /             。

3.2.2 业绩要求：            /             。

3.2.3 是否允许联合体：      不允许         。

3.2.4 是否接受代理商：       接受          。

3.2.5 应具备的其他要求：     /            。

## 4. 采购文件的获取

4.1 有意向的供应商可从     年   月   日  时起至    年    月   日  时止（北京时间，下同），登陆电子商务平台进行报名。（平台公布时间为准）

4.2 采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费：   0   元。

## 5. 响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台，完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。

5.2 递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。

5.3 响应文件的递交截止时间：     年   月   日    时    分；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。（平台公布时间为准）

## 6. 发布公告的媒介

本次采购公告在电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。

## 7. 联系方式

| 采 购 人： | 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 | 采购代理： | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 浙江省玉环市大麦屿下青塘 | 地 址： | / |
| 邮 编： | 317600 | 邮 编： | / |
| 电 话： | 0576-87177161 | 电 话： | / |
| 电子邮箱： | witmo@163.com | 电子邮箱： | / |
| 联 系 人： | 刘女士 | 联 系 人： | / |

2019年4月   日

第二章 供应商须知及前附表

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人及联系方式 | 详见第一章采购公告/采购邀请函 |
| 4.1 | 踏勘现场 | (不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 6.1 | 采购文件的澄清、修改、补充 | 供应商需在____年____月____日前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。（平台公布时间为准） |
| 9.6 | 最高限价 | (无 □有，最高限价： |
| 9.7 | 采购代理服务费 | (无 □有，服务费收取标准： |
| 10 | 报价货币 | (人民币 □其他： |
| 11.1 | 响应保证金 | (无 □有，按照以下方式： 响应保证金的金额： 响应保证金的形式： 响应保证金的递交截止时间为：__ __年 月 日 时之前 开户银行及账号如下： 账户名称： 开户银行： 账 号： |
| 12.1 | 采购有效期 | 自响应文件递交截止时间起 120 个日历日 |
| 13 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：__ __年 月 日 时 分（平台公布时间为准） |
| 16.1 | 开启响应文件的开始时间及地点 | 开启响应文件开始时间：__ __年 月 日 时 分（平台公布时间为准） |
| 16.2 | 谈判时间及地点 | 谈判开始时间__ __年 月 日 时 分（平台公布时间为准） 谈判地点：华能集团电子商务平台 |
| 21.3 | 履约担保 | (不提供 □提供，履约担保金额： 履约担保形式： |
| 22 | 其他需要补充的内容 | 请供应商在报价时同步将商务、技术、价格文件电子版（须按照要求格式签字或盖章后扫描制作成PDF文件）正本1份上传电子商务平台。 |

备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

## 1. 适用范围

本采购文件仅适用于本项目公告/邀请函中所述项目。

## 2. 定义

2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。

2.3 成交人：指最终被授予合同的供应商。

## 3. 询价费用

供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 4. 现场踏勘

4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 5. 采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章	 采购公告/采购邀请函

第二章	 供应商须知及前附表

第三章	 评审办法

第四章	 合同草案

第五章	 采购需求

第六章	 响应文件格式

5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。

5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。

5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

## 6. 采购文件的澄清、修改、补充

6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。

6.2采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长询价文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。

## 7. 编制基本要求

7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

## 8. 语言和计量单位

8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

## 9. 报价

9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

9.4 供应商不得以低于成本报价。

9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

9.7 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

## 10. 报价货币

采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

## 11. 响应保证金

11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4 响应保证金的退还

成交人与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。

## 12. 采购有效期

12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

## 13. 响应文件递交截止时间及地点

13.1供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。

13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

## 14. 响应文件的修改和撤销

14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

## 15. 询价小组

15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。

15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。

## 16. 开启响应文件

16.1 在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。

16.2 供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。

## 17. 评审方法

评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

## 18. 确定成交供应商

采购人按询价小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。

## 19. 采购结果公告

采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告。

## 20. 成交通知

20.1 采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。

## 21. 签订合同

21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。

21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

21.3 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

## 22. 其他需要补充的内容

第三章 评审办法

## 一、总则

1.评审依据

1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；

1.2采购文件及其有效的补充文件。

2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

## 二、评审方法

本项目采用经评审的最低价法。

## 三、评审程序

询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1. 初步评审

询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1 供应商资格条件不满足采购文件要求；

1.2 供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；

1.3 响应文件附有采购人不能接受的条件；

1.4 供应商报价超出最高限价（如有）；

1.5 国家相关法规规定的其它否决条款。

如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2. 详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。

2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。

2.3 报价评审，询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。

如详细评审阶段，商务和技术评审中有一项不通过，将视为否决供应商投标。不再进入后续评审。

3. 评审报告

3.1 在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

3.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。

## 四、推荐成交供应商

询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。

第四章 合同条款及格式

# 输煤系统卸船机高压电缆采购采购合同

- 合同双方：

华能国际电力股份有限公司玉环电厂，以下简称买方。

------------------------------------------------，以下简称卖方。

买卖双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用原则，经充分友好协商达成协议，同意按以下条款签订本合同。

- 合同设备及价格

本合同总价为   元，大写：----------（含税费）。合同价格包括适用于长途内陆运输和多次装卸装卸搬运的坚固包装，以及货物堆放、装到车辆、运输保险和将货物运到指定地点的一切费用。

供货范围及价格：                                              单位：（元）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格小计 | 技术要求 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 付款方式

3.1本合同使用人民币，以电汇方式付款。

3.2到货验收合格后，买方收到卖方应提交的货物和下列单据，经审核无误三十天内支付合同总价的100%，总计￥--------元人民币（大写：------）。

附：

1）到货设备清单一份。

2）此批到货设备（100%）货值的增值税（13%）发票正本一份。

3.3  合同执行过程中如遇国家调整增值税税率，则按调整后税率执行，同时合同总价按不含税价不变的原则进行相应调整。

- 交货时间与地点

交货时间：合同签订后四个月内交货。

交货地点：华能玉环电厂物资仓库

备注：随货物提供到货物资清单一份。

- 包装与交货方式

卖方提供的合同货物，应有适合于公路长途运输、多次搬运与装卸的坚固包装，保证合同设备在运输与装卸过程中完好无损。

- 技术资料的交付：随设备一起交货，在满足合同技术要求情况下，提供设备的原产地证明或报关单等证明文件，以备买方核查是否为进口件。如卖方不能按照买方要求提供上述文件，买方有权拒付货款。

- 质量保证、所有权担保、知识产权担保

7.1卖方所供设备应是全新的、技术先进的、并且是成熟可靠的。卖方应对所提供的所有设备与配套件包括外购件的质量负责。

7.2双方确认的本合同设备的供货商及分包商，未经买方同意不得改变。

7.3对卖方选择的设备分包商，必须事先经买方确认。卖方应对分包设备的设计、质量、交货进度、接口、技术服务等技术和商务方面的问题负全责。

7.4如果在合同执行过程中发现短缺、或经复检确认存在质量问题，卖方应在买方要求的时间内，将上述短缺补齐或更换，由此产生的一切费用由卖方承担。

7.5在安装与调试过程中，如果因为卖方技术指导错误而造成某个设备报废，卖方应负责补供这个报废的设备，由此产生的一切费用由卖方承担。

7.6在质保期内，由于卖方的过失或疏忽造成的设备的损坏或潜在缺陷，卖方应免费负责现场维修，并提供备品备件，并赔偿买方所遭受的直接损失。

7.7标的物所有权担保：卖方保证对本合同下的产品在向买方交付并转移所有权之前拥有合法的所有权，且该产品无设定任何不为买方所知的他物权，如留置权、抵押权等。即保证买方依照本合同取得该产品所有权后，不会为任何第三方对该产品提出异议或追索，否则，卖方应尽力维护买方对该产品的所有权，并承担因此给买方造成的全部损失。

7.8知识产权担保：卖方承诺并保证对其向买方提供的产品或服务所采用的技术及方案等拥有合法的知识产权或合法的使用权。若买方因购买或使用卖方提供的产品而被任何第三方就知识产权侵权提出仲裁、诉讼等索赔请求，卖方应尽力积极配合买方进行仲裁或诉讼，必要时尽其可能地直接参与到买方为此而进行的仲裁或诉讼活动中，并承担因此给买方造成的全部直接损失及不能完全履行合同的违约责任。

- 违约责任：合同任何一方不能按照本合同的约定履行合同义务的，应遵循诚实信用的原则要求对方承担违约责任。

8.1由于卖方责任，在性能保证考核试验后不能达到技术协议所规定的一项或多项保证指标时，卖方应在买方要求期限内免费进行处理，若超过要求期限仍不能达到保证指标，卖方应承担罚款，最大罚款总金额将不超过合同总价的20%。

8.2考核标准：详见技术规范书。

8.3对安装、试运行有重大影响的货物迟交超4周时，买方保留与卖方协商的权力，共同商定卖方应向买方赔偿买方的损失，如协商不能达成一致时，买方有权终止部分或全部合同。

8.4如果由于卖方责任所造成的修理或换货而使合同设备的起动延误时，卖方虽已承担了修理或换货的义务，但还应按设备迟交扣款，时间从发现缺陷之日开始计算至该设备纠正缺陷后或在现场完成修好的日期为止。如果卖方要求在现场进行修理，买方应尽量提供充分的合作，发生的费用将由卖方负担。

- 纠纷解决方式：双方因本合同发生的一切争议应由双方协商一致解决；不能达成一致的，任何一方可向台州仲裁委员会申请仲裁，仲裁费用除另有约定外，由败诉一方承担。在仲裁期间，除提交仲裁的事由外，合同仍应继续履行。

- 合同生效、变更及其他：

10.1本合同一式6份，买方执4份，卖方执2份，具有同等法律效力。自双方授权代表签字并盖章后生效。

10.2未经买方同意卖方不得对本合同的内容（包括附件）作任何变更，但买方可以在征得卖方同意后对合同内容进行变更，修改，取消或补充。

10.3如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的明确意思表示或者行为时，买方应以书面形式通知卖方加以纠正。卖方在接到通知后三十天内应对该项违反做出修正。如果得不到纠正，买方有权宣布暂停本合同的一部分或全部。对于这种暂停，买方无须出具变更通知书，由此而发生的一切费用和损失将由卖方负担。

10.4双方任何一方未取得另一方事先书面同意，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。卖方在取得买方同意后而选定的分包商应被视为同卖方一样为履行本合同对买方承担责任，卖方应对其分包商的行为承担全部责任。

10.5本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得泄露给与合同设备无关的第三方，除非合同另有规定。

合同双方签字、信息页（本页为合同不可缺少的组成部分）

买方：                                   卖方：

华能国际电力股份有限公司玉环电厂         ***************************

法人代表或委托代理人签字：	法人代表或委托代理人签字：

日   期：                               日   期：

| 买方信息： 名称：华能国际电力股份有限公司玉环电厂 地址：浙江玉环县大麦屿街道下青塘 邮政编码：317604 联系人：***** 电话： 0576-87177161 传真： 0576-87177000 开户银行：建设银行玉环县支行大麦屿分理处 账号：33001667252059111111 税号：91330000744117463P | 卖方信息： 名称：********************** 地址：************************** 邮政编码：******************** 联系人：******************** 电话：*********** 传真：********************* 开户银行：********************** 账号：************************** 税号：************************ |
| --- | --- |

## 附件   廉洁协议

廉洁协议

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于招投标法、合同法等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家法律法规和廉政建设的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受任何形式的现金、储值卡有价证券、支付凭证及贵重物品等。

（二）不准以任何名义向乙方索要合同以外的各种费用，不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便，不准借用乙方的通讯工具、交通工具和高档办公用品等，不准接受乙方的各种变相资助。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准借用任何名义（包括甲方亲属、亲友）参与乙方股份，不准利用职权和职务影响为个人、亲属、亲友谋取不正当利益。

（六）除合同特别约定外，不准向乙方介绍或指定项目分包或相关单位；不准向乙方推销或指定使用各种材料及设备等；不准利用职权为其它单位和个人向乙方推销各种材料及设备等提供方便。

（七）不准在非工作场所接受乙方工作人员对该项目有关事项的问询；不准利用商业秘密、业务渠道等谋取个人私利，或将其提供、泄漏给乙方或其它单位和个人。

（八）在资质审核、公开招投标、定（议）标、合同签订、验收和结算过程中，必须遵守电厂内控程序的规定，不得违背诚信与公正原则，不得向乙方单位或个人提出合同约定以外的其它无理要求，不得故意刁难乙方单位，影响正常的业务开展。

（九）甲方如果发现乙方有违反自身廉洁责任之行为者，应予以坚决抵制，并及时向电厂纪检监察部门反映，主动上交现金、储值卡有价证券、支付凭证及贵重物品等。

第三条  乙方的责任

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送或变相赠送现金、储值卡、有价证券、支付凭证及贵重物品等，不准向甲方人员许诺、暗示实施经济回扣等各种商业贿赂及不正当交易行为，诱惑甲方人员影响公务。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等。

（六）不准利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等；不准为谋取自身利益与甲方人员就合同的谈判、签订、履行及违约责任的追究等私下进行交涉，以达成伤害甲方利益的某种默契。

（七）甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

（八）乙方如果发现甲方有违反自身廉洁责任之行为者，应予以坚决拒绝，并可通过电话、信件等形式进行举报。

举报电话：0576-87177088

厂内举报信箱位置：电厂综合楼一楼南楼梯侧

举报信件邮递地址：浙江省台州市玉环市大麦屿开发区华能国际电力股份有限公司玉环电厂 纪检审计部收 邮编：317604

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定甲方单位给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。乙方单位有权取消或中止合同。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定由乙方单位给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。同时甲方单位有权取消或中止合同，并取消乙方的合格承包商、供应商资格。

（三）双方应自觉履行本协议书并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。乙方举报甲方违规违纪行为的，甲方有责任为乙方举报人保密，并保证乙方不会在正常业务中受不公平待遇。

第五章 采购需求

# 1、总则

  - 本技术要求书适用于华能玉环电厂卸船机高压电缆的采购工作。它提出了电缆的功能设计、结构、性能、试验和生产厂家等方面的技术要求，解释权归买方。

  - 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合有关工业标准、国家标准和本规范书的优质产品。

  - 如果供应商没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着供应商提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议或偏差（无论多少）都必须清楚地表示在技术规范书中的 “差异表”中。

  - 如果买方、供应商有除本技术规范书以外的其他要求，以书面形式提出，作为本规范书的补充。

  - 本规范书所使用的标准如遇与供应商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

  - 供应商在设备采购销售中发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与买方无关，由供应商承担相应的法律责任和费用，不得影响买方的利益。

  - 所有文件、图纸采用中文，相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等均应使用中文。

  - 本技术要求书经供应商书面确认后，作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

  - 本技术规范书未尽事宜，由供应商、买方双方协商确定。

# 2、应遵循的标准

GB/T 12706.2-2002  额定电压1kV（Um=1.2kv）到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第二部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆

IEC 60502.2-1997 额定电压 1～ 30kV挤包绝缘电力电缆及其附件第二部分：额定电压6kV～30kV电缆

GB/T18380.3-2001 电缆在火焰条件下的燃烧实验第3部分成束电线或电缆的燃烧实验方法

IEC  332-3       电线电缆的成束燃烧实验

GB/T 2951-1997   电缆绝缘和护套材料通用实验方法

GB/T 3956        电缆的导体

GB6995           电线电缆识别标志

JB T 8137        电线电缆交货盘

GB/T 3953        电工圆铜线

GB/T 3956        电缆的导体

VDE  0250        特殊橡胶芯导线（德国电工学会）

# 3、技术要求

## 设计条件与环境条件

    - 工程概况

华能玉环电厂位于浙江省玉环县，拥有4*1000MW超超临界燃汽轮机发电机组，于2007年11月全部投产。输煤码头共有四台由上海振华港口机械股份有限公司生产的绳索牵引式桥式抓斗卸船机，具有先进的操作和保护系统，作为电厂原料码头前沿的重大设备。

每台卸船机为四卷筒差动补偿牵引小车式抓斗卸船机，可沿码头轨道作工作或非工作性运行，有效工作运行距离为±170米，本机专用于卸煤炭（容量为0.85t/m³），实际额定卸煤能力为1500t/h，最大能力1800t/h。

卸船机还装有铆钉装置及防风系缆装置，以在非工作状态时防台抗风，本机海侧主梁可扬起80°，不妨碍船的靠岸，离港等工作。同时动力由地面转接箱提供，供电电源为6KV，3相，50HZ，经地面接线箱，卸船机的电缆卷筒送至主开关柜，分别输出给主、辅变压器，然后进入设在机房内的主驱动和辅助开关柜。

3.1.2 卸船机整机技术参数

3.1.3卸船机电缆卷盘技术参数

注：电缆必须符合上述表格电缆卷盘集电器所有技术参数。

3.1.4环境条件

电厂所在的玉环县属中亚热带海洋性季风气候，气候温和湿润，四季分明，雨量丰沛，日照充足，全年风向风速季节变化明显。本地区的主要雨季分为梅汛期（4月16日至7月15日）和台汛期（7月16日至10月15日）两个，降水量相对集中于5至9月。玉环县受台风影响频繁，是引起狂风、暴雨的最大灾害性天气。根据玉环气象站1960-2014年实测资料统计，各气象要素特征值如下：

累年平均气压：                 1004.9hPa

年最高气压：                   1028.4hPa

年最低气压：                   954.1hPa

累年平均气温：                 17.0℃

极端最高气温：                 34.7℃

极端最低气温：                 -5.4℃

累年平均相对湿度：             80%

累年最小相对湿度：             8%

最大的月平均相对湿度       91%（此时月平均最高气温25.5oC）

累年平均水汽压：               17.7hPa

累年平均降水量：               1368.9mm

累年最大24小时降水量：        284.6mm

累年最大1小时降水量：         147.0mm

累年最长连续降水日数：         18d

累年最大过程降水量：           225.3mm

累年平均蒸发量：               1379.0mm

累年平均雷暴日数：             37.5d

累年平均雾日数：               49d

累年最大积雪深度：             14cm

累年平均风速：                 5.2m/s

累年十分钟平均最大风速： 40.6m/s（1994年8月21日）

累年瞬时最大风速：        50.4m/s（1994年8月21日）

电厂50年一遇10m高基本风压：  0.8kN/m2 （初步）

全年主导风向：                 N（16%）

夏季主导风向：                 SW

冬季主导风向：                 N

最大月平均盐雾含量：           0.7425mg(NaCl)/m3

盐雾颗粒直径：                 ≤5μm

## 电缆基本要求

电缆应适合轨道系统、传输线、机械工具特别是起重机、斗轮机、卷扬机、集装箱吊桥等在一个水平面上反复移动强力弯折的设备上，适合在干燥或者潮湿的环境中使用，适应恶劣的气候。

3.2.1电缆导体的额定运行温度为不高于90℃。

3.2.2短路时电缆导体的最高温度不超过100℃。

3.2.3短路时间不超过5s。

3.2.4电缆最小弯曲半径：不大于7倍电缆的实际外径。

3.2.5阻燃及耐火要求：阻燃（难燃）电缆阻燃特性要求：符合GB/T 18380.3规定的C类试验。

3.2.6电缆外径：偏差不得超过标称值±2mm。

3.2.7成品电缆标志：成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面和计米长度标志，不得连续500mm内无标志。

3.2.8试验：供应商必须对所提供电缆按GB/T 12706以及本技术规范书要求进行相关试验。供应商应提前 20天通知买方相关试验项目进行的时间、地点，买方在 10天内答复供应商是否去见证参与试验项目的验收。试验报告除附在电缆盘上以外，还应汇总三份原件送达买方。

3.2.9 出厂试验要求：供应商提供材料证明书和工厂试验数据，以证明符合技术要求和合同的要求。对于一些重要的检查和试验项目，买方有权委托具备相关资质的机构进行检查和试验，一旦发现试验和检查项目不符合有关要求，供应商在接到买方通知确认后，30个工作日内无条件更换同型号货物。

试验项目：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻试验 | GB/T 3048.4 |
| 2 | 局部放电试验（1） | GB/T 3048.12 |
| 3 | 交流电压试验（2） | GB/T 3048.8 |
| 说明 | （1）局部放电试验在1.73Uo时，放电量小于5PC。 （2）交流电压试验要求3.5Uo,持续5min绝缘不击穿。 |

具体试验项目，参照有关规定。

## 电缆技术要求

本次采购的卸船机高压动力电缆要求规格 6KV 3X95+2X50/2 同时具有一根多模光纤，芯数为12或24，芯径为美标62.5μm，经调研周边电厂卸船机高压卷筒电缆使用情况：其中我厂目前正在使用的电缆品牌为Prysmian电缆，石洞口一厂使Tratos电缆，宁波北仑电厂使用Nexans电缆，目前使用状况良好。具体要求为高电压等级卷筒机电缆（可承受高应力）。其技术参数除应符合GB/T 12706的要求，还应满足本规范书以下要求：

| 序号 | 项目 | 数据 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 高电压等级卷筒机电缆（可承受高应力） |
| 1 | 型号 | 3X95+2X50/2 带多模光纤（12芯或24芯 芯径为美标62.5μm） |
| 2 | 性能指标 | 不低于Prysmian、Tratos、Nexans性能要求 |
| 3 | 额定电压 | 6KV |
| 4 | 导体 | 多股超细精绞无氧纯铜丝 |
| 5 | 使用温度 | 80°至-30° |
| 6 | 弯曲半径 | 弯曲半径为7.0D |
| 7 | 最大移动度 | 0.41m/s |
| 8 | 耐油性 | 符合EN60811-1-1标准 |
| 9 | 阻燃特性 | 符合EN50265-2-1标准 |
| 10 | 导体 | 超细铜丝编织成然后绞在一起 [符合 DIN VDE0295 5/6及IEC228 5/6标准] |
| 11 | 电缆尺寸 | 240 |
| 12 | 绝缘材料 | 内护套：polychloroprene 外护套：polychloroprene |
| 13 | 电缆特征 | 防水，防油，耐寒，抗紫外线，耐磨，阻燃，弯曲寿命600万次以上 |
| 14 | 适应环境 | 适用于轨道系统，可抗拉力，抗扭力，抗机械压力。 |

注：电缆必须符合本规范所有技术参数并符合现场实际使用工况。

3.3.1高压电缆具有防水，防油，耐寒，抗紫外线，耐磨，阻燃，弯曲寿命600万次以上。

3.3.2高压电缆的绝缘级具有高机械性能的特殊改性护套、符合VDE0295  CLASS 5标准绝缘。

3.3.3电缆外护套打印：制造厂名称、电缆名称、型号、电缆的主要参数（电压等级、长度标码等）。

3.3.4明确要求：供应商供货时必须提供电缆原产地证明、报关材料复印件、电缆原生产厂出厂试验报告、运输过程中的运输单以及商检合格证等所有证明电缆自然情况的一切资料。

3.3.5为使高压电缆能够适应设备各种运行工况，供应商设计和制造应符合下列标准的规定。详见下表：

| 标准代号 | 名 称 |
| --- | --- |
| EN60811-1-1 | 耐油性 |
| IEC332-1,CEI20-35.FT1 | 阻燃特性 |
| VDE0295 CLASS 5 | 高压电缆的绝缘级 |
| EN 60228 | 高压电缆导体 |

## 质量保证

3.4.1供应商提供的合同设备满足本规范书所提的技术要求。

3.4.2供应商向买方保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品。在材料选择方面准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。能满足供应商卸船机正常运行和维护的要求。

3.4.3供应商具备有效方法，控制电缆的质量和服务，使其符合本规范书的要求。

3.4.4如在安装和质保期期间买方发现电缆存在缺陷、损坏情况，在证实设备储存、安装、维护和运行都符合要求时，供应商必须在30日内免费更换。

## 包装和运输

3.5.1高压电缆的包装符合GB/T13384标准的规定，并采取防雨、防潮、防锈、防振等措施，以免在运输过程中由于振动和碰撞引起电缆绝缘的损坏。

3.5.2包装件符合运输作业的规定，避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏。

3.5.3运输作业标志（包括防潮、防震、放置位置方向、重心位置、绳索固定部位等）；发货标志：出厂编号、箱号、发货站（港）、到货站（港），体积（长×宽×高），设备名称、毛重（公斤），发货单位，收货单位。

3.5.4供应商交付至买方的设备必须是完好、无缺陷、无损伤的技术先进、成熟可靠的全新产品。包装、运输过程中产生的损坏、损伤等故障损失由供应商承担。

## 供货清单

投标供货明细表（该明细表如与技术文件要求存在差异，按较高要求执行）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高电压等级卷筒机电缆（可承受高应力） | 3X95+2X50/2带多模光纤 12芯或24芯 芯径62.5μm | 240米（单根供应，中间无接头无截断） |  |

- 设备备品

- 资料文件

| 序号 | 名称 | 内容要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆相关技术资料 | 1、电缆终端电缆头制作工艺要求及注意事项 2、电缆中间接头制作工艺要求及注意事项 3、电缆日常使用、维护工艺要求及注意事项 4、其他相关工艺要求 | 5份 | 纸质版 4份，电子版 1份（电子版分别包括word版和PDF版） |
| 2 | 电缆试验报告 | 1、导体直流电阻试验 2、局部放电试验 3、交流电压试验 4、其他相关试验 | 5份 | 纸质版 4份，电子版 1份（电子版分别包括word版和PDF版） |
| 明确要求：高电压等级卷筒机电缆（可承受高应力）要求单根供应，全长 240米， 中间无接头无截断。 |

## 技术资料

提供的资料满足设备运行和检修(含检修步骤及测量方法、技术工艺标准等)的需要，所有文本资料如有外语文件，要求翻译为中文提供。

试验报告：供应商应提供符合GB/50150-2006电气交接试验标准的试验报告。

## 交货进度

合同签订后4个月内。

## 技术服务与质量承诺

3.9.1供应商提供 24小时技术服务支持，在接到买方到现场服务的要求后，24小时内到达现场。

## 技术要求

3.10.1技术内容包括供应商单位的企业简介，包括电缆终端电缆头制作工艺要求及注意事项。

3.10.2提供电子版标书，word版、PDF版各一份，word版与PDF版标书存在差异，以PDF版标书为准。

## 差异表

| 序号 | 技术规范书 | 响应文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

第六章 响应文件格式

项目采购

响 应 文 件

采购编号：

供应商：	        （盖章）

日  期：    年   月   日

目  录

一、授权委托书

二、报价部分

三、商务部分

四、技术部分

## 一、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改        采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。

供应商：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

年       月       日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。

## 二、报价部分

1.报价说明

1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。

2.响应报价表

2.1报价汇总表（格式）

报价表

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 报价 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输煤系统卸船机高压电缆 |  | 报价为含税价 税率 13 % |
| 备注：报价含税费。 |

注1：合同设备电厂/施工现场买方指定地点交货价格（其中包括运杂费用，运输、保险等费用无需单独列出）。在保证交货期的前提下，无论采用何种运输方式保持总价不变；

注2：合同执行过程中如遇国家调整增值税税率，则按调整后税率执行，同时合同总价按不含税价不变的原则进行相应调整！

供应商名称：   （盖章）

年     月     日

2.2分项报价表

格式自拟。

## 三、商务部分

商务部分摘要表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 股权结构 | XX：A%； YY：B%； |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资本金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 类似业绩列表 |  |
| 备注 |  |

后附企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、类似业绩合同扫描件等资料影印件。

供应商全称：      （盖章）

日     期：

## 四、技术部分

供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。

（供应商根据采购文件中第五章采购需求的要求进行编制，需对实质性技术要求进行响应。）