## Sheet1
注意事项：
1．报价表中的各设备单价为含税综合单价，综合单价包括但不限于设备费、技术服务（包括指导安装调试等）/培训费、检查/试验、包装费、装卸费、运输费、技术资料费、保险费、管理费、利润、税费等费用。报价条件为合同设备电厂/施工现场买方指定地点交货价格。支付条款计划设置为：到货验收合格支付合同总价95%，质保期满后支付剩余5%，质保期为到货验收合格后24个月。如在合同执行过程中国家出台增值税税率调整政策，则按照最新税率进行结算，保持税前价格不变。
2．必须上传报价明细表作为附件（详见下面模板）。表格中的“品牌/制造厂”、“型号/规格参数”两栏为必填项，不能空着，不能写成“国产优质”、“定制”等不确定内容，品牌或型号应唯一，不能填写两个及以上。
3．必须上传满足供应商资质条件要求的证明文件，本项目供应商资质要求是： （1）应具有本次采购设备或类似项目的供货业绩和能力； （2）供应商营业执照经营范围应能覆盖本项目采购范围且在有效期内； （3）投标单位应具有电缆行业生产许可证，通过ISO9000系列质量管理体系认证，且证书均在有效期内。本项目不接受代理商报价。
4．如需技术澄清答疑，请联系我公司技术负责人【王昊宇，0631-7357728】；如遇供应商注册及准入问题，请联系我公司商务负责人【于超，0631-7357653】。
BOP子项电缆采购项目报价明细
序号 | 名 称 | 采购技术参数（或相当于以下配置） | 品牌/制造厂 （必填项） | 型号/规格参数 （必填项） | 计划交货时间 （采购方需求） | 计划交货日期 （必填项） | 税率 （%） | 单位 | 数量 | 含税单价（元） （必填项） | 含税小计（元） （必填项） | 备注
1 | 电力电缆 | YJV5*4 |  |  | 2019.06.20 |  |  | 米 | 2500
2 | 电力电缆 | YJV3*16 |  |  | 2019.06.20 |  |  | 米 | 2500
3 | 电力电缆 | YJV 4*2.5 |  |  | 2019.06.20 |  |  | 米 | 3000
4 | 电力电缆 | YJV5*16 |  |  | 2019.06.20 |  |  | 米 | 2500
5 | 电力电缆 | YJV3*4 |  |  | 2019.06.20 |  |  | 米 | 2000
6 | 电力电缆 | YJV 4*6 |  |  | 2019.06.20 |  |  | 米 | 2000
7 | 电力电缆 | YJV5*6 |  |  | 2019.06.20 |  |  | 米 | 1000
8 | 电力电缆 | YJV3*2.5 |  |  | 2019.06.20 |  |  | 米 | 1000
含税总价（元） |  |  | 0
单位名称：************
联系人：****** 联系方式：******
日期：****年**月**日