## 报价
中国建筑集中采购管理表格
|  | 物资采购招标清单 | [8 empty] | 表单编号
CSCECIE-MM-B10404
单位名称：亨斯迈定制厂房项目
报价单位： | [5 empty] | 联系人： 联系方式：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 计划数量 | 不含税单价 | 不含税金额 | 税率 | 税额 | 价税合计 | 品牌 | 供货周期 | 备注
1 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6-1KV-3X2.5mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 234.78 |  | 0 | 13% | 0 | 0
2 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6-1KV-4X120+1X70mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 4395.04 |  | 0 | 13% | 0 | 0
3 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6-1KV-4X16mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 335.53 |  | 0 | 13% | 0 | 0
4 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6-1KV-4X2.5mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 318.76 |  | 0 | 13% | 0 | 0
5 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6-1KV-4X25+1X16mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 45.5 |  | 0 | 13% | 0 | 0
6 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6-1KV-5X10mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 196.56 |  | 0 | 13% | 0 | 0
7 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6-1KV-5X16mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 2152.15 |  | 0 | 13% | 0 | 0
8 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6-1KV-5X2.5mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 210.99 |  | 0 | 13% | 0 | 0
9 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6-1KV-5X6mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 41.08 |  | 0 | 13% | 0 | 0
10 | 电力电缆 | NH-YJV22-0.6-1KV-4X95+1X50mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 701.1537 |  | 0 | 13% | 0 | 0
11 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6-1KV-3X10mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 314.6 |  | 0 | 13% | 0 | 0
12 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6-1KV-3X2.5mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 4400.5 |  | 0 | 13% | 0 | 0
13 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6-1KV-3X4mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 44.07 |  | 0 | 13% | 0 | 0
14 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6-1KV-3X6mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 48.62 |  | 0 | 13% | 0 | 0
15 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6-1KV-4X120+1X70mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 833.82 |  | 0 | 13% | 0 | 0
16 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6-1KV-4X2.5mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 2518.1 |  | 0 | 13% | 0 | 0
17 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6-1KV-4X25+1X16mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 3530.8 |  | 0 | 13% | 0 | 0
18 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6-1KV-4X35+1X16mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 757.9 |  | 0 | 13% | 0 | 0
19 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6-1KV-4X50+1X25mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 1348.1 |  | 0 | 13% | 0 | 0
20 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6-1KV-4X95+1X50mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 375.57 |  | 0 | 13% | 0 | 0
21 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6-1KV-5*10mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 367.64 |  | 0 | 13% | 0 | 0
22 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6-1KV-5X10mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 651.781 |  | 0 | 13% | 0 | 0
23 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6-1KV-5X16mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 1748.5 |  | 0 | 13% | 0 | 0
24 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6-1KV-5X2.5mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 3281.46 |  | 0 | 13% | 0 | 0
25 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6-1KV-5X4mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 370.5 |  | 0 | 13% | 0 | 0
26 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6-1KV-5X6mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 672.035 |  | 0 | 13% | 0 | 0
27 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6-KV-5X10mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 45.331 |  | 0 | 13% | 0 | 0
28 | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6-1KV-4X35+1X16mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 213.1818 |  | 0 | 13% | 0 | 0
29 | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6-1KV-4X70+1X35mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 341.2526 |  | 0 | 13% | 0 | 0
30 | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6-1KV-5X16mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 383.5 |  | 0 | 13% | 0 | 0
31 | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6-1KV-5X6mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 531.57 |  | 0 | 13% | 0 | 0
32 | 电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*150mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 45.5 |  | 0 | 13% | 0 | 0
33 | 电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*240mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 390 |  | 0 | 13% | 0 | 0
34 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6-1KV-3X2.5mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 15.47 |  | 0 | 13% | 0 | 0
35 | 电力电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV-5*10mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 78 |  | 0 | 13% | 0 | 0
36 | 电力电缆 | ZR-YJV22-0.6-1KV-5X10mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 1606.8 |  | 0 | 13% | 0 | 0
37 | 控制电缆 | ZC-KYJV-0.45-0.75KV-10X1.5mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 134.55 |  | 0 | 13% | 0 | 0
38 | 控制电缆 | ZC-KYJV-0.45-0.75KV-4X1.5mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 1595.1 |  | 0 | 13% | 0 | 0
39 | 控制电缆 | ZC-KYJV-0.45-0.75KV-7X1.5mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 522.6 |  | 0 | 13% | 0 | 0
40 | 控制电缆 | ZC-KYJV-0.45-0.75KV-8X1.5mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 161.2 |  | 0 | 13% | 0 | 0
41 | 屏蔽电缆 | ZR-KVVP22-450/750V-4*4mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 184.6 |  | 0 | 13% | 0 | 0
42 | 屏蔽电缆 | ZR-KVVP22-450/750V-4*2.5mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 119.6 |  | 0 | 13% | 0 | 0
43 | 屏蔽电缆 | ZR-KVVP22-450/750V-4*1.5mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 180.7 |  | 0 | 13% | 0 | 0
44 | RS485通讯总线 | RVSP-2*1.5mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 624 |  | 0 | 13% | 0 | 0
45 | 铜芯电线 | NHBV-2.5mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 8380.06 |  | 0 | 13% | 0 | 0
46 | 铜芯电线 | ZR-BV2.5mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 17041.7 |  | 0 | 13% | 0 | 0
47 | 铜芯电线 | ZR-BV4mm2 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 5423.44 |  | 0 | 13% | 0 | 0
48 | 黄绿接地线 | ZR-BVR-6 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 104 |  | 0 | 13% | 0 | 0
49 | 黄绿接地线 | ZR-BVR-25 | 铜 | GB/T 72106-2008 | 米 | 26 |  | 0 | 13% | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1、投标商必须为电缆生产制造企业，销售代理商不能作为本次招标投标商参与报价。投标商要仔细核对正确填写清单中数量、单价、合价，确保不漏项以及金额合计正确，否则做废标处理；出现2次，将取消云筑网投标资格。报价单位应为一般纳税人（完善招标清单，填入所报品牌,选型及型号所对应的关键参数 ），报价依据为下载招标清单上传的报价附件。第一轮报价结束后有一次调价机会，以第二次报价为准。经评审后确定的中标单位，不得以任何理由以第三方签订合同及开具发票，否则招标方将取消其中标资格，如报价有其他问题可以附件形式上传至平台。 2、招标付款条件：无预付款，货到现场验收合格并云筑平台对账完成后30天支付到货材料70%，三个月内结清全款。 3、 送货地址： 天津市滨海新区南港工业园亨斯迈定制厂房项目中建项目部 现场技术联系人： 何国建 联系电话： 15165008717 现场物资联系人： 阎晓涛 联系电话： 18611695620 4、本清单为暂定数量，实际进货数量以订单为准。请填报品牌栏。 5、本次招标铜芯电线电缆按2019年5月30日上海有色金属网SMM1#铜当日均价466660元/吨为基价签订，最终结算单价按照项目采购订单下单之日的铜价计算，铜价涨跌1000元/吨，则相应单价上下浮动1.5%（整数倍），铜价每吨涨跌不足1000元的整数倍的不予调整。报价包含运输费（运送至施工现场）等费用。