## Sheet2
报不含税单价（税率为13%），现场交货价，运、杂、保费请不要填写报价。请填报准确的最快交货时间，平台报价货期关系到合同货期。务必联系技术落实清楚要求后再报价。我方付款方式为：货到验收合格后100%支付。
依据华能集团公司制度：供应商电商或电子招标中标后因自身原因弃标的应纳入严重不良行为，通告期为一年，停止所有采购业务。如出现提供假冒伪劣产品或因质量问题给买方造成损失的，立即列入黑名单，并追究全部赔偿责任，请务必认真、慎重报价。
序号 | 需求部门 | 采购申请号 | 技术联系人 | 需求原因 | WBS号 | 物料号 | 物料描述 | 备注 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 检修电气 | 12203711 | 赵伟，方明15503793577 | 1号、2号机组烟冷器和除雾器系统改造-需安装设备 | GA-574119001.3 | 100445157 | 电力电缆\YJV\4*6MM2\0.6/1KV | 方明 （DQ) | 米 | 100 | 务必联系技术落实清楚要求后再报价
2 | 检修电气 | 12203730 | 赵伟，方明15503793577 | 1号、2号机组烟冷器和除雾器系统改造-需安装设备 | GA-574119001.3 | 100924714 | 电力电缆\ZR-YJV\3*50MM2\8.7／10KV | 方明 （DQ) | 米 | 100 | 务必联系技术落实清楚要求后再报价
3 | 检修电气 | 12203773 | 赵伟，方明15503793577 | 1号、2号机组烟冷器和除雾器系统改造-需安装设备 | GA-574119001.3 | 101598086 | 电力电缆\ZR-VV22\3*25MM2+16MM2\0.6／1KV | 方明 （DQ) | 米 | 100 | 务必联系技术落实清楚要求后再报价
4 | 检修电气 | 12203806 | 赵伟，方明15503793577 | 1号、2号机组烟冷器和除雾器系统改造-需安装设备 | GA-574119001.3 | 101847993 | 电力电缆\ZR-YJV\3*35MM2+1*25MM2\0.38／0.66KV | 方明 （DQ) | 米 | 200 | 务必联系技术落实清楚要求后再报价
5 | 检修电气 | 12203807 | 赵伟，方明15503793577 | 1号、2号机组烟冷器和除雾器系统改造-需安装设备 | GA-574119001.3 | 101847994 | 电力电缆\ZR-YJV\4*16MM2\0.38／0.66KV | 方明 （DQ) | 米 | 100 | 务必联系技术落实清楚要求后再报价