**中国建筑一局（集团）有限公司 电线、电缆 （物资品种）招标公告**

**1. 招标条件**

根据中国建筑一局（集团）有限公司采购管理方针， 句容集美雅苑二标段项目工程（项目名称） 电线、电缆 （物资品种）已具备招标条件，招标人 句容集美雅苑二标段项目工程 （项目名称），现进行公开招标。

**2. 项目概况与招标内容**

2.1项目概况： 江苏省句容市、框架剪力墙、82669.42平米（说明本次招标项目的建设地点、规模等）。

2.2招标内容：电线、电缆（见下附表 ） （物资品种、质量标准、数量、包件划分、计划交货期等）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资名称 | 规格型号 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 生产  厂家 | 品牌  商标 | 送货城市（区域） |
| 塑料铜芯导线 | BV-2.5mm2 | 国标 | 米 | 290688 | / | / | 江苏省句容市 |
| 塑料铜芯导线 | NHBV-2.5mm2 | 国标 | 米 | 34198.5 | / | / | 江苏省句容市 |
| 塑料铜芯导线 | ZR-BV2.5mm2 | 国标 | 米 | 21293 | / | / | 江苏省句容市 |
| 塑料铜芯导线 | WDZ-BYJ2.5mm2 | 国标 | 米 | 33421 | / | / | 江苏省句容市 |
| 塑料铜芯导线 | WDZN-BYJ2.5mm2 | 国标 | 米 | 31296 | / | / | 江苏省句容市 |
| 塑料铜芯导线 | BV-4mm2 | 国标 | 米 | 49773.5 | / | / | 江苏省句容市 |
| 塑料铜芯导线 | ZR-BV4mm2 | 国标 | 米 | 2004 | / | / | 江苏省句容市 |
| 塑料铜芯导线 | NHBV-4mm2 | 国标 | 米 | 1004 | / | / | 江苏省句容市 |
| 塑料铜芯导线 | WDZ-BYJ4mm2 | 国标 | 米 | 2851 | / | / | 江苏省句容市 |
| 塑料铜芯导线 | WDZN-BYJ4mm2 | 国标 | 米 | 1444 | / | / | 江苏省句容市 |
| 塑料铜芯导线 | BV-25mm2 | 国标 | 米 | 502 | / | / | 江苏省句容市 |
| 接地母线 | -40\*4镀锌扁钢 | 国标 | 米 | 2708 | / | / | 江苏省句容市 |
| 接地母线 | -25\*4镀锌扁钢 | 国标 | 米 | 351 | / | / | 江苏省句容市 |
| 接地极制作、安装 | L50\*5\*2500 | 国标 | 根 | 36 | / | / | 江苏省句容市 |
| 接地线缆 | BYJ-6 | 国标 | 米 | 1850 | / | / | 江苏省句容市 |
| 说明：若招标人有生产厂家或者品牌限制，可予以说明。 | | | | | | | |

2.3招标结果适用范围：句容集美雅苑二标段项目工程 （项目名称）。

2.4 招标、评标方式：采用公开报名、综合评审的方式确定中标单位。

**3. 投标人资格要求**

3.1本次招标要求投标人须具备供应本次招标产品的能力，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.2可以开具符合国家规定及招标人要求的发票。

3.3符合上述条件，经招标人招标工作组资格审查合格后，才能成为合格的投标人。

**4.报名方式与相关要求**

4.1报名时间：以云筑网通知的报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

4.2报名方式：

网络报名，通过“中国建筑电子商务平台”（网址http://www.cscec-buy.com）上进行报名，不接受其他方式报名。

4.3说明：已在“中国建筑电子商务平台”完成正式供应商注册的投标人，直接登录平台输入用户名和密码，成功登录后签收对应的招标公告并点击报名；未在“中国建筑电子商务平台”注册的投标人，需先通过平台网页进行注册，注册信息通过审核合格后，再进行报名。

**5. 资格审查**

5.1资格审查资料清单

（1）投标单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证，三证原件（正副本均可）。实行统一信用代码的，提供营业执照原件。

（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权书证明原件。

**6、招标文件发放**

投标人通过资格预审后，招标人通过“云筑电商平台”（网址：http://www.yzw.cn）发布招标文件，具体时间另行通知。

**7、投标文件递交及开标相关要求**

投标文件递交截止时间、开标时间及具体要求详见招标文件。

**8. 联系方式**

招 标 人（项目名称）：句容集美雅苑二标段项目工程

联 系 人： 顾正鑫

电  话：18556352223