**临电电缆、配电箱招标清单**

**工程名称：坡博坡巷棚户区（城中村）改造项目C-4-13地块回迁商品房建设项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | | 合价（元） | | | 备注 | |
| 税前单价 | 税率 | 税后单价 | 税前合价 | 增值税金 | 税后合价 |  |
| 1 | 一级箱 | 630A | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二级配电箱总箱 | 250A | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢筋棚二级箱 | 250A | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 楼层二级配电箱 | 200A | 台 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 塔吊专用箱 | 200A | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工电梯专用箱 | 200A | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 照明专用箱 | 160A | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 镝灯控制箱 | 100A | 台 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 生活区一级箱 | 630A | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 生活区二级箱 | 250A | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 办公室配电箱 | 160A | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 职工食堂配电箱 | 200A | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 职工宿舍配电箱 | 100A | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 工人食堂配电箱 | 200A | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 工人宿舍电表箱 | 100A | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 工人卫浴控制箱 | 63A | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 行灯变压器 | 36V/5000VA | 台 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 临电电缆 | YC-3\*2.5 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 临电电缆 | YC-5\*4 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 临电电缆 | YC-5\*6 | 米 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 临电电缆 | YC-3\*35+2\*16 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 临电电缆 | YJV-3\*70+2\*35 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 临电电缆 | YJV-3\*120+2\*70 | 米 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 临电电缆 | YJV-3\*150+2\*70 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 临电电缆 | YJLV-4\*240+1\*120 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 临电电缆 | YJLV-3\*95+2\*50 | 米 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 临电电缆 | YJLV-3\*70+2\*35 | 米 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 临电电缆 | YJLV-3\*50+2\*25 | 米 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 临电电缆 | YJLV-4\*50+1\*25 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 临电电缆 | YJLV-3\*35+2\*16 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 临电电缆 | YJLV-4\*35+1\*16 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | | | | | |  |  |  |  |