## Sheet1
项目名称：文林工业园区工业污水处理厂一期一区
序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌商标 | 生产厂家 | 计量单位 | 暂定数量 | 固定单价(元) |  |  | 暂定含税合价（元） | 备注 | 报价品牌
[7 empty] | 税前单价 | 增值税（税率 13%） | 含税单价
1 | 电缆 | YJV4*120+1*70 |  |  | 米 | 130
2 | 电缆 | YJV4*70+1*35 |  |  | 米 | 180
3 | 电缆 | YJV4*35+1*16 |  |  | 米 | 450
4 | 电缆 | YJV5*16 |  |  | 米 | 140
5 | 电缆 | YJV4*10 |  |  | 米 | 50
6 | 电缆 | YJV3*150+2*70 |  |  | 米 | 350
7 | 电缆 | YJV3*95+2*50 |  |  | 米 | 210
8 | 电缆 | YJV3*50+1*25 |  |  | 米 | 100
9 | 电缆 | YJV-3*50+2*25 |  |  | 米 | 150
10 | 电缆 | YJV-3*25+2*16 |  |  | 米 | 300
11 | 电缆 | YJV-3*95+2*50 |  |  | 米 | 1708
12 | 电缆 | YJV-3*25+2*16 |  |  | 米 | 180
13 | 电缆 | YJV-5*4 |  |  | 米 | 110
14 | 电缆 | ZA-YJV-8.7/15KV-3*95 |  |  | 米 | 72
15 | 电缆 | ZA-YJV-8.7/15KV-3*120 |  |  | 米 | 118
16 | 电缆 | YJV-0.6/1kV3*240+2*120 |  |  | 米 | 375
17 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*185+2*95 |  |  | 米 | 565
18 | 电缆 | YJV0.6/1kV3*150+2*70 |  |  | 米 | 1767
19 | 电缆 | YJV0.6/1kV3*120+2*70 |  |  | 米 | 1400
20 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*70+2*35 |  |  | 米 | 717
21 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*50+2*25 |  |  | 米 | 585
22 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*35+2*16 |  |  | 米 | 144
23 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*16 |  |  | 米 | 55
24 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*10+1*6 |  |  | 米 | 410
25 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*6 |  |  | 米 | 240
26 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*2.5 |  |  | 米 | 1403
27 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*2.5 |  |  | 米 | 3300
28 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*4 |  |  | 米 | 820
29 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*2.5 |  |  | 米 | 1845
30 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*1.5 |  |  | 米 | 5280
31 | 电缆 | DJYVP-2*2*1.5 |  |  | 米 | 2600
32 | 电缆 | KVVP-4*1.0 |  |  | 米 | 12882
33 | 电缆 | KVVP-7*1.0 |  |  | 米 | 12200
34 | 电缆 | KVVP-14*1.0 |  |  | 米 | 370
35 | 电缆 | KVVP-30*1.0 |  |  | 米 | 610
36 | 电缆 | KVVP-3*1.5 |  |  | 米 | 350
37 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3*10+6 |  |  | 米 | 1108
38 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3*16+10 |  |  | 米 | 1360
39 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3*4+2.5 |  |  | 米 | 913
40 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3*6+2*4 |  |  | 米 | 691
41 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3*6+4 |  |  | 米 | 1534
42 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3*10+2*6 |  |  | 米 | 22
43 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3*25+1*16 |  |  | 米 | 283
44 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3*50+35 |  |  | 米 | 535
45 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 3*70+35 |  |  | 米 | 367
46 | 电缆 | YJV-0.6/1KV 4*1.5 |  |  | 米 | 590
47 | 电缆 | KVV-450V 2*1 |  |  | 米 | 2754
48 | 电缆 | KVV-450V 4*1 |  |  | 米 | 4065
49 | 电缆 | KVV-450V 6*1 |  |  | 米 | 973
50 | 电缆 | KVV-450V 8*1 |  |  | 米 | 10809
51 | 电缆 | KVV-450V 10*1 |  |  | 米 | 1868
52 | 电缆 | KVV-450V 14*1 |  |  | 米 | 2229
53 | 电缆 | KVV-450V 16*1 |  |  | 米 | 40
54 | 电缆 | KVV-450V 18*1 |  |  | 米 | 588
55 | 电缆 | KVV-450V 20*1 |  |  | 米 | 40
56 | 电缆 | KVV-450V 3*1 |  |  | 米 | 315
57 | 电缆 | KVVP-450V 2*1 |  |  | 米 | 9184
58 | 电缆 | 光缆GYTA-4 |  |  | 米 | 2200
59 | 电缆 | MODBUS485总线2*0.75 |  |  | 米 | 1700
60 | 电缆 | KVV-5*1.5 |  |  | 米 | 500
61 | 电缆 | KVVP-4*1.0 |  |  | 米 | 1600
62 | 电缆 | BVR-16 |  |  | 米 | 100
63 | 电缆 | BVR-4 |  |  | 米 | 200
64 | 电缆 | BVR-10 |  |  | 米 | 200
65 | 电缆 | 多膜光缆GYXTW-4A1b |  |  | 米 | 1500
66 | 电缆 | BV-2.5 |  |  | 米 | 19200
67 | 电缆 | BV-4 |  |  | 米 | 5700
68 | 电缆 | BVR-6 |  |  | 米 | 300
69 | 电缆 | BVR-16 |  |  | 米 | 100
70 | 电缆 | BVR-25 |  |  | 米 | 100
| 合 计 | 暂定金额（含税）人民币大写： 元。其中，不含税价款为人民币 元，增值税为人民币 元。
税前单价仅不含增值税。