招标公告附表1：

**中铁三局集团建筑安装工程有限公司赤峰西站综合交通枢纽工程项目**

**（招标编号：ZB1911113）招标公告附表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资序号 | 物资名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 项目名称 | 招标人名称 | 交货地点 | 备注 |
| 1 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1\*16 | 米 | 1976 | 中铁三局集团有限公司赤峰西站综合交通枢纽工程项目部 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | 中铁三局集团建安公司赤峰西站综合交通枢纽工程项目部（赤峰市松山区赤峰西站工地） |  |
| 2 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1\*25 | 米 | 6960 |
| 3 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1\*35 | 米 | 3112 |
| 4 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1\*70 | 米 | 7484 |
| 5 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1\*95 | 米 | 4976 |
| 6 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1\*120 | 米 | 1840 |
| 7 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-1\*240 | 米 | 6136 |
| 8 | 铜芯绝缘电线 | WDZB-BYJ-2.5mm2 | 米 | 90788 |
| 9 | 铜芯绝缘电线 | WDZB-BYJ-4mm2 | 米 | 57000 |
| 10 | 铜芯绝缘电线 | WDZB-BYJ-6mm2 | 米 | 11600 |
| 11 | 铜芯绝缘电线 | WDZB-BYJ-10mm2 | 米 | 3600 |
| 12 | 铜芯绝缘电线 | WDZB-BYJ-16mm2 | 米 | 45000 |
| 13 | 铜芯绝缘电线 | WDZB-BYJ-25mm2 | 米 | 9000 |
| 14 | 铜芯绝缘电线 | WDZB-BYJ-35mm2 | 米 | 6500 |
| 15 | 铜芯绝缘电线 | WDZBN-BYJ-2.5mm2 | 米 | 9500 |
| 16 | 铜芯绝缘电线 | WDZBN-BYJ-4mm2 | 米 | 4000 |
| 17 | 铜芯绝缘电线 | WDZBN-BYJ-6mm2 | 米 | 2500 |
| 18 | 铜芯绝缘电线 | WDZBN-BYJ-16mm2 | 米 | 760 |
| 19 | 铜芯绝缘电线 | WDZBN-BYJ-25mm2 | 米 | 2560 |
| 20 | 铜芯绝缘电线 | BV-1.0mm2 | 米 | 15 |
| 21 | 铜芯绝缘电线 | BV-120mm2 | 米 | 8 |
| 22 | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-4mm2 | 米 | 23000 |
| 23 | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-6mm2 | 米 | 4700 |
| 24 | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-35mm2 | 米 | 260 |
| 25 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZBN-YJV-1-3\*120+2\*70 | 米 | 476 |
| 26 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZBN-YJV-1-4\*70+1\*35 | 米 | 160 |
| 27 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZBN-YJY-1-3\*50+2\*25 | 米 | 374 |
| 28 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZBN-YJY-3\*70+2\*35 | 米 | 358 |
| 29 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZBN-YJY-5\*16 | 米 | 336 |
| 30 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZBN-YJY-4\*25+1\*16 | 米 | 380 |
| 31 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1-1\*240 | 米 | 432 |
| 32 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1 1\*50 | 米 | 60 |
| 33 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1-3\*25+2\*16 | 米 | 482 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资序号 | 物资名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 项目名称 | 招标人名称 | 交货地点 | 备注 |
| 34 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1-3\*70+2\*35 | 米 | 2661 | 中铁三局集团有限公司赤峰西站综合交通枢纽工程项目部 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | 中铁三局集团建安公司赤峰西站综合交通枢纽工程项目部（赤峰市松山区赤峰西站工地） |  |
| 35 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1-4\*25+1\*16 | 米 | 941 |
| 36 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1-4\*35+1\*16 | 米 | 972 |
| 37 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1-3\*120+2\*70 | 米 | 611 |
| 38 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1-3\*150+2\*70 | 米 | 986 |
| 39 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1-3\*240+2\*120 | 米 | 358 |
| 40 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1-4\*50+1\*25 | 米 | 826 |
| 41 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1-4\*70+1\*35 | 米 | 228 |
| 42 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1-4\*240+1\*120 | 米 | 51 |
| 43 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV 5\*16 | 米 | 992 |
| 44 | 低烟无卤阻燃耐火10kv高压电 | WDZB-YJY-10-3\*120 | 米 | 30 |
| 45 | 低烟无卤阻燃耐火10kv高压电 | WDZB-YJY-10-3\*240 | 米 | 15 |
| 46 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1-4\*95+1\*50 | 米 | 365 |
| 47 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1-3\*35+2\*16 | 米 | 450 |
| 48 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1-3\*50+2\*25 | 米 | 117 |
| 49 | 耐寒高压电力电缆 | HD-YJY43-10 3X70 | 米 | 2280 |
| 50 | 多芯阻燃软线 | ZR-RVS-2\*1.5 | 米 | 7336 |
| 51 | 多芯耐火软线 | NH-RVS-2\*1.5 | 米 | 3050 |
| 52 | 低烟无卤阻燃耐火多芯软线 | WDZN-RVS-2\*1.5 | 米 | 6750 |
| 53 | 低烟无卤阻燃耐火多芯屏蔽软 | WDZN-RVSP-2\*1.5 | 米 | 5085 |
| 54 | 低烟无卤阻燃多芯软线 | WDZB-RVS-2\*1.5 | 米 | 7500 |
| 55 | 低烟无卤阻燃多芯屏蔽软线 | WDZB-RVSP-2\*1.5 | 米 | 7500 |
| 56 | 软电缆 | RVV-4\*1.5 | 米 | 7911 |
| 57 | 防水电缆 | JHS-3\*2.5 | 米 | 2774 |
| 58 | 控制电缆 | RVVP-2\*1.5 | 米 | 2420 |
| 59 | 光缆MM6 CORE 62.5/125UM | 单模光缆 | 米 | 5000 |

# 注：以上数据仅作为初步依据，具体物资规格、数量以施工图为准