通辽供电段京通铁路朝阳地至通辽段电气化改造甲供物资—电力电缆等（二次）谈判公告

（项目编号：ZTSYJ2019-CGS0899）

### 一、采购条件

受中国铁路沈阳局集团有限公司委托，中国铁路沈阳局集团有限公司物资采购所作为招标代理机构，现就通辽供电段京通铁路朝阳地至通辽段电气化改造甲供物资—电力电缆等（二次）进行公开谈判。本项目采购资金已落实，具备采购条件。

### 二、采购内容

本次采购的物资（设备）种类、数量、交货地点详见本公告附件1。

### 三、供应商资格要求

3.1本采购项目要求供应商须具备的资格要求为：

A01:

1、在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的生产厂或代理商，能够开具 13%增值税专用发票。

2、注册资金不少于500万元。

3、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、代理商需要提供冷缩电缆终端头、冷缩电缆中间头、电力电缆、交联电缆热缩终端头生产厂家产品授权书复印件。

3.2本次采购不接受联合体。

### 四、谈判文件获取

4.1凡有意参加本项目者，请从中国铁路沈阳局集团有限公司物资公开采购网”（https://www.sytljwzzb.com/），完成网上报名程序（报名流程详见本公告“附件2”，包件号须在报名系统内填写准确，物资采购所将留存备查）并购买谈判文件。

本项目接受网上报名的时间为2019年12月4日8:00时起至2019年12月6日16:00时（北京时间）止。本项目接受网上报名的时间截止后，供应商可登录“中国铁路沈阳局集团有限公司物资公开采购网”，自行下载谈判文件电子版，下载成功即代表报名成功。

本谈判文件每套售价200元人民币，售后不退（每个项目仅需缴纳一次标书款，因项目流标、废标等情况重新组织开标时无需再次缴纳标书款）。

4.2购买谈判文件时须提供本人身份证原件及复印件。需要开具增值税发票的，应同时注明单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及开户账号等开票信息。

4.3未购买谈判文件者，投标无效。

4.4谈判保证金金额

A01：7100元，汇款账户信息见本章第8.3款，汇缴保证金时请在备注项填写项目编号及所投包号。

### 五、报价文件递交

5.1报价文件递交截止时间为2019年12月11日08：30时（北京时间），地点为中国铁路沈阳局集团有限公司物资采购所（“沈铁物资”三号楼）一层101开标室。地址：沈阳市皇姑区阿里山路69-12甲。

5.2逾期送达、未送达指定地点、未按谈判文件要求提交谈判保证金或未按照谈判文件要求密封的报价文件，采购人不予受理。

### 六、公布首次报价时间和地点

本项目定于2019年12月11日08:30时（北京时间）公布首次报价，地点同报价文件递交地点。请供应商代表按时出席仪式。

### 七、联系方式

7.1采购人：中国铁路沈阳局集团有限公司

详细地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街4号

7.2招标代理机构：中国铁路沈阳局集团有限公司物资采购所

详细地址：辽宁省沈阳市皇姑区阿里山路69-12甲

7.3立项单位：通辽供电段

技术咨询人：黄春雷

联系电话：13847458540

7.4项目经理：石经理

电 话：024-62080907 15940176193

邮 箱：619597290@qq.com

7.5标书款、谈判保证金提交汇款信息、交易服务费支付

开户单位：中国铁路沈阳局集团有限公司物资采购所

开户银行：中国工商银行沈阳铁路支行

账 号：3301002209249050332

7.6谈判文件售卖发票索取、交易服务费发票索取

开票单位：中国铁路沈阳局集团有限公司物资采购所

发票联系人：王群

联系电话：13591688089

注：发票（标书款和服务费）分增值税普通发票和专用发票两种，金额1万元以上且为一般纳税人时，可开具增值税专用发票，其余一律开具增值税普通发票。

本公告在“中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）”、“中国铁路总公司物资采购商务平台（http://wzcgzs.95306.cn）”和“中国铁路沈阳局集团有限公司物资公开采购网（https://www.sytljwzzb.com）”等媒介上发布。

2019年12月4日

### 附件1： 采购物资（设备）明细表

采购物资（设备）明细表

| 序号 | 包件号 | 物资编码 | 物资（设备）名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 不含税投标最高限价（单价/元） | 开具发票税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A01 |  | 10KV户外三芯冷缩电缆终端头 | 95-120 | 套 | 10 | 1475.23 | 13 |  |
| 2 | A01 |  | 10KV户外三芯冷缩电缆中间头 | 95-120 | 套 | 10 | 2783.46 | 13 |  |
| 3 | A01 |  | 并沟线夹 | JB-2 114mm | 个 | 30 | 15.30 | 13 |  |
| 4 | A01 |  | 电杆 | 12米 | 基 | 25 | 593.74 | 13 |  |
| 5 | A01 |  | 电力电缆 | VV22-3*25+1*16 | 米 | 1000 | 29.51 | 13 |  |
| 6 | A01 |  | 电力电缆 | VV22-3*50+1*35 | 米 | 1000 | 70.66 | 13 |  |
| 7 | A01 |  | 电力电缆 | VV22-3*70+1*35 | 米 | 1000 | 88.97 | 13 |  |
| 8 | A01 |  | 防水胶布 |  | 卷 | 25 | 8.50 | 13 |  |
| 9 | A01 |  | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | kg | 500 | 4.52 | 13 |  |
| 10 | A01 |  | 钢芯铝绞线 | LGJ-70 | kg | 500 | 15.92 | 13 |  |
| 11 | A01 |  | 高压跌落式熔断器 | HRW11-12 12 100 6.3 | 支 | 15 | 318.58 | 13 |  |
| 12 | A01 |  | 高压横担 | ∠63*6*1500 | 根 | 50 | 45.16 | 13 |  |
| 13 | A01 |  | 高压绝缘线 | JKLYJ-70 | m | 500 | 7.22 | 13 |  |
| 14 | A01 |  | 高压熔丝 | 5A | 根 | 50 | 13.27 | 13 |  |
| 15 | A01 |  | 高压悬式绝缘子 | XP-4.5C | 片 | 150 | 36.43 | 13 |  |
| 16 | A01 |  | 高压悬式绝缘子 | PS-15 | 个 | 150 | 50 | 13 |  |
| 17 | A01 |  | 交联电缆热缩终端头 | SY-1/2.1 0.6/1KV 25-50 | 套 | 10 | 221.10 | 13 |  |
| 18 | A01 |  | 交联电缆热缩终端头 | SY-1/4.1 0.6/1KV 25-50 | 套 | 10 | 288.39 | 13 |  |
| 19 | A01 |  | 绝缘胶布 |  | 卷 | 25 | 3.45 | 13 |  |
| 20 | A01 |  | 绝缘线专用横担 | ∠63*6*750 | 套 | 50 | 60.18 | 13 |  |
| 21 | A01 |  | 空气开关 | DZ20Y-100A/3 | 个 | 5 | 35.31 | 13 |  |
| 22 | A01 |  | 拉线 | 15米杆 | 套 | 20 | 220.35 | 13 |  |
| 23 | A01 |  | 裸铝绑线 | 50mm2 | 团 | 150 | 5.22 | 13 |  |
| 24 | A01 |  | 铝包带 | 1*10 | 盘 | 5 | 30.97 | 13 |  |
| 25 | A01 |  | 铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 | JKLV 0.6/1KV 4×25 | m | 1000 | 6.99 | 13 |  |
| 26 | A01 |  | 铝压接管 | 25mm2 | 个 | 30 | 3.10 | 13 |  |
| 27 | A01 |  | 铝压接管 | 35mm2 | 个 | 30 | 3.36 | 13 |  |
| 28 | A01 |  | 铝压接管 | 50mm2 | 个 | 30 | 4.87 | 13 |  |
| 29 | A01 |  | 铝压接管 | 70mm2 | 个 | 30 | 5.31 | 13 |  |
| 30 | A01 |  | 耐张线夹 | NLD-Ⅱ型 | 个 | 30 | 69.03 | 13 |  |
| 31 | A01 |  | 耐张线夹 | NXJ-3 70 | 个 | 30 | 52.21 | 13 |  |
| 32 | A01 |  | 设备线夹 | SLG-Ⅱ型 | 个 | 30 | 42.48 | 13 |  |
| 33 | A01 |  | 镀锌铁线 | Φ4 (8#) | 公斤 | 500 | 5.04 | 13 |  |
| 34 | A01 |  | 铜护套绑线 | 4mm2 | 米 | 1000 | 1.57 | 13 |  |
| 35 | A01 |  | 橡皮护套线 | BLVVB-2*4 | m | 1000 | 1.83 | 13 |  |
| 36 | A01 |  | 橡套软电缆 | YCW 3×25+1×10 | m | 500 | 73.15 | 13 |  |
| 37 | A01 |  | 氧化锌硅橡胶套避雷器 | HY5WS1-17/50L | 支 | 30 | 246.12 | 13 |  |

注： 1.详细采购内容请见谈判文件；

2.本表格可根据项目情况调整。

交付期及交付地点：交货时间：合同签订后20日内。交货地点：内蒙古通辽市科尔沁区昆都伦大街东段通辽供电段材料科

### 附件2：投标人网上报名流程

网上报名流程

有意参与本项目，进行网上报名的合法网站：“中国铁路沈阳局集团有限公司物资公开采购网”；网址：https://www.sytljwzzb.com/。

一、注册及登录

1.新用户需首先注册后方可进行报名；沈阳局合作（准入，待准入）供应商、已注册用户（此前参加过其它项目的用户）使用既有用户名和密码登录、报名即可。

2.注册时在登录界面右上角“用户登录栏”点击“登录”，再点击“新用户注册”，填写完整相关信息后完成注册，返回界面进行登录，用户名为组织机构代码。

3.首次登录后需进行企业基本信息维护。（如单位名称、地址、电话、开户行、开户行账号等）。

二、报名

1.方式一：登录，点击登录界面上方“业务处理”，在左侧菜单栏招标报名中点击“可报名项目”，按提示步骤将信息填写完整后提交完成报名。

2.方式二：登录，点击准备参加的项目公告后，在标题界面点击下方“在线报名”（红色字体），按提示步骤将信息填写完整后提交完成报名。

3.提交报名资料信息（上传附件）时，要求扫描件须清晰可见。

4.参加的包件号务必填写准确，确认后无法修改。

三、凡报名资料通过审核报名成功者，可于报名截止日下午16时后，打开“业务处理”-“我的项目”，自行下载采购文件。

四、注册技术咨询：024-62080895（陈女士·工作日9:00-16:00）

五、网络故障人工组织报名时，请在“中国铁路沈阳局集团有限公司物资公开采购网”首页“使用帮助”中点击下载“报名申请表”。