## 招标说明
招标说明
（1）编制依据
临设规划
（2）产品验证方式
外观、现场点件、产品质量证明书、检验报告、相应的国家行业标准。
（3）是否有技术要求、技术参数、图纸等附件
（4）品牌要求
无
（5）项目联系方式
| 现场技术联系人： | 王鹏 | 联系电话： | 18013140213
| 现场物资联系人： | 宋浩 | 联系电话： | 18264326020
| 送货地址： | 山东省滨州市博兴县山东京博中聚新材料有限公司
（6）项目付款方式
详见计划
（7）推荐供应商名单（在计划中明确外，另须填报供应商推荐表，推荐人限于项目经理、项目总工及项目商务经理）
无
（8）其它需要特别说明的事项
①、投标单位需向招标单位进行报价澄清，招标单位需向投标单位进行技术澄清。
②、送货注意事项：材料进场时必须带5份生产许可证、厂家资质、合格证、质量认证证书及质量检验报告等报验资料，报验资料必须与到货产品规格、材质相符复印件要加盖供货单位有效公章，内容清晰可辨。若因资料不全导致现场不能进行验收，将按退货处理，责任由供应商承担。货物进场，供应商业务员必须到场共同验收，否则货物不予接收。
③、如若材料需要复检，由厂家根据项目要求进行材料复检工作，检验报告需为第三方检测机构出具。

## 清单
报价单
工程名称:山东滨州京博项目
询价单位：中建安装集团有限公司一公司 | [8 empty] | 报价单位（盖章）：
技术问题联系人： 王鹏 ：18013140213 | [8 empty] | 联 系 人：
商务问题联络人: 冀娟：18653175352 宋浩：18264326020 | [8 empty] | 联系电话：
邮 箱： | [8 empty] | 邮 箱：
送货地址：山东省滨州市博兴县山东京博中聚新材料有限公司（具体位置详见订单）
付款方式：无预付款，货到现场验收合格并开具全额发票，财务挂账手续完毕一个月付至70%，竣工验收合格后付到货金额的95%，5%质保金，质保期为三年
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税合计(元) | 税率% | 税额(元) | 参考含税单价（元） | 价税合计（元） | 品牌要求 | 项目付款方式 | 到货时间 | 所报品牌（必须填写） | 厂家（必须填写） | 备注
1 | 一级配电箱 | / | / | 中建CI | 台 | 7 | [6 empty] | 无 | 无预付款，货到现场验收合格并开具全额发票，财务挂账手续完毕一个月付至70%，竣工验收合格后付到货金额的95%，5%质保金，质保期为三年 | 2019.12.18
2 | 二级配电箱 | / | / | 中建CI | 台 | 10 | [6 empty] | 无 |  | 2019.12.18
3 | 铠装电力电缆 | YJLV22-3*185+2*95 | 铝芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 600 | [6 empty] | 无 |  | 2019.12.18
4 | 铠装电力电缆 | YJLV22-3*150+2*70 | 铝芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 450 | [6 empty] | 无 |  | 2019.12.18
5 | 铠装电力电缆 | YJLV-3*50+2*25 | 铝芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 100 | [6 empty] | 无 |  | 2019.12.18
6 | 铠装电力电缆 | YJLV22-3*35+2*16 | 铝芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 300 | [6 empty] | 无 |  | 2019.12.18
7 | 铠装电力电缆 | YJLV22-3*25+2*16 | 铝芯 | GB/T12706-2008 | 米 | 100 | [6 empty] | 无 |  | 2019.12.18
合计
Note on J3: T:报价单位、联系人、联系电话、邮箱必须填全，谢谢！
Note on Q9: T: 所报品牌、厂家必须填写，谢谢！