## 招标说明
招标说明
（1）编制依据
本次物资采购计划根据天津渤化80万吨/年PVC总承包项目需要量计划所提。
（2）产品验证方式
外观、现场检尺、点件、产品质量证明书、检验报告、防火密闭规范要求及相应的国家行业标准
（3）是否有技术要求、技术参数、图纸等附件
本次物资采购计划中的各物资均应符合其技术要求、规范及相应的国家行业标准。
（4）品牌要求
见计划
（5）项目联系方式
| 送货地址： | 天津南港工业区红旗路与南港六街交叉口向东200米。
| 现场技术联系人： |  | 齐超 | 联系电话： | 18653178525
| 现场物资联系人： |  | 吴俊政 | 联系电话： | 15650029977
（6）项目付款方式
详见计划
（7）推荐供应商名单（在计划中明确外，另须填报供应商推荐表，推荐人限于项目经理、项目总工及项目商务经理）
详见计划
（8）其它需要特别说明的事项
①、投标单位需向招标单位进行报价澄清，招标单位需向投标单位进行技术澄清。
②、送货注意事项：材料进场时必须带5份生产许可证、厂家资质、合格证、质量认证证书及质量检验报告等报验资料，报验资料必须与到货产品规格、材质相符复印件要加盖供货单位有效公章，内容清晰可辨。若因资料不全导致现场不能进行验收，将按退货处理，责任由供应商承担。货物进场，供应商业务员必须到场共同验收，否则货物不予接收。

## 清单
报价单
工程名称:天津渤化PVC项目
询价单位：中建安装集团有限公司一公司 | [8 empty] | 报价单位（盖章）：
技术问题联系人：齐超：18653178525 | [8 empty] | 联 系 人：
商务问题联络人: 冀娟：18653175352 吴俊政:15650029977 | [8 empty] | 联系电话：
邮 箱： | [8 empty] | 邮 箱：
送货地址：天津南港工业区红旗路与南港六街交叉口向东200米（具体位置详见订单）
付款方式：预付款10-20%（锁定铜价），货到验收合格三个月内支付至80%；工程交工后6个月且供应商结算完成后，支付至95%；质保金5%，质保期2年。
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税合计(元) | 税率% | 税额(元) | 参考含税单价（元） | 价税合计（元） | 品牌要求 | 项目付款方式 | 到货时间 | 所报品牌（必须填写） | 厂家（必须填写） | 备注
1 | 电缆 | ZA-YJY22-26/35KV-3*300mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 227 | [6 empty] | 青岛鲁能电力设备有限公司、南洋电缆（天津）有限公司、河北新宝丰电线电缆有限公司、江苏亨通电力电缆有限公司、同等质量及以上 | 预付款10-20%（锁定铜价），货到验收合格三个月内支付至80%；工程交工后6个月且供应商结算完成后，支付至95%；质保金5%，质保期2年。 | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
2 | 电缆 | ZA-YJY22-8.7/15KV-3*120mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 1677 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
3 | 电缆 | ZA-YJY22-8.7/15KV-3*70mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 17629 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
4 | 电缆 | ZA-YJY22-8.7/15KV-3*50mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 103 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
5 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV 4X240+1X120mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 408 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
6 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV 4X50+1X25mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 227 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
7 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-3*240+2*120mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 1813 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
8 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-3*185+2*95mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 1564 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
9 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-3*150+1*70mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 3903 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
10 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-3*120+2*70mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 7721 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
11 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-3*120+1*70mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 3184 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
12 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-3*95+2*50mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 13636 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
13 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-3*95+1*50mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 2583 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
14 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-3*70+2*35mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 1705 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
15 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-3*70+1*35mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 3830 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
16 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-3*50+2*25mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 3031 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
17 | 电缆 | ZN-YJY22-1KV 3*50+2*25mm2 | 阻燃耐火级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 283 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
18 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-3*50+1*25mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 8679 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
19 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-3*35+2*16mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 1926 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
20 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-3*35+1*16mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 6900 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
21 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-3*25+2*16mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 14044 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
22 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-5*16mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 431 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
23 | 电缆 | ZN-YJY22-1KV-5*16mm2 | 阻燃耐火级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 3875 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
24 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-5*10mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 2172 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
25 | 电缆 | ZN-YJY22-1KV-5*10mm2 | 阻燃耐火级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 810 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
26 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-5*6mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 10834 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
27 | 电缆 | ZA-YJY-1KV-5*6mm2 | 阻燃A级铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 2017 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
28 | 电缆 | ZN-YJY-1KV-5*6mm2 | 阻燃耐火级铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 1241 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
29 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-5*4mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 1885 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
30 | 电缆 | ZN-YJY22-1KV-5*4mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 4509 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
31 | 电缆 | ZN-YJY-1KV-5*2.5mm2 | 阻燃耐火级铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 113 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
32 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-4*240mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 2833 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
33 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-4*25mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 567 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
34 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-4*16mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 6549 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
35 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-4*10mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 10220 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
36 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-4*6mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 9766 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
37 | 电缆 | ZA-YJY-1KV-4*4mm2 | 阻燃A级铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 20808 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
38 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-4*4mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 50669 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
39 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-4*2.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 533 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
40 | 电缆 | ZN-YJY-1KV-4*2.5mm2 | 阻燃耐火级铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 1586 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
41 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV 3*240mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 227 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
42 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV 3*70mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 113 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
43 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-3*6mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 204 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
44 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-3*4mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 7806 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
45 | 电缆 | ZA-YJY-1kV -3x4mm2 | 阻燃A级铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 295 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
46 | 电缆 | ZA-YJY22-1KV-3*2.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 3104 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
47 | 电缆 | ZA-YJY22-1kV 2x6mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 770 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
48 | 电缆 | ZA-YJY22-1kV 2x4mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆 铜芯 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 555 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
49 | 电缆 | ZA-BPGGP2-1KV-3*240+3*35mm2 | 阻燃A级硅橡胶耐高温变频电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 2436 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
50 | 电缆 | ZA-BPGGP2-1KV-3*185+3*35mm2 | 阻燃A级硅橡胶耐高温变频电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 3739 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
51 | 电缆 | ZA-BPGGP2-1KV-3*120+3*25mm2 | 阻燃A级硅橡胶耐高温变频电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 1020 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
52 | 电缆 | ZA-BPGGPP2-0.6/1KV-3*4+3*1mm2 | 阻燃A级硅橡胶耐高温变频电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 567 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
53 | 电缆 | ZA-BPGGP2-1KV-3*4+3*0.75mm2 | 阻燃A级硅橡胶耐高温变频电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 4283 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
54 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.75kV 19x2.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 181 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
55 | 电缆 | ZA-KYJY22-0.75KV-18*1.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 232 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
56 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.75kV 16x2.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 91 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
57 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.75kV 16x1.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 748 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
58 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.75KV-14*2.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 2963 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
59 | 电缆 | ZA-KYJY22-0.75KV-12*2.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 14684 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
60 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.75KV-12*2.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 152600 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
61 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.75KV-12*1.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 136 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
62 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.75KV-10*2.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 2028 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
63 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.75KV-10*1.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 1994 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
64 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.75KV-8*2.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 17716 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
65 | 电缆 | ZA-KYJY-0.75KV-8*1.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 79 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
66 | 电缆 | ZA-KYJYP-0.75KV-8*1.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 408 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
67 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.75kV 7x2.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 1405 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
68 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.75kV 6x2.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 544 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
69 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.45/0.75KV 6X1.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 7398 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
70 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.45/0.75KV-5*2.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 125 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
71 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.45/0.75KV-5*1.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 1473 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
72 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.75KV-4*2.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 10220 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
73 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.45/0.75KV 4X1.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 157510 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
74 | 电缆 | ZN-KYJYP22-0.75KV-3*2.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 408 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
75 | 电缆 | ZN-KYJY-0.75KV-3*2.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 227 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
76 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.45/0.75KV 3X1.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 2606 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
77 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.75KV-2*1.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 663 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
78 | 电缆 | ZA-KYJYP22-0.75KV-1*2*2.5mm2 | 阻燃A级交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护钢带铠装铜带屏蔽铜芯控制电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 1212 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
79 | 电缆 | YZ-0.5KV-4*6mm2 | 中型橡套软电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 351 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
80 | 电缆 | YGCB-0.5KV-4*16mm2 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套扁电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 68 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
81 | 电缆 | YC-0.5KV-5*6mm2 | 重型通用橡套电缆 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 408 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
82 | 电缆 | ZA-DJYP2VP2-500V 2x2x1.5mm2 | 阻燃A级聚氯乙烯护套聚氯乙烯绝缘双绞型编织屏蔽信号线 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 5246 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
83 | 电缆 | ZA-DJYP2VP2-500V 1x2x1.5mm2 | 阻燃A级聚氯乙烯护套聚氯乙烯绝缘双绞型编织屏蔽信号线 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 7059 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
84 | 电缆 | ZA-RVSP-500V 2x1.0mm2 | 阻燃A级屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 14729 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
85 | 电缆 | ZA-RVSP-500V 2x1.5mm2 | 阻燃A级屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 15862 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
86 | 电缆终端头 | 适用于35kV电压等级240mm2三相电缆 |  | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 套 | 4 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
87 | 电缆终端头 | 适用于35kV电压等级300mm2三相电缆 |  | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 套 | 4 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
88 | 电缆终端头 | 适用于10kV电压等级120mm2三相电缆 |  | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 套 | 25 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
89 | 电缆终端头 | 适用于10kV电压等级70mm2三相电缆 |  | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 套 | 126 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
90 | 电线 | ZA-BV-750V-4mm2 | 阻燃A级塑铜线 | GB/T12706-2008 GB/T19666-2005 | 米 | 680 | [8 empty] | 20200210 |  |  | 实际供货数量以订单为准。
合计
Note on J3: T:报价单位、联系人、联系电话、邮箱必须填全，谢谢！
Note on Q9: T: 所报品牌、厂家必须填写，谢谢！