# 第一部分 招标公告

为满足施工生产需要，现就本招标公告所述工程项目所需物资进行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

**一、基本情况**

1、招标组织：中建八局第一建设有限公司

2、招标项目：尼山宾舍项目(安装对内)

3、工程地点：济宁市曲阜市尼山镇西官庄

4、招标内容：项目施工生产所需 矿物电缆 物资，具体数量以同中标供应商签订的具体采购合同为准。增值税税率为13%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号** | **品牌/厂家** | **单位** | **计划数量** | **备注** |
| 1 | 矿物电缆 | BTTZ-4\*240+1\*120 |  | 米 | 394.68 | 含终端头 |
| 2 | 矿物电缆 | BTTZ-4\*25+1\*16 |  | 米 | 2881.03 | 含终端头 |
| 3 | 矿物电缆 | BTTZ-5\*300 |  | 米 | 227.70 | 含终端头 |
| 4 | 矿物电缆 | BTTZ-5\*16 |  | 米 | 6279.00 | 含终端头 |
| 5 | 矿物电缆 | BTTZ-5\*10 |  | 米 | 220.80 | 含终端头 |
| 6 | 矿物电缆 | BTTZ-5\*6 |  | 米 | 3450 | 含终端头 |
| 矿物电缆每米报价含终端头，终端头计划数量如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 矿物电缆终端头 | | | | | 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | | 1 | 电缆终端头 | 6 | 300 | | 2 | 电缆终端头 | 16 | 240 | | 3 | 电缆终端头 | 25 | 120 | | 4 | 电缆终端头 | 240 | 10 | | 5 | 电缆终端头 | 300 | 10 | | 6 | 电缆终端头 | 10 | 30 | | | | | | | |

**二、投标人资格要求**

1、投标人经营范围应包括本次招标的内容。

2、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

3、具备一般纳税人资格，能够开具符合国家税法要求的增值税专用发票。约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国际有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与中建各分子公司没有不良合作记录。

5、具有一定的经营规模和服务能力，投标人的企业注册资本不低于200万元，注册时间不少于2年；投标人同类型服务的项目的数量不少于5个，并提供合同扫描件作为依据。

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并提供上一年度的财务审计报告作为依据。

7、在工程所在城市有固定的办公场所或仓库，且有专职管理人员。（需提供办公地址、仓库地址及仓库照片）。

8、其他：

1）为了我方能够对参与报名者的产品和综合概况的了解，要求参与报名者务必在报名截止日前报送样品及相关资质文件和产品文件（设备类物资只需提供厂家资质文件及产品资料等相关资料）等资料至项目进行确认和封样，否则不予入围投标资格。

2）报名者需在云筑网招标人合格供应商名录中，且须有考查报告；

3）货款支付： 甲方在次月的25日前支付上月月度结算货款的 70 %。双方办理完成物资总结算后 6个月内付至总结算货款的 80 %，甲方整体工程竣工验收（以四方验收为准）合格后 6个月内付至总结算货款的 95 %，余款 5 %作为质保金，在质保期满后28日内无息付清。

4）矿物电缆品牌要求（宝胜、上海永进、上海浦东、浙江华晨、上海胜华）

9、符合上述条件，经招标工作小组审查合格后，方可参与投标。

提供资料（**投标人资格要求资料**）：营业执照、生产许可证、企业资质等级证书、信用等级证书、公司简介、企业法人证明书或法人授权委托书、厂家或山东省一级代理商（品牌厂家授权书）、品牌材料山东省内类似工程供货业绩表、3年内采购合同复印件（纸质文件以及电子文件）等；生产许可证及国家强制性产品认证证书（CCC证书等）、工程业绩、荣誉文件、供货周期、产品样本等。

投标报名截止后24小时内样品及资料未送到/寄送到项目部者不予通过资审。

**三、投标报名**

1、报名方式：采取网上报名方式，通过“云筑网 ”上进行报名（网址https://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。

2、报名时间：以云筑网公示报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

1. 报名所需提交的资料至少包括：企业法人证明书或法人授权委托书、税务登记证、纳税人身份证明、公司简介、近三年的业绩和信誉等。以上资料扫描件在云筑网报名时以附件形式上传。【与我方签订过合同的且无不良记录的优质供应商，可不要求上传附件（括号内的内容，项目可根据招标物资实际情况酌情描述）】。
2. 投标样品 （有品牌标识、产品型号等标识清晰）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 规格、材质、性能等要求 | 投标样品要求 |
| 1 | 矿物电缆 | BTTZ-4\*16+1\*16(预分支) | 1m |
| 2 | 矿物电缆终端 | 16 | 1个 |
| 3 | 彩色样本等 | DN15\*0.8 | 1份 |

以上所需样品递交地点：**曲阜市尼山镇西官庄尼山宾舍中建八局项目部 梁旭 17865719227**（邮寄仅限于EMS）

电子版资料（同上述纸质版资料）打包邮寄地址：[478023642@qq.com](mailto:478023642@qq.com)（未在报名结束前发送电子版邮件或电子版资料不全的单位不予通过资审！）

**四、发布标书时间**

1、招标人将告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发布招标文件，时间：以云筑网招标文件发放时间为准。

**五、招标人联系方式**

联系人：孔祥斌（项目经理） 联系方式：18553466682（技术答疑）

联系人：潘翀晶（项目材料） 联系方式：15063341766

联系人：袁 洋（区域物资） 联系方式：15688876147

联系人：于 霆（区域商务） 联系方式：156063356881

联系人：分公司物资设备部 联系方式：0531-6662867