中铁建工集团有限公司西北分公司

大世界商务广场二期项目经理部

电线电缆公开招标采购

招标编号：ZTJG-XB-2019-048

招 标 公 告

招标单位： 中铁建工集团有限公司西北分公司

地    址： 西安市长安区西部大道2号企业壹号公园25栋

日    期： 2020年01月07日

# 第一章招标公告

中铁建工集团有限公司大世界商务广场二期项目经理部

电线电缆公开招标公告

招标编号：ZTJG-XB-2019-048

## 1.招标概况

1. 工程名称：中铁建工集团有限公司大世界商务广场二期项目工程

2.工程地址：银川市金凤区北京中路48号

3.工程造价：1.5亿元

4.合同工期：570天

## 2.招标依据

1.《中华人民共和国招标投标法》；

2.《工程建设项目货物招标投标办法》（国家发展改革委等七部委第27号令）；

3.《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（2013年第23号令修正）；

4. 《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）》（中铁股份成本【2014】107号）；

5.《中铁建工集团有限公司物资精细化管理办法（试行）》（中铁建工物设【2015】44号）；

6.《中铁建工集团有限公司西北分公司物资精细化管理办法（试行）》（中铁建工西北【2015】19号）；

7.（与本项目相关的批准文件，如：初步设计、开工等的批复文件）。

## 3.本次招标的物资：

3.1电线电缆（详见物资需求计划），最终结算以实际发生量为准。

3.2本次招标采购所要求的电缆为众邦品牌。

## 4.投标人资格要求

4.1本次招标要求投标人须具备

投标人为中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、具有招标物资生产供应经验，注册资金1000万元（1000万）以上。具有履行合同所需的生产技术和供应能力，企业为具有良好的财务状况的一般纳税人。

4.2生产商

# 4.2.1生产商的基本条件

具有独立企业法人资格；遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉；具有履行合同的能力和良好的履约记录；具有一定规模和良好的资金财务状况；有完善的产品质量保证体系和管理制度；有相应的专业技术人员；有按国家规定的标准检验和检验合格的专业生产设备；至少3年以上为大中型建设项目提供产品的业绩。

# 4.2.2资格后审应提报下列有关资料

企业简介和产品目录、企业营业执照、产品生产许可证、企业资质证书、产品获奖证书等有关文件、ISO系列质量认证体系证书,由专业检测、检验机构出具的技术鉴定证书及产品质量检测报告、近3年为大中型建设项目提供产品的供货业绩资料（需附用户单位盖章的证明材料（包括合同及中标通知书，用户评价意见等）、近2年由会计事务所出具的经审计的财务报告。

# 4.3近三年内无不良供货记录，无与招标人任何不良纠纷记录。

4.4本次招标不接受联合体投标。

## 5.资格审查方法

本批物资招标采用资格后审。

## 6.招标文件的获取

6.1 本次招标文件采用电子版形式发售，不再发售纸质版招标文件。潜在投标人应按本公告规定的方法、程序获取招标文件。

6.2招标文件购买：潜在投标人，在以下时间内：2020年1月7日至2020年1月17日，根据所需购买包件的招标文件售价足额现金转入到招标人指定账户（单位名称：中铁建工集团有限公司；单位账号：03379100040009269；开户行：中国农业银行股份有限公司上海西站支行，在汇款单上注明“大世界商务广场二期项目电线电缆标书款”“大世界商务广场二期项目电线电缆投标保证金”及所投包件号，汇款单位名称与投标人名称须完全一致。投标人需将银行回执单扫描件和投标申请发送至招标人，招标人收到信息并核实后，通知投标人并给投标人下载招标文件。

6.3招标文件费200元（人民币大写：贰佰元整），售后不退；投标保证金20000.00元（人民币大写：贰万元整）

## 7. 投标文件的递交与开标

7.1投标文件递交的时间为： 递交投标文件的截止时间为2020年2月10日9时30分，开标时间为2020年2月10日9时30分；电子版标书通过注册账户上传到中国中铁采购电子商务平台，截止时间同上。

7.2开标地点：西安市高新区西部大道2号企业壹号公园25栋2楼会议室。

## 8. 发布公告

本次招标公告在中国中铁股份有限公司物资采购管理中心网站（http://www.crecgec.com/）和中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）同时发布。

## 9. 联系方式

招 标 人：  中铁建工集团有限公司西北分公司

地    址：  陕西省西安市高新区西部大道2号企业壹号公园25栋

联 系 人：  冯文毅

电    话：  18706844478

电子邮件： 18706844478@163.com

开户名称：  中铁建工集团有限公司

开户银行：  中国农业银行股份有限公司上海西站支行

帐    号：  03379100040009269

2020年01月07日

附件1：电线电缆包件清单

附件2：投标申请表

| 附件1：电线电缆包件清单 |
| --- |
| 包件号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计划交货期 | 标书费 | 投标保证金 | 交货地点 | 质量标准及品牌要求 |
| / | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | 米 | 52705 | 按需进场 | 200.00元 （大写：贰佰元整） 200.00元 （大写：贰佰元整） 200.00元 （大写：贰佰元整） 200.00元 （大写：贰佰元整） | 20000.00元 （大写：贰万元整） 20000.00元 （大写：贰万元整） 20000.00元 （大写：贰万元整 20000.00元 （大写：贰万元整 | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4 | 米 | 15414 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-16 | 米 | 342 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-25 | 米 | 800 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-35 | 米 | 303 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-5*2.5 | 米 | 5800 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-5*4 | 米 | 682 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-5*6 | 米 | 162 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-5*10 | 米 | 3114 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-4*25+1*16 | 米 | 408 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-4*35+1*16 | 米 | 3370 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-4*120+1*70 | 米 | 120 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-4*70+1*35 | 米 | 90 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 矿物质绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-4*95+1*50 | 米 | 45 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 36909 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | WDZ-BYJ-4 | 米 | 15426 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | WDZ-BYJ-6 | 米 | 21122 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | WDZ-BYJ-10 | 米 | 9493 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | WDZ-BYJ-16 | 米 | 1181 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZ-YJV-5*10 | 米 | 2965 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZ-YJV-5*16 | 米 | 1856 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZN-YJV-5*10 | 米 | 698 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚乙烯绝缘绞型连接法电缆 | WDZN-RYS-2*2.5 | 米 | 5963 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | WDZN-BYJ-1.5 | 米 | 3060 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 57117 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | WDZN-BYJ-4 | 米 | 11319 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | WDZN-BYJ-6 | 米 | 6513 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | WDZN-BYJ-10 | 米 | 7222 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | WDZN-BYJ-16 | 米 | 381 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | WDZN-BYJ-25 | 米 | 151 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | WDZN-BYJ-35 | 米 | 23 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZ-YJY-5*6 | 米 | 163 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZ-YJY-5*10 | 米 | 1468 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZ-YJY-5*16 | 米 | 2374 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | 米 | 233 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | 米 | 67 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | 米 | 1421 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZ-YJY-4*70+1*35 | 米 | 681 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZ-YJY-4*95+1*50 | 米 | 1137 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZ-YJY-4*120+1*70 | 米 | 178 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZ-YJY-4*150+1*70 | 米 | 692 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZN-YJY-5*10 | 米 | 648 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZN-YJY-4*35+1*16 | 米 | 2695 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZN-YJY-4*50+1*25 | 米 | 323 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZN-YJY-4*70+1*35 | 米 | 368 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZN-YJY-4*120+1*70 | 米 | 394 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 | WDZN-YJY-4*150+1*70 | 米 | 1278 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚氯乙烯绝缘绞型连接法电缆 | WDZN-RVS-2*1.5 | 米 | 1042 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚氯乙烯绝缘绞型连接法电缆 | WDZN-RVS-2*2.5 | 米 | 11144 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 无卤低烟阻燃耐火铜芯交联聚氯乙烯绝缘绞型连接法屏蔽电缆 | WDZN-RYSP-2*1.5 | 米 | 218 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVVP-3*1.5AV-250-0.2 | 米 | 9 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 防水橡套电缆 | YHS-4*1.0 | 米 | 3566 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 防水橡套电缆 | YHS-4*1.5 | 米 | 5698 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
| / | 防水橡套电缆 | YHS-4*2.5 | 米 | 7648 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
|  | 防水橡套电缆 | YHS-4*10 | 米 | 500 | 按需进场 |  |  | 银川北京中路48号 | 国标；众邦 |
|  | 合计 |  |  | 308699 |  |  |  |  |  |

备注：

1.此数量为暂估量，最终成交数量时以实际送货量为准。

2.本次招标品牌要求为众邦品牌。

# 附件2：

投 标 申 请 表

招标编号：

| 投标项目名称 | 中铁建工集团有限公司大世界商务广场二期项目 |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标人联系地址 |  |
| 法定代表人 |  | 法人委托人 |  |
| 投标联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传 真 |  | 电子邮箱（必填） |  |
| 1.购买招标文件方式：电子版 申请投标包件：电线电缆包件 3.其它说明： 投标人（公章） 年 月 日 |

注：在递交投标申请表时，请附上营业执照、开户许可、法人和授权委托人、授权委托书，一式两份，加盖公章，并将证扫描件一并发到18706844478@163.com邮箱内。